## BG forecast
Capacity calculation - forecast report
Generated at: | 2024-02-07 19:13
Business day: | 2024-02-08
Horizon: | DA
Remedial actions: | Enabled
Country | BG
Tieline exchanges [MW]
Timestamp | Generation sum [MW] | Load sum [MW] | Net position [MW] | GR | MK | RO | RS | TR
00:30 | -3120.3001 | 3080.5 | -23.0496 | 698.404 | 461.2552 | -1418.6117 | 162.0284 | 73.8746
01:30 | -3121.4372 | 2977.8 | 82.9369 | 726.9688 | 448.3446 | -1332.8419 | 143.8679 | 96.5976
02:30 | -3110.8084 | 2993.1 | 62.9698 | 652.889 | 404.5581 | -1148.609 | 112.163 | 41.9687
03:30 | -3115.96 | 3048.6 | 15.941 | 604.7486 | 370.7955 | -1037.0582 | 90.4663 | -13.0112
04:30 | -3091.2567 | 3203.5 | -163.1111 | 584.9808 | 332.6981 | -1073.4075 | 15.6507 | -23.0332
05:30 | -3400.4569 | 3580.2 | -227.0811 | 559.4279 | 313.4604 | -1038.0139 | 1.2566 | -63.2121
06:30 | -3615.2462 | 4031.1 | -460.0615 | 337.6245 | 167.4976 | -823.9407 | -51.1211 | -90.1218
07:30 | -3569.4325 | 3900.2 | -375.0647 | 383.6616 | 169.8643 | -733.5775 | -32.5163 | -162.4967
08:30 | -3401.1147 | 3278.7 | 88.9957 | 210.3602 | 144.3318 | -246.663 | 115.7684 | -134.8017
09:30 | -3266.6418 | 2767.6 | 467.9478 | 190.4781 | 189.7696 | 26.1752 | 239.8619 | -178.3371
10:30 | -3133.7792 | 2414.1 | 687.9899 | 177.9264 | 232.2414 | 105.1889 | 332.0047 | -159.3715
11:30 | -2858.5598 | 1974 | 854.9898 | 173.6882 | 281.9649 | 111.1528 | 441.6852 | -153.5012
12:30 | -2790.2334 | 1884.1 | 875.9928 | 207.2318 | 291.465 | 86.7328 | 446.6455 | -156.0823
13:30 | -2776.4775 | 2028 | 716.9948 | 258.2411 | 294.5711 | -53.2158 | 375.387 | -157.9885
14:30 | -2797.0273 | 2333.5 | 430.9845 | 328.9354 | 279.5518 | -255.8946 | 266.5644 | -188.1724
15:30 | -2914.994 | 2882.9 | -1.0714 | 316.9017 | 189.1087 | -450.1263 | 100.5593 | -157.5148
16:30 | -3090.5207 | 3491 | -430.9995 | -160.8812 | -67.1414 | -71.9855 | 30.3894 | -161.3808
17:30 | -3549.199 | 3951.7 | -441.9998 | 65.4154 | 30.6333 | -377.8081 | -61.1372 | -99.1032
18:30 | -3547.2849 | 4206.2 | -704.0004 | 58.3933 | 13.1688 | -601.8624 | -101.4065 | -72.2935
19:30 | -3498.1733 | 3910.4 | -451.0021 | 107.9326 | 59.4717 | -539.7949 | -31.1882 | -47.4233
20:30 | -3467.7558 | 3730.8 | -305.0038 | 205.0603 | 130.8193 | -653.5941 | 33.3912 | -20.6806
21:30 | -3143.7824 | 3586 | -486.1212 | 342.8827 | 209.6139 | -1103.7013 | 45.7569 | 19.3265
22:30 | -3119.0116 | 3250.2 | -179.0132 | 518.6638 | 330.3282 | -1213.3992 | 108.3794 | 77.0146
23:30 | -3062.5084 | 3074.4 | -59.0796 | 509.4722 | 348.0804 | -1119.8268 | 131.8366 | 71.3581

## GR forecast
Capacity calculation - forecast report
Generated at: | 2024-02-07 19:13
Business day: | 2024-02-08
Horizon: | DA
Remedial actions: | Enabled
Country | GR
Tieline exchanges [MW]
Timestamp | Generation sum [MW] | Load sum [MW] | Net position [MW] | AL | BG | MK | TR
00:30 | -3136.3452 | 4402.9932 | -1340.9702 | -192.6144 | -698.404 | -719.0364 | -230.9154
01:30 | -2952.4904 | 4413.9796 | -1534.9633 | -237.3137 | -726.9688 | -842.1147 | -228.5661
02:30 | -2918.4774 | 4257.4448 | -1405.7738 | -241.3198 | -652.889 | -781.0137 | -230.5512
03:30 | -2945.8637 | 4244.9571 | -1364.8869 | -243.5288 | -604.7486 | -774.5394 | -242.0701
04:30 | -2931.0019 | 4389.3391 | -1525.8032 | -289.4434 | -584.9808 | -837.278 | -227.6011
05:30 | -3522.6026 | 4888.8197 | -1443.1391 | -297.445 | -559.4279 | -846.3129 | -239.9534
06:30 | -4131.6041 | 5568.6459 | -1514.8735 | -204.2581 | -337.6245 | -629.69 | -158.3009
07:30 | -4140.2186 | 5204.1639 | -1141.1469 | -258.6764 | -383.6616 | -776.3683 | -222.4406
08:30 | -3950.9266 | 4314.8416 | -420.6977 | -14.2076 | -210.3602 | -389.7475 | -144.2823
09:30 | -3437.42 | 3473.8035 | -85.7474 | 56.3105 | -190.4781 | -286.6741 | -164.9057
10:30 | -3168.7001 | 2993.3578 | 127.5349 | 146.3517 | -177.9264 | -170.1701 | -170.7203
11:30 | -3235.1353 | 2799.74 | 387.722 | 272.039 | -173.6882 | -66.4297 | -144.1991
12:30 | -3274.4729 | 2891.3424 | 334.3598 | 276.4428 | -207.2318 | -79.8563 | -154.995
13:30 | -3364.1937 | 3236.9181 | 76.251 | 182.8344 | -258.2411 | -176.1093 | -172.2331
14:30 | -3595.6022 | 3873.5309 | -335.8874 | 67.5446 | -328.9354 | -342.8412 | -231.6554
15:30 | -4210.5333 | 4772.001 | -628.8023 | -108.6364 | -316.9017 | -518.6191 | -184.6451
16:30 | -6393.2947 | 5677.3824 | 604.0696 | 175.6235 | 160.8812 | 153.2412 | -0.57635
17:30 | -6811.8166 | 6506.0034 | 191.4438 | -5.9602 | -65.4154 | -198.8628 | -38.3178
18:30 | -6784.4881 | 6502.8756 | 166.4839 | -27.2431 | -58.3933 | -230.6045 | -17.2751
19:30 | -6601.3015 | 6390.5343 | 99.0465 | -8.4122 | -107.9326 | -235.7218 | -48.8869
20:30 | -5841.6841 | 5890.9235 | -147.3891 | -20.9076 | -205.0603 | -333.1489 | -88.2722
21:30 | -4845.704 | 5288.1134 | -518.7671 | -77.2141 | -342.8827 | -475.7804 | -122.8897
22:30 | -4076.1819 | 4875.9043 | -864.2052 | -102.6296 | -518.6638 | -579.0194 | -163.8925
23:30 | -3393.5959 | 4365.2928 | -1024.8362 | -91.7955 | -509.4722 | -552.2338 | -167.3347

## RO forecast
Capacity calculation - forecast report
Generated at: | 2024-02-07 19:13
Business day: | 2024-02-08
Horizon: | DA
Remedial actions: | Enabled
Country | RO
Tieline exchanges [MW]
Timestamp | Generation sum [MW] | Load sum [MW] | Net position [MW] | BG | HU | RS | UA
00:30 | -7187.0306 | 5370.7762 | 1704.0583 | 1418.6117 | -70.4499 | 174.0151 | 181.8814
01:30 | -7019.33 | 5272.5963 | 1640.0647 | 1332.8419 | -118.2343 | 251.0359 | 174.4212
02:30 | -6877.0987 | 5264.3107 | 1512.04 | 1148.609 | -168.875 | 324.8664 | 207.4396
03:30 | -6849.9741 | 5356.043 | 1400.0853 | 1037.0582 | -202.2289 | 354.615 | 210.641
04:30 | -6862.8528 | 5660.731 | 1108.0682 | 1073.4075 | -351.3004 | 301.5626 | 84.3985
05:30 | -7020.5853 | 6288.157 | 629.0139 | 1038.0139 | -420.9636 | 156.4664 | -144.5029
06:30 | -7365.5939 | 6992.2899 | 246.0488 | 823.9407 | -433.7138 | -82.6075 | -61.5705
07:30 | -7322.4991 | 7316.2185 | -138.9552 | 733.5775 | -513.1939 | -300.82 | -58.5187
08:30 | -7258.0699 | 7203.5999 | -94.9902 | 246.663 | -298.2263 | -271.0845 | 227.6575
09:30 | -7264.4931 | 6901.915 | 207.0429 | -26.1752 | -233.7073 | -160.2003 | 627.1257
10:30 | -7256.7973 | 6667.4226 | 427.9156 | -105.1889 | -197.7875 | -63.4983 | 794.3903
11:30 | -7240.1475 | 6481.9849 | 592.8541 | -111.1528 | -140.683 | 8.5748 | 836.1151
12:30 | -7313.8615 | 6412.4889 | 730.9159 | -86.7328 | -138.5239 | 56.1237 | 900.0489
13:30 | -7564.7384 | 6479.137 | 930.9457 | 53.2158 | -186.7505 | 98.814 | 965.6663
14:30 | -7509.8099 | 6629.9412 | 738.5219 | 255.8946 | -293.8222 | 94.5041 | 681.9453
15:30 | -7552.862 | 6904.5139 | 503.8843 | 450.1263 | -318.5778 | -118.7109 | 491.0467
16:30 | -7640.82 | 7310.3431 | 145.2052 | 71.9855 | -291.7866 | -401.0519 | 766.0582
17:30 | -7651.334 | 7624.1572 | -148.9848 | 377.8081 | -472.6833 | -457.9813 | 403.8717
18:30 | -7774.2259 | 7601.5718 | 3.0092 | 601.8624 | -504.7297 | -394.6864 | 300.563
19:30 | -7781.3612 | 7402.2364 | 213.0211 | 539.7949 | -401.9915 | -346.3412 | 421.5588
20:30 | -7696.7968 | 6967.6662 | 581.0118 | 653.5941 | -320.1174 | -218.6247 | 466.1598
21:30 | -7668.1182 | 6437.4761 | 1106.1678 | 1103.7013 | -211.3509 | 18.3289 | 195.4885
22:30 | -7331.4245 | 5910.9955 | 1309.0084 | 1213.3992 | -201.1879 | 127.9151 | 168.882
23:30 | -6710.5686 | 5554.2043 | 1045.1335 | 1119.8268 | -256.6953 | 40.9369 | 141.0651