## BG forecast
Capacity calculation - forecast report
Generated at: | 2024-02-12 19:17
Business day: | 2024-02-13
Horizon: | DA
Remedial actions: | Enabled
Country | BG
Tieline exchanges [MW]
Timestamp | Generation sum [MW] | Load sum [MW] | Net position [MW] | GR | MK | RO | RS | TR
00:30 | -3054.4301 | 2818.1 | 188.9088 | 634.6396 | 383.6753 | -988.3644 | 70.3374 | 88.6208
01:30 | -3049.291 | 2760.4 | 243.0136 | 647.5369 | 354.8986 | -881.5113 | 31.1675 | 90.9219
02:30 | -3031.777 | 2760.9 | 226.9501 | 615.367 | 316.7942 | -779.9338 | -2.2843 | 77.007
03:30 | -3041.8967 | 2846.5 | 151.947 | 590.9224 | 282.344 | -756.1829 | -42.3415 | 77.205
04:30 | -3012.0445 | 2998 | -30.1726 | 555.7975 | 236.7954 | -766.1749 | -108.7102 | 52.1196
05:30 | -3250.8114 | 3431.3 | -224.1252 | 513.3176 | 196.572 | -788.7976 | -173.1375 | 27.9203
06:30 | -3415.643 | 3748.6 | -380.1915 | 454.1101 | 147.8364 | -746.3703 | -240.0086 | 4.2409
07:30 | -3162.2084 | 3533 | -420.9882 | 383.9659 | 117.7812 | -633.188 | -254.712 | -34.8352
08:30 | -3141.9859 | 3197.6 | -95.0686 | 180.1926 | 75.0797 | -130.2937 | -133.5411 | -86.5061
09:30 | -3158.6693 | 2963.8 | 161.1231 | 118.4263 | 100.9693 | 34.7907 | 0.34225 | -93.4054
10:30 | -2938.101 | 2839.7 | 68.9898 | 39.5248 | 89.5135 | 5.8289 | 47.2973 | -113.1747
11:30 | -2943.0394 | 2696.9 | 218.0094 | 40.7523 | 102.3873 | 92.0725 | 80.3889 | -97.5916
12:30 | -2948.9872 | 2728 | 192.0033 | 99.9094 | 106.7893 | 35.6395 | 26.6306 | -76.9655
13:30 | -2901.7602 | 2805 | 65.3205 | 169.1708 | 126.8524 | -126.3933 | -29.4624 | -74.8472
14:30 | -2923.9481 | 3028.2 | -139.0885 | 183.0998 | 102.3103 | -270.9722 | -78.729 | -74.7974
15:30 | -2997.4727 | 3348.2 | -393.0017 | 288.2807 | 94.2284 | -524.414 | -189.9443 | -61.1525
16:30 | -3108.7217 | 3648.2 | -578.0043 | -48.1244 | -77.9108 | -145.3989 | -167.9962 | -138.5741
17:30 | -3332.7297 | 3886 | -592.9978 | -138.7902 | -96.4687 | -99.6785 | -98.0095 | -160.0509
18:30 | -3237.274 | 3901 | -702.0003 | -130.0513 | -86.2286 | -251.1335 | -78.9673 | -155.6195
19:30 | -3340.0462 | 3792.1 | -486.009 | -9.5034 | -1.9587 | -363.4191 | -14.9343 | -96.1934
20:30 | -3321.0875 | 3649.6 | -364.9977 | 215.4527 | 118.4117 | -683.1619 | 11.7232 | -27.4235
21:30 | -3020.2627 | 3541.8 | -566.0291 | 359.6353 | 192.9718 | -1100.9331 | -23.426 | 5.7229
22:30 | -3004.1551 | 3179.8 | -227.0027 | 594.3081 | 354.8509 | -1288.5938 | 45.5487 | 66.8834
23:30 | -3244.0348 | 3143.2 | 50.9873 | 570.9677 | 373.9171 | -1161.749 | 126.378 | 141.4735

## GR forecast
Capacity calculation - forecast report
Generated at: | 2024-02-12 19:17
Business day: | 2024-02-13
Horizon: | DA
Remedial actions: | Enabled
Country | GR
Tieline exchanges [MW]
Timestamp | Generation sum [MW] | Load sum [MW] | Net position [MW] | AL | BG | MK | TR
00:30 | -2934.9634 | 4321.8189 | -1458.8906 | -301.9585 | -634.6396 | -783.4971 | -238.7953
01:30 | -2646.1892 | 4312.414 | -1736.1376 | -324.6763 | -647.5369 | -868.4744 | -241.05
02:30 | -2512.331 | 4165.0188 | -1722.3655 | -357.9571 | -615.367 | -922.4067 | -227.1347
03:30 | -2517.2322 | 4153.6666 | -1705.8595 | -384.0567 | -590.9224 | -941.5078 | -215.3726
04:30 | -2496.4217 | 4307.5183 | -1881.6663 | -412.971 | -555.7975 | -949.7497 | -190.3481
05:30 | -3431.3746 | 5078.0142 | -1737.0435 | -460.8377 | -513.3176 | -943.969 | -164.4192
06:30 | -3996.6954 | 5505.4782 | -1595.725 | -504.664 | -454.1101 | -924.0792 | -147.9718
07:30 | -3913.0072 | 5183.4979 | -1351.0013 | -463.6908 | -383.9659 | -888.1376 | -115.207
08:30 | -3854.716 | 4342.9029 | -542.9978 | -266.0779 | -180.1926 | -532.8581 | -63.8693
09:30 | -3190.1816 | 3309.7144 | -164.026 | -139.0004 | -118.4263 | -353.4304 | -53.1689
10:30 | -2822.7506 | 2575.448 | 208.004 | -1.1885 | -39.5248 | -214.3965 | -36.8863
11:30 | -2754.7072 | 2420.1136 | 295.9993 | 45.8065 | -40.7523 | -176.7557 | -32.2992
12:30 | -2576.1078 | 2523.7358 | 12.0008 | -42.2405 | -99.9094 | -300.9245 | -44.9248
13:30 | -2580.2033 | 2806.841 | -268.989 | -114.0871 | -169.1708 | -420.5646 | -65.1664
14:30 | -3191.8674 | 3507.9399 | -368.0122 | -150.8675 | -183.0998 | -468.6737 | -65.3712
15:30 | -3649.2697 | 4489.6011 | -919.0006 | -335.1186 | -288.2807 | -716.7313 | -78.87
16:30 | -5702.9962 | 5427.037 | 187.0011 | -136.687 | 48.1244 | -212.9906 | -11.4457
17:30 | -6232.5951 | 6178.486 | -71.0012 | 6.8867 | 138.7902 | -26.691 | 10.0129
18:30 | -6268.1788 | 6258.0327 | -118.001 | 20.3407 | 130.0513 | -18.9795 | 5.5866
19:30 | -6325.9949 | 6332.3699 | -125.9872 | 5.8251 | 9.5034 | -87.5265 | -53.7891
20:30 | -5535.3441 | 5779.9888 | -340.3665 | -118.6177 | -215.4527 | -335.3117 | -122.5843
21:30 | -4611.8528 | 5313.2988 | -788.9781 | -228.6636 | -359.6353 | -544.9795 | -155.6997
22:30 | -3638.988 | 4896.8719 | -1352.0042 | -317.8782 | -594.3081 | -722.9242 | -216.8937
23:30 | -3265.5992 | 4306.2774 | -1112.9472 | -240.5575 | -570.9677 | -620.1037 | -181.3182

## RO forecast
Capacity calculation - forecast report
Generated at: | 2024-02-12 19:17
Business day: | 2024-02-13
Horizon: | DA
Remedial actions: | Enabled
Country | RO
Tieline exchanges [MW]
Timestamp | Generation sum [MW] | Load sum [MW] | Net position [MW] | BG | HU | RS | UA
00:30 | -5880.66 | 5337.7014 | 448.9912 | 988.3644 | -321.8926 | 87.5445 | -305.0251
01:30 | -5684.3743 | 5275.2261 | 318.986 | 881.5113 | -378.3848 | 128.6392 | -312.7797
02:30 | -5573.9375 | 5275.3277 | 209.9779 | 779.9338 | -427.887 | 186.2975 | -328.3664
03:30 | -5557.824 | 5325.2206 | 144.9667 | 756.1829 | -472.259 | 205.5847 | -344.5419
04:30 | -5603.245 | 5599.0478 | -92.1226 | 766.1749 | -559.2996 | 165.3176 | -464.3154
05:30 | -5757.2038 | 6222.8508 | -582.1675 | 788.7976 | -709.9758 | 26.842 | -687.8312
06:30 | -6382.8057 | 6950.7951 | -720.1193 | 746.3703 | -642.9118 | -382.9402 | -440.6377
07:30 | -6453.5787 | 7356.9157 | -1076.9891 | 633.188 | -700.6932 | -496.9091 | -512.5748
08:30 | -6447.0849 | 7391.6309 | -1117.955 | 130.2937 | -570.1243 | -515.5289 | -162.5954
09:30 | -6230.7884 | 7223.5913 | -1157.1701 | -34.7907 | -459.3954 | -401.5242 | -261.4598
10:30 | -6130.8025 | 7117.1252 | -1134.0096 | -5.8289 | -488.5512 | -372.0171 | -267.6124
11:30 | -6144.4279 | 7102.7064 | -1107.0335 | -92.0725 | -471.4759 | -364.907 | -178.5782
12:30 | -6038.4308 | 7077.7763 | -1186.005 | -35.6395 | -592.3992 | -334.192 | -223.7744
13:30 | -6241.8341 | 7036.2336 | -944.9863 | 126.3933 | -595.9179 | -262.85 | -212.6117
14:30 | -6304.2499 | 7029.4614 | -875.9894 | 270.9722 | -621.8248 | -266.3781 | -258.7586
15:30 | -6505.7842 | 7127.1051 | -778.9975 | 524.414 | -677.1473 | -404.7847 | -221.4795
16:30 | -7084.7739 | 7392.523 | -486.0184 | 145.3989 | -442.4319 | -467.6812 | 278.6959
17:30 | -7248.3416 | 7656.2062 | -600.0402 | 99.6785 | -387.2964 | -573.4354 | 261.0131
18:30 | -7390.3589 | 7643.5072 | -439.985 | 251.1335 | -350.734 | -512.2982 | 171.9137
19:30 | -7668.1326 | 7483.4619 | 1.979 | 363.4191 | -211.9715 | -389.907 | 240.4385
20:30 | -7679.2412 | 7071.6644 | 447.9961 | 683.1619 | -190.2185 | -211.6264 | 166.6792
21:30 | -7636.729 | 6560.9872 | 937.0269 | 1100.9331 | -184.1045 | -89.1152 | 109.3135
22:30 | -7419.1134 | 6008.5207 | 1283.0019 | 1288.5938 | -140.0393 | 0.42602 | 134.0214
23:30 | -7051.0022 | 5596.2332 | 1329.0586 | 1161.749 | -80.7498 | 42.8016 | 205.2578