## BG forecast
Capacity calculation - forecast report
Generated at: | 2024-02-16 19:19
Business day: | 2024-02-17
Horizon: | DA
Remedial actions: | Enabled
Country | BG
Tieline exchanges [MW]
Timestamp | Generation sum [MW] | Load sum [MW] | Net position [MW] | GR | MK | RO | RS | TR
00:30 | -2820.5916 | 2954.4 | -178.1143 | 398.4583 | 348.3084 | -1065.9134 | 122.2305 | 18.8019
01:30 | -2792.2241 | 2835.9 | -87.0955 | 421.3419 | 341.8625 | -997.186 | 123.7734 | 23.1127
02:30 | -2772.6838 | 2787.9 | -56.1222 | 386.6761 | 314.9062 | -891.895 | 113.5001 | 20.6904
03:30 | -2771.4578 | 2798.8 | -67.1526 | 357.9956 | 281.5796 | -818.8842 | 83.2069 | 28.9496
04:30 | -2790.5104 | 2852.3 | -101.9881 | 368.3315 | 276.7632 | -849.8395 | 68.6559 | 34.1008
05:30 | -2835.41 | 3009.9 | -220.9928 | 498.1462 | 326.6166 | -1070.5797 | 7.0319 | 17.7923
06:30 | -3155.1563 | 3215.4 | -107.9921 | 534.9998 | 342.2676 | -1058.2081 | 31.7387 | 41.2098
07:30 | -3208.9478 | 3033.5 | 137.0048 | 317.6491 | 270.6659 | -594.895 | 142.4504 | 1.1344
08:30 | -3112.0464 | 2642.1 | 438.9777 | 119.3085 | 229.2309 | -153.7039 | 294.2654 | -50.1231
09:30 | -2845.7698 | 2359.1 | 459.0067 | 70.1252 | 218.9321 | -78.2174 | 320.3772 | -72.2105
10:30 | -2829.7803 | 2229.9 | 572.9937 | -6.9955 | 178.4204 | 19.5896 | 354.859 | 27.1202
11:30 | -2737.4184 | 2080.1 | 630.0072 | -44.9631 | 175.5025 | 99.2206 | 392.324 | 7.9232
12:30 | -2766.4693 | 1995.3 | 744.0001 | 49.6412 | 221.1199 | 92.1433 | 395.0321 | -13.9365
13:30 | -2737.0305 | 1964.8 | 744.0067 | 138.3326 | 252.4186 | -8.7689 | 357.3012 | 4.7232
14:30 | -2727.2752 | 2279.5 | 417.984 | 192.0076 | 223.0338 | -186.6187 | 212.2077 | -22.6464
15:30 | -2887.0139 | 2982 | -130.1732 | 278.3579 | 189.7165 | -611.0323 | 22.5328 | -9.7481
16:30 | -3173.6284 | 3444.2 | -311.0127 | 298.7019 | 132.8954 | -603.8342 | -128.2254 | -10.5504
17:30 | -3278.9766 | 3901.7999 | -669.0013 | 142.6591 | 23.3793 | -617.5568 | -198.2316 | -19.2513
18:30 | -3208.5386 | 3941.3 | -778.9735 | 164.2786 | 49.749 | -808.0927 | -165.0041 | -19.9042
19:30 | -3255.5957 | 3788 | -575.9799 | 250.9179 | 105.1422 | -815.8263 | -114.0348 | -2.179
20:30 | -3223.3086 | 3629.3 | -453.9694 | 453.5091 | 208.7026 | -1036.9954 | -112.8038 | 33.6181
21:30 | -2902.1183 | 3694.4 | -853.0113 | 501.7193 | 225.3765 | -1429.5963 | -186.9322 | 36.4214
22:30 | -2907.5796 | 3452.7 | -603.0036 | 550.2658 | 308.0005 | -1410.8202 | -101.4056 | 50.9558
23:30 | -2958.1355 | 3186.2 | -279.0026 | 554.3921 | 344.4052 | -1220.168 | -10.5315 | 52.8996

## GR forecast
Capacity calculation - forecast report
Generated at: | 2024-02-16 19:19
Business day: | 2024-02-17
Horizon: | DA
Remedial actions: | Enabled
Country | GR
Tieline exchanges [MW]
Timestamp | Generation sum [MW] | Load sum [MW] | Net position [MW] | AL | BG | MK | TR
00:30 | -3330.4086 | 3770.4858 | -501.3067 | -65.4697 | -398.4583 | -411.4929 | -125.8859
01:30 | -3004.0613 | 3575.0132 | -631.1717 | -76.0457 | -421.3419 | -509.0685 | -124.7157
02:30 | -3003.9673 | 3501.3099 | -555.3915 | -61.6966 | -386.6761 | -503.1211 | -103.8977
03:30 | -3017.4225 | 3451.8804 | -490.4491 | -54.3947 | -357.9956 | -484.1859 | -93.8728
04:30 | -3167.4234 | 3652.4446 | -546.0295 | -70.3699 | -368.3315 | -507.0787 | -100.2494
05:30 | -3232.555 | 4226.7821 | -1073.5623 | -191.4399 | -498.1462 | -725.0878 | -158.8884
06:30 | -3886.8171 | 4876.8979 | -1082.0177 | -152.0009 | -534.9998 | -723.0242 | -171.9928
07:30 | -4497.7534 | 4679.0195 | -264.4052 | 53.6717 | -317.6491 | -377.6184 | -122.8094
08:30 | -4351.953 | 3734.5584 | 554.8821 | 282.5851 | -119.3085 | -25.8916 | -82.5029
09:30 | -3631.1789 | 2833.8164 | 742.0301 | 323.0881 | -70.1252 | 66.674 | -77.6067
10:30 | -3559.7712 | 2363.9194 | 1144.077 | 416.2104 | 6.9955 | 197.8286 | 23.0425
11:30 | -3576.4546 | 2199.3092 | 1325.2137 | 476.6185 | 44.9631 | 281.027 | 22.605
12:30 | -3342.3721 | 2311.8852 | 979.6092 | 420.6532 | -49.6412 | 152.8854 | -44.2882
13:30 | -3287.1706 | 2600.1995 | 636.5916 | 335.3099 | -138.3326 | 7.6709 | -68.0566
14:30 | -3467.4861 | 3166.9438 | 247.0639 | 213.1348 | -192.0076 | -166.2417 | -107.8215
15:30 | -3820.7446 | 4090.6791 | -334.9035 | 16.7041 | -278.3579 | -451.9606 | -121.2891
16:30 | -4862.0081 | 5468.3797 | -691.0065 | -197.3068 | -298.7019 | -576.4769 | -118.5208
17:30 | -6170.9091 | 6337.4033 | -274.3494 | -179.9674 | -142.6591 | -399.7071 | -52.0158
18:30 | -6318.0487 | 6487.2989 | -278.4944 | -157.3674 | -164.2786 | -374.5774 | -82.271
19:30 | -6066.8251 | 6447.5833 | -489.1429 | -173.0634 | -250.9179 | -439.8044 | -125.3572
20:30 | -5092.6492 | 6109.023 | -1121.005 | -290.9726 | -453.5091 | -692.9906 | -183.5327
21:30 | -4184.6669 | 5451.2813 | -1357.0108 | -351.9379 | -501.7193 | -816.9039 | -186.4497
22:30 | -3726.629 | 4958.4515 | -1314.005 | -317.4696 | -550.2658 | -745.2955 | -200.9741
23:30 | -3541.9058 | 4552.8957 | -1081.0022 | -191.3268 | -554.3921 | -632.3688 | -202.9145

## RO forecast
Capacity calculation - forecast report
Generated at: | 2024-02-16 19:19
Business day: | 2024-02-17
Horizon: | DA
Remedial actions: | Enabled
Country | RO
Tieline exchanges [MW]
Timestamp | Generation sum [MW] | Load sum [MW] | Net position [MW] | BG | HU | RS | UA
00:30 | -6263.2431 | 5529.3602 | 629.9131 | 1065.9134 | -163.5803 | 145.4032 | -417.8232
01:30 | -6185.746 | 5412.8762 | 670.9469 | 997.186 | -129.0998 | 147.7862 | -344.9255
02:30 | -6102.5336 | 5363.7395 | 638.9929 | 891.895 | -132.5362 | 132.7935 | -253.1593
03:30 | -6083.517 | 5377.1546 | 604.0338 | 818.8842 | -113.2756 | 75.1264 | -176.7012
04:30 | -6147.5621 | 5458.6477 | 588.0031 | 849.8395 | -141.1294 | 93.2451 | -213.9522
05:30 | -6118.7882 | 5628.21 | 386.0131 | 1070.5797 | -254.9985 | 32.3711 | -461.9392
06:30 | -6398.3835 | 5978.1709 | 302.0073 | 1058.2081 | -243.842 | -35.9156 | -476.4432
07:30 | -6567.4843 | 6294.1404 | 149.0033 | 594.895 | -154.0994 | -71.1826 | -220.6097
08:30 | -6489.9982 | 6299.4056 | 52.1373 | 153.7039 | -84.2575 | -30.2229 | 12.9138
09:30 | -6375.0874 | 6062.3055 | 173.7542 | 78.2174 | -84.7487 | -15.0911 | 195.3766
10:30 | -6287.3427 | 5870.7091 | 279.1148 | -19.5896 | -50.4165 | 10.0024 | 339.1185
11:30 | -6384.8851 | 5788.8294 | 454.151 | -99.2206 | 22.2142 | 40.096 | 491.0614
12:30 | -6454.6921 | 5738.2953 | 574.032 | -92.1433 | 67.9444 | 95.3514 | 502.8795
13:30 | -6454.6015 | 5726.7751 | 585.0671 | 8.7689 | 23.2394 | 89.2831 | 463.7757
14:30 | -6371.0899 | 5874.878 | 364.0527 | 186.6187 | -86.5024 | -20.5654 | 284.5018
15:30 | -6326.2764 | 6155.8519 | 46.0409 | 611.0323 | -274.7002 | -140.9826 | -149.3086
16:30 | -6384.9708 | 6592.839 | -353.9789 | 603.8342 | -510.3689 | -288.6448 | -158.7994
17:30 | -6467.3829 | 6977.4578 | -672.0066 | 617.5568 | -620.5721 | -410.6318 | -258.3594
18:30 | -6678.4298 | 7021.7087 | -499.9522 | 808.0927 | -528.928 | -313.23 | -465.8869
19:30 | -6587.6302 | 6870.0638 | -426.9831 | 815.8263 | -478.3839 | -261.5853 | -502.8401
20:30 | -6553.9833 | 6507.9763 | -85.9864 | 1036.9954 | -440.7557 | -173.592 | -508.6341
21:30 | -6481.6517 | 6045.0199 | 310.0012 | 1429.5963 | -426.0033 | -121.8048 | -571.7869
22:30 | -6320.0885 | 5578.5369 | 628.0021 | 1410.8202 | -295.8734 | -62.8805 | -424.0643
23:30 | -5902.1448 | 5260.6694 | 538.0009 | 1220.168 | -288.1571 | -81.8834 | -312.1265