## SRO borders-exports
SUBMISSION DATE : | 05.03.2024
BUSINESS DATE : | 07.03.2024
Day ahead CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC South Romania | TTC RO-BG | NTC RO-BG
0:00 | 1:00 | N-1 Dobrudja-Rahman | [RO-BG] Medgidia Sud - Varna [DIR] [RO] | 94 | 3644 | 2733 | 2633
1:00 | 2:00 | N-1 Dobrudja-Rahman | [RO-BG] Medgidia Sud - Varna [OPP] [RO] | 93 | 3616 | 2712 | 2612
2:00 | 3:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 93 | 3551 | 2663 | 2563
3:00 | 4:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 92 | 3549 | 2662 | 2561
4:00 | 5:00 | N-1 Dobrudja-Rahman | [RO-BG] Medgidia Sud - Varna [DIR] [RO] | 94 | 3571 | 2678 | 2578
5:00 | 6:00 | N-1 Dobrudja-Rahman | [RO-BG] Medgidia Sud - Varna [OPP] [RO] | 98 | 3601 | 2701 | 2600
6:00 | 7:00 | N-1 Dobrudja-Rahman | [RO-BG] Medgidia Sud - Varna [OPP] [RO] | 96 | 3569 | 2677 | 2577
7:00 | 8:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [RO-BG] Tantareni-Kozlodui 2 [OPP] [RO] | 100 | 3095 | 2321 | 2221
8:00 | 9:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2965 | 2224 | 2123
9:00 | 10:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [RO-RO] AT3 Arad [DIR] [RO] | 100 | 2836 | 2127 | 2027
10:00 | 11:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2825 | 2119 | 2019
11:00 | 12:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 99 | 2781 | 2086 | 1985
12:00 | 13:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 99 | 2852 | 2139 | 2038
13:00 | 14:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 99 | 2907 | 2180 | 2080
14:00 | 15:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 3097 | 2323 | 2222
15:00 | 16:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [RO-BG] Tantareni-Kozlodui 2 [OPP] [RO] | 100 | 3246 | 2435 | 2334
16:00 | 17:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [RO-BG] Tantareni-Kozlodui 2 [OPP] [RO] | 100 | 3143 | 2357 | 2257
17:00 | 18:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [RO-BG] Tantareni-Kozlodui 2 [OPP] [RO] | 100 | 3058 | 2293 | 2193
18:00 | 19:00 | N-1 Dobrudja-Rahman | [RO-BG] Medgidia Sud - Varna [OPP] [RO] | 100 | 3350 | 2512 | 2412
19:00 | 20:00 | N-1 Dobrudja-Rahman | [RO-BG] Medgidia Sud - Varna [OPP] [RO] | 100 | 3380 | 2535 | 2435
20:00 | 21:00 | N-1 Dobrudja-Rahman | [RO-BG] Medgidia Sud - Varna [OPP] [RO] | 100 | 3355 | 2516 | 2416
21:00 | 22:00 | N-1 Dobrudja-Rahman | [RO-BG] Medgidia Sud - Varna [DIR] [RO] | 100 | 3339 | 2504 | 2404
22:00 | 23:00 | N-1 Dobrudja-Rahman | [RO-BG] Medgidia Sud - Varna [OPP] [RO] | 100 | 3528 | 2646 | 2545
23:00 | 24:00 | N-1 Dobrudja-Rahman | [RO-BG] Medgidia Sud - Varna [DIR] [RO] | 100 | 3628 | 2721 | 2620

## SRO borders-imports
SUBMISSION DATE : | 05.03.2024
BUSINESS DATE : | 07.03.2024
Day ahead CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC South Romania | TTC BG-RO | NTC BG-RO
0:00 | 1:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2667 | 1974 | 1873
1:00 | 2:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2775 | 2054 | 1953
2:00 | 3:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2948 | 2181 | 2081
3:00 | 4:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2910 | 2153 | 2053
4:00 | 5:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2784 | 2060 | 1959
5:00 | 6:00 | N-1 Rosiori-Mukacevo | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2458 | 1819 | 1718
6:00 | 7:00 | N-1 Arad-Sandorfalva | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2235 | 1654 | 1553
7:00 | 8:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2015 | 1491 | 1391
8:00 | 9:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 2 [DIR] [BG] | 100 | 1952 | 1445 | 1344
9:00 | 10:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 2 [DIR] [BG] | 100 | 1989 | 1472 | 1371
10:00 | 11:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 2 [DIR] [BG] | 99 | 1965 | 1454 | 1354
11:00 | 12:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 [DIR] [BG] | 100 | 1920 | 1421 | 1320
12:00 | 13:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 [DIR] [BG] | 100 | 1901 | 1407 | 1306
13:00 | 14:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 [DIR] [BG] | 99 | 1908 | 1412 | 1312
14:00 | 15:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 2 [DIR] [BG] | 100 | 1903 | 1408 | 1308
15:00 | 16:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 2 [DIR] [BG] | 100 | 1974 | 1461 | 1360
16:00 | 17:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1699 | 1257 | 1157
17:00 | 18:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 99 | 1459 | 1080 | 980
18:00 | 19:00 | N-1 Rosiori-Mukacevo | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2132 | 1578 | 1477
19:00 | 20:00 | N-1 Rosiori-Mukacevo | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 99 | 2046 | 1514 | 1413
20:00 | 21:00 | N-1 Rosiori-Mukacevo | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2010 | 1487 | 1387
21:00 | 22:00 | N-1 Rosiori-Mukacevo | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1938 | 1434 | 1334
22:00 | 23:00 | N-1 Rosiori-Mukacevo | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2075 | 1535 | 1435
23:00 | 24:00 | N-1 Rosiori-Mukacevo | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2277 | 1685 | 1584