## BG forecast
Capacity calculation - forecast report
Generated at: | 2024-03-11 19:21
Business day: | 2024-03-12
Horizon: | DA
Remedial actions: | Enabled
Country | BG
Tieline exchanges [MW]
Timestamp | Generation sum [MW] | Load sum [MW] | Net position [MW] | GR | MK | RO | RS | TR
00:30 | -2737.1487 | 2515.5 | 186.0387 | 281.4 | 267.2516 | -736.1577 | 390.4975 | -16.9528
01:30 | -2664.0785 | 2372.4 | 254.062 | 349.7439 | 253.2622 | -741.95 | 382.2868 | 10.7191
02:30 | -2659.5053 | 2379.4 | 242.0605 | 382.1895 | 240.6111 | -762.4625 | 363.5989 | 18.1236
03:30 | -2669.7328 | 2450.9 | 179.0122 | 442.2271 | 221.3936 | -826.492 | 310.6183 | 31.2651
04:30 | -2738.3316 | 2612.1 | 86.0133 | 471.0764 | 203.7149 | -879.7435 | 261.7375 | 29.228
05:30 | -2962.4169 | 3056.4 | -136.004 | 487.3223 | 160.926 | -948.5609 | 160.8282 | 3.4804
06:30 | -3132.5151 | 3314 | -218.9735 | 341.1394 | 122.296 | -779.7122 | 127.0118 | -29.7086
07:30 | -3117.9527 | 3267.5 | -180.9978 | 124.2854 | 120.5825 | -509.6417 | 153.5688 | -69.7929
08:30 | -3103.9423 | 3054.2 | 22.0116 | -19.5176 | 145.4232 | -259.9588 | 240.6678 | -84.603
09:30 | -2994.6483 | 2739.8 | 226.0264 | 133.2382 | 178.1766 | -341.6898 | 304.6138 | -48.3124
10:30 | -2928.3294 | 2736.5 | 163.0282 | -19.8392 | 176.6001 | -276.8068 | 335.6384 | -52.5644
11:30 | -2870.0432 | 2639 | 203.0287 | -77.9626 | 171.8133 | -245.3756 | 343.9539 | 10.5997
12:30 | -2773.8462 | 2587.8 | 159.0237 | -167.464 | 152.7257 | -165.0459 | 319.6887 | 19.1192
13:30 | -2754.8068 | 2738.3 | -10.9808 | -188.4932 | 131.4657 | -211.4064 | 265.621 | -8.168
14:30 | -3220.9753 | 3267.5 | -75.9853 | -238.7179 | 139.5159 | -135.0981 | 278.3797 | -120.0649
15:30 | -2905.1936 | 3204.1 | -327.9968 | -163.6767 | 105.3308 | -320.4226 | 174.0604 | -123.2886
16:30 | -3071.032 | 3503.4 | -463.0278 | -178.6949 | 71.79 | -274.5045 | 70.9858 | -152.6043
17:30 | -3228.334 | 3749 | -556.0077 | -351.9611 | 83.067 | -172.2906 | 93.8724 | -208.6954
18:30 | -3365.1046 | 3568.6 | -237.0225 | -259.5974 | 110.7115 | -47.0295 | 143.2625 | -184.3697
19:30 | -3189.0921 | 3606.1 | -450.0133 | -265.5709 | 78.3921 | -157.3868 | 74.2762 | -179.7239
20:30 | -3229.1601 | 3487.8 | -291.021 | -204.9611 | 75.3433 | -79.6049 | 71.7068 | -153.5051
21:30 | -3121.9354 | 3464.3 | -375.0258 | -168.0749 | 80.5529 | -226.4986 | 81.8652 | -142.8704
22:30 | -3000.9014 | 3213.3 | -245.0319 | 123.0349 | 107.0601 | -479.2139 | 78.0017 | -73.9146
23:30 | -2921.1308 | 3122.1 | -233.0476 | 230.7533 | 98.4595 | -565.6498 | 35.6153 | -32.2259

## GR forecast
Capacity calculation - forecast report
Generated at: | 2024-03-11 19:21
Business day: | 2024-03-12
Horizon: | DA
Remedial actions: | Enabled
Country | GR
Tieline exchanges [MW]
Timestamp | Generation sum [MW] | Load sum [MW] | Net position [MW] | AL | BG | MK | TR
00:30 | -4494.5795 | 3974.0566 | 453.0151 | 201.3541 | -281.4 | 144.1078 | -111.0469
01:30 | -4159.542 | 3812.5536 | 274.0307 | 175.7195 | -349.7439 | 61.7738 | -113.7187
02:30 | -3931.4877 | 3753.1788 | 109.0004 | 110.8395 | -382.1895 | -9.5154 | -110.1341
03:30 | -3690.6516 | 3738.0395 | -113.9296 | 26.907 | -442.2271 | -79.3805 | -119.229
04:30 | -3651.8296 | 3850.0378 | -265.9194 | -33.1699 | -471.0764 | -133.4658 | -128.2073
05:30 | -3879.6077 | 4300.0925 | -490.8526 | -108.2256 | -487.3223 | -241.7551 | -153.5496
06:30 | -4605.2989 | 4658.6899 | -124.9586 | -17.6565 | -341.1394 | -159.8291 | -106.3336
07:30 | -4673.465 | 4271.6997 | 333.0263 | 48.1677 | -124.2854 | -18.542 | -72.3139
08:30 | -4526.9175 | 3760.4565 | 701.0095 | 130.9627 | 19.5176 | 115.9745 | -65.4453
09:30 | -3703.4232 | 3257.132 | 394.0088 | 114.5718 | -133.2382 | 14.332 | -101.6567
10:30 | -3671.0633 | 2828.7523 | 789.9794 | 214.8157 | 19.8392 | 116.5149 | -61.1904
11:30 | -3715.3553 | 2631.8511 | 1029.9894 | 250.5164 | 77.9626 | 178.9211 | 22.5893
12:30 | -3772.6564 | 2514.3491 | 1201.997 | 270.8977 | 167.464 | 207.6744 | 55.9609
13:30 | -3956.4029 | 2705.5034 | 1193.002 | 272.5818 | 188.4932 | 185.8976 | 46.0294
14:30 | -4342.0408 | 3137.8507 | 1143.0172 | 255.7597 | 238.7179 | 178.7359 | -30.1963
15:30 | -4774.0983 | 3862.8864 | 847.0237 | 146.9136 | 163.6767 | 63.4762 | -27.0428
16:30 | -5567.3651 | 4788.339 | 708.9048 | 37.1616 | 178.6949 | 99.7521 | 2.3963
17:30 | -6853.3851 | 5494.1566 | 1259.9922 | 131.4041 | 351.9611 | 218.0784 | 58.5486
18:30 | -7137.8552 | 5849.0482 | 1188.9956 | 209.529 | 259.5974 | 185.5468 | 34.3224
19:30 | -6973.5134 | 5837.8227 | 1036.6996 | 171.7715 | 265.5709 | 129.0212 | 29.636
20:30 | -6646.386 | 5607.0814 | 944.9959 | 140.9483 | 204.9611 | 95.7669 | 3.3195
21:30 | -6029.1323 | 5070.1141 | 878.996 | 123.9882 | 168.0749 | 94.232 | -7.2991
22:30 | -5010.5308 | 4779.4114 | 169.0174 | -46.3321 | -123.0349 | -85.3937 | -76.2219
23:30 | -4414.3431 | 4447.3979 | -87.9799 | -94.2846 | -230.7533 | -145.011 | -117.9311

## RO forecast
Capacity calculation - forecast report
Generated at: | 2024-03-11 19:21
Business day: | 2024-03-12
Horizon: | DA
Remedial actions: | Enabled
Country | RO
Tieline exchanges [MW]
Timestamp | Generation sum [MW] | Load sum [MW] | Net position [MW] | BG | HU | RS | UA
00:30 | -7414.2502 | 5475.1649 | 1749.0017 | 736.1577 | 106.0889 | 206.5869 | 700.1681
01:30 | -7443.2644 | 5384.1783 | 1872.6455 | 741.95 | 96.2175 | 306.9815 | 727.4965
02:30 | -7454.3951 | 5397.1292 | 1885.9702 | 762.4625 | 62.4959 | 408.0314 | 652.9804
03:30 | -7436.1223 | 5469.4919 | 1801.1044 | 826.492 | 4.4473 | 358.1212 | 612.044
04:30 | -7541.8504 | 5731.2367 | 1647.126 | 879.7435 | -75.5164 | 306.3409 | 536.558
05:30 | -7800.4216 | 6215.1141 | 1419.1726 | 948.5609 | -165.8306 | 232.8621 | 403.5801
06:30 | -8679.155 | 6907.0086 | 1568.9885 | 779.7122 | -133.6253 | 163.3 | 759.6015
07:30 | -8867.3397 | 7372.7734 | 1248.9671 | 509.6417 | -153.4096 | -12.4617 | 905.1968
08:30 | -8722.2815 | 7520.2871 | 946.8415 | 259.9588 | -151.9063 | -73.9431 | 912.7321
09:30 | -8805.8312 | 7428.5175 | 1115.6934 | 341.6898 | -102.0937 | 14.851 | 861.2463
10:30 | -8608.1138 | 7260.2793 | 1088.5124 | 276.8068 | -123.8523 | 50.5118 | 885.0461
11:30 | -8665.044 | 7128.6496 | 1272.5387 | 245.3756 | -85.6061 | 90.3943 | 1022.3749
12:30 | -8465.983 | 7036.2234 | 1173.7863 | 165.0459 | -70.2133 | 24.5791 | 1054.3746
13:30 | -8361.8397 | 6991.6158 | 1126.2702 | 211.4064 | -112.9761 | 5.6876 | 1022.1522
14:30 | -8278.7841 | 6953.0342 | 1089.8377 | 135.0981 | -101.3429 | 5.9114 | 1050.1711
15:30 | -8213.6911 | 7024.2503 | 996.1347 | 320.4226 | -143.3846 | -60.4853 | 879.582
16:30 | -8064.8955 | 7268.1786 | 599.2018 | 274.5045 | -282.7699 | -216.8323 | 824.2994
17:30 | -7955.3855 | 7541.26 | 219.0131 | 172.2906 | -286.2733 | -313.4026 | 646.3984
18:30 | -7757.226 | 7703.1821 | -132.0819 | 47.0295 | -261.4741 | -288.1211 | 370.4839
19:30 | -7693.5157 | 7560.5926 | -41.9935 | 157.3868 | -228.8154 | -269.3547 | 298.7897
20:30 | -7439.2083 | 7152.2087 | 112.0197 | 79.6049 | -190.2903 | -288.7827 | 511.4878
21:30 | -7085.5164 | 6589.734 | 346.0427 | 226.4986 | -126.7696 | -169.1505 | 415.4642
22:30 | -6684.1219 | 6105.1024 | 454.0368 | 479.2139 | -140.4504 | -94.8369 | 210.1102
23:30 | -5890.3564 | 5732.9577 | 44.0596 | 565.6498 | -286.3538 | -136.7412 | -98.4952