## SRO borders-exports
SUBMISSION DATE : | 11.03.2024
BUSINESS DATE : | 12.03.2024
1st ID CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC South Romania | TTC RO-BG | NTC RO-BG
0:00 | 1:00 | N-1 Dobrudja-Rahman | [RO-BG] Medgidia Sud - Varna [OPP] [RO] | 100 | 3305 | 2479 | 2378
1:00 | 2:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [RO-RO] AT3 Arad [DIR] [RO] | 100 | 3303 | 2477 | 2377
2:00 | 3:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 3255 | 2441 | 2341
3:00 | 4:00 | N-1 Dobrudja-Rahman | [RO-BG] Medgidia Sud - Varna [OPP] [RO] | 100 | 3425 | 2569 | 2468
4:00 | 5:00 | N-1 Dobrudja-Rahman | [RO-BG] Medgidia Sud - Varna [DIR] [RO] | 100 | 3391 | 2543 | 2443
5:00 | 6:00 | N-1 Dobrudja-Rahman | [RO-BG] Medgidia Sud - Varna [DIR] [RO] | 100 | 3325 | 2493 | 2393
6:00 | 7:00 | N-1 Dobrudja-Rahman | [RO-BG] Medgidia Sud - Varna [OPP] [RO] | 100 | 3447 | 2585 | 2484
7:00 | 8:00 | N-1 Dobrudja-Rahman | [RO-BG] Medgidia Sud - Varna [DIR] [RO] | 100 | 3408 | 2556 | 2455
8:00 | 9:00 | N-1 Dobrudja-Rahman | [RO-BG] Medgidia Sud - Varna [DIR] [RO] | 100 | 3518 | 2638 | 2538
9:00 | 10:00 | N-1 Dobrudja-Rahman | [RO-BG] Medgidia Sud - Varna [DIR] [RO] | 100 | 3530 | 2647 | 2547
10:00 | 11:00 | N-1 Dobrudja-Rahman | [RO-BG] Medgidia Sud - Varna [OPP] [RO] | 100 | 3511 | 2633 | 2533
11:00 | 12:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 3397 | 2548 | 2447
12:00 | 13:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 3468 | 2601 | 2501
13:00 | 14:00 | N-1 Dobrudja-Rahman | [RO-BG] Medgidia Sud - Varna [OPP] [RO] | 100 | 3526 | 2644 | 2544
14:00 | 15:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 3538 | 2653 | 2553
15:00 | 16:00 | N-1 Dobrudja-Rahman | [RO-BG] Medgidia Sud - Varna [DIR] [RO] | 100 | 3525 | 2644 | 2543
16:00 | 17:00 | N-1 Dobrudja-Rahman | [RO-BG] Medgidia Sud - Varna [DIR] [RO] | 100 | 3508 | 2631 | 2530
17:00 | 18:00 | N-1 Dobrudja-Rahman | [RO-BG] Medgidia Sud - Varna [OPP] [RO] | 100 | 3515 | 2636 | 2536
18:00 | 19:00 | N-1 Dobrudja-Rahman | [RO-BG] Medgidia Sud - Varna [DIR] [RO] | 97 | 3549 | 2662 | 2561
19:00 | 20:00 | N-1 Dobrudja-Rahman | [RO-BG] Medgidia Sud - Varna [OPP] [RO] | 96 | 3569 | 2676 | 2576
20:00 | 21:00 | N-1 Dobrudja-Rahman | [RO-BG] Medgidia Sud - Varna [DIR] [RO] | 92 | 3542 | 2657 | 2556
21:00 | 22:00 | N-1 Dobrudja-Rahman | [RO-BG] Medgidia Sud - Varna [DIR] [RO] | 91 | 3587 | 2690 | 2590
22:00 | 23:00 | N-1 Dobrudja-Rahman | [RO-BG] Medgidia Sud - Varna [OPP] [RO] | 94 | 3684 | 2763 | 2662
23:00 | 24:00 | N-1 Dobrudja-Rahman | [RO-BG] Medgidia Sud - Varna [OPP] [RO] | 99 | 3749 | 2812 | 2711

## SRO borders-imports
SUBMISSION DATE : | 11.03.2024
BUSINESS DATE : | 12.03.2024
1st ID CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC South Romania | TTC BG-RO | NTC BG-RO
0:00 | 1:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-BG] Tantareni-Kozlodui 2 [OPP] [RO] | 100 | 2426 | 1796 | 1695
1:00 | 2:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-BG] Tantareni-Kozlodui 1 [OPP] [RO] | 100 | 2401 | 1777 | 1677
2:00 | 3:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-BG] Tantareni-Kozlodui 2 [OPP] [RO] | 100 | 2408 | 1782 | 1681
3:00 | 4:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 100 | 2514 | 1860 | 1760
4:00 | 5:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-BG] Tantareni-Kozlodui 1 [DIR] [RO] | 100 | 2617 | 1936 | 1836
5:00 | 6:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2615 | 1935 | 1834
6:00 | 7:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 100 | 2644 | 1957 | 1856
7:00 | 8:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 100 | 2602 | 1926 | 1825
8:00 | 9:00 | N-1 400kV TINTARENI1-KOZLODUI | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 2 [DIR] [BG] | 100 | 2447 | 1811 | 1711
9:00 | 10:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 100 | 2387 | 1767 | 1666
10:00 | 11:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 100 | 2364 | 1749 | 1649
11:00 | 12:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 100 | 2316 | 1714 | 1614
12:00 | 13:00 | N-1 400kV TINTARENI1-KOZLODUI | [BG-RO] 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 [DIR] [BG] | 100 | 2299 | 1701 | 1601
13:00 | 14:00 | N-1 400kV TINTARENI1-KOZLODUI | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 2 [DIR] [BG] | 100 | 2396 | 1773 | 1672
14:00 | 15:00 | N-1 400kV TINTARENI1-KOZLODUI | [BG-RO] 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 [DIR] [BG] | 100 | 2353 | 1741 | 1640
15:00 | 16:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 100 | 2679 | 1982 | 1882
16:00 | 17:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2668 | 1974 | 1874
17:00 | 18:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2728 | 2019 | 1918
18:00 | 19:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2871 | 2125 | 2024
19:00 | 20:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2639 | 1953 | 1853
20:00 | 21:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2809 | 2079 | 1978
21:00 | 22:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2875 | 2128 | 2027
22:00 | 23:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2769 | 2049 | 1949
23:00 | 24:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2579 | 1909 | 1808