## SRO borders-exports
SUBMISSION DATE : | 27.03.2024
BUSINESS DATE : | 29.03.2024
Day ahead CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC South Romania | TTC RO-BG | NTC RO-BG
0:00 | 1:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 3474 | 2605 | 2505
1:00 | 2:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 3352 | 2514 | 2413
2:00 | 3:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 3450 | 2588 | 2487
3:00 | 4:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 3438 | 2579 | 2478
4:00 | 5:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 3456 | 2592 | 2492
5:00 | 6:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 3488 | 2616 | 2516
6:00 | 7:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2872 | 2154 | 2053
7:00 | 8:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [RO-RO] Resita-Timisoara c2 [DIR] [RO] | 100 | 2712 | 2034 | 1934
8:00 | 9:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [RO-RO] Resita-Timisoara c2 [OPP] [RO] | 100 | 1678 | 1258 | 1158
9:00 | 10:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [RO-RO] Resita-Timisoara c2 [OPP] [RO] | 100 | 698 | 523 | 423
10:00 | 11:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2501 | 1876 | 1775
11:00 | 12:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2647 | 1985 | 1885
12:00 | 13:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2460 | 1845 | 1745
13:00 | 14:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 99 | 2513 | 1885 | 1784
14:00 | 15:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2728 | 2046 | 1945
15:00 | 16:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 3274 | 2455 | 2355
16:00 | 17:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-BG] Tantareni-Kozlodui 2 [DIR] [RO] | 100 | 3552 | 2664 | 2563
17:00 | 18:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-BG] Tantareni-Kozlodui 2 [OPP] [RO] | 100 | 3309 | 2482 | 2381
18:00 | 19:00 | N-1 Dobrudja-Rahman | [RO-BG] Medgidia Sud - Varna [DIR] [RO] | 100 | 3601 | 2701 | 2600
19:00 | 20:00 | N-1 Dobrudja-Rahman | [RO-BG] Medgidia Sud - Varna [OPP] [RO] | 100 | 3572 | 2679 | 2578
20:00 | 21:00 | N-1 Dobrudja-Rahman | [RO-BG] Medgidia Sud - Varna [OPP] [RO] | 100 | 3345 | 2509 | 2409
21:00 | 22:00 | N-1 Dobrudja-Rahman | [RO-BG] Medgidia Sud - Varna [DIR] [RO] | 100 | 3452 | 2589 | 2489
22:00 | 23:00 | N-1 Dobrudja-Rahman | [RO-BG] Medgidia Sud - Varna [DIR] [RO] | 100 | 3412 | 2559 | 2458
23:00 | 24:00 | N-1 Dobrudja-Rahman | [RO-BG] Medgidia Sud - Varna [DIR] [RO] | 100 | 3400 | 2550 | 2450

## SRO borders-imports
SUBMISSION DATE : | 27.03.2024
BUSINESS DATE : | 29.03.2024
Day ahead CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC South Romania | TTC BG-RO | NTC BG-RO
0:00 | 1:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 3196 | 2365 | 2264
1:00 | 2:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 3283 | 2429 | 2329
2:00 | 3:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 3188 | 2359 | 2258
3:00 | 4:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 3111 | 2302 | 2202
4:00 | 5:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 3144 | 2326 | 2226
5:00 | 6:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 3045 | 2253 | 2153
6:00 | 7:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 99 | 2797 | 2070 | 1969
7:00 | 8:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 100 | 2530 | 1872 | 1772
8:00 | 9:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 100 | 2555 | 1890 | 1790
9:00 | 10:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 100 | 2613 | 1934 | 1833
10:00 | 11:00 | N-1 400kV TINTARENI1-KOZLODUI | [BG-RO] 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 [DIR] [BG] | 100 | 2686 | 1988 | 1887
11:00 | 12:00 | N-1 400kV TINTARENI1-KOZLODUI | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 2 [DIR] [BG] | 100 | 2724 | 2016 | 1915
12:00 | 13:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 100 | 2494 | 1846 | 1745
13:00 | 14:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 100 | 2602 | 1925 | 1825
14:00 | 15:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 100 | 2735 | 2024 | 1923
15:00 | 16:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2860 | 2117 | 2016
16:00 | 17:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 99 | 2662 | 1970 | 1869
17:00 | 18:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2244 | 1661 | 1560
18:00 | 19:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2135 | 1580 | 1480
19:00 | 20:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2145 | 1588 | 1487
20:00 | 21:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2045 | 1513 | 1413
21:00 | 22:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2158 | 1597 | 1497
22:00 | 23:00 | N-1 Rosiori-Mukacevo | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1967 | 1455 | 1355
23:00 | 24:00 | N-1 Rosiori-Mukacevo | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1947 | 1441 | 1340