## BG forecast
Capacity calculation - forecast report
Generated at: | 2024-04-04 19:17
Business day: | 2024-04-05
Horizon: | DA
Remedial actions: | Enabled
Country | BG
Tieline exchanges [MW]
Timestamp | Generation sum [MW] | Load sum [MW] | Net position [MW] | GR | MK | RO | RS | TR
00:30 | -2452.4372 | 2040.2 | 373.0724 | 516.519 | 278.0252 | -643.9118 | 29.4445 | 192.9955
01:30 | -2370.1015 | 1921.4 | 409.9791 | 493.7322 | 237.5959 | -557.9664 | 7.2031 | 229.4142
02:30 | -2367.9347 | 1882.7 | 445.9191 | 542.4611 | 218.3019 | -575.7114 | -10.9528 | 271.8203
03:30 | -2378.5715 | 1899.8 | 439.8751 | 531.0903 | 206.8268 | -538.7335 | -23.304 | 263.9955
04:30 | -2388.8602 | 2000.7 | 349.7661 | 511.1233 | 182.1448 | -533.6706 | -56.7001 | 246.8687
05:30 | -2563.9631 | 2235.8 | 294.9747 | 392.742 | 154.4793 | -345.1035 | -29.3175 | 122.1744
06:30 | -2902.6656 | 2199.4 | 674.0515 | 71.9772 | 87.536 | 459.7354 | 63.5077 | -8.7048
07:30 | -2915.3295 | 1851.9 | 1035.0028 | -80.3922 | 79.18 | 923.4279 | 196.0444 | -83.2572
08:30 | -2898.9617 | 1279 | 1592.9405 | 20.1349 | 173.1388 | 1134.5273 | 316.0103 | -50.8707
09:30 | -2707.1781 | 962.9 | 1720.9731 | 58.3226 | 197.094 | 1052.7167 | 373.0353 | 39.8046
10:30 | -2492.0502 | 650 | 1818.9836 | 49.7559 | 231.3517 | 1012.5808 | 435.6075 | 89.6876
11:30 | -2485.7049 | 544.7 | 1917.9924 | 50.3968 | 260.0495 | 969.591 | 509.0199 | 128.9351
12:30 | -2465.6297 | 812.2 | 1630.9611 | -18.6083 | 155.4551 | 834.35 | 372.564 | 287.2004
13:30 | -2373.6572 | 1023.5 | 1324.8934 | -36.7429 | 115.5421 | 641.833 | 284.1369 | 320.1243
14:30 | -2396.4201 | 1245.6 | 1123.8464 | -56.2722 | 83.9125 | 563.284 | 238.9538 | 293.9683
15:30 | -2487.8105 | 1112.4 | 1350.8675 | 42.4261 | 121.0933 | 563.0445 | 258.3904 | 365.9132
16:30 | -2686.4118 | 1522.4 | 1137.9903 | 67.8093 | 79.3107 | 493.4179 | 132.9854 | 364.467
17:30 | -2910.0997 | 2106.7 | 770.9923 | 99.8598 | 34.0209 | 292.6621 | 8.21 | 336.2394
18:30 | -2952.6307 | 2470.2 | 450.9921 | -8.3432 | 10.6925 | 478.3477 | -4.6728 | -25.032
19:30 | -3076.3905 | 2707.9 | 327.0089 | -146.9172 | -42.2423 | 570.9343 | 26.8265 | -81.5923
20:30 | -2946.087 | 2612.1 | 298.0056 | -51.7968 | 2.3426 | 402.5676 | 21.1831 | -76.2909
21:30 | -2838.9332 | 2422.3 | 384.9685 | 114.9224 | 87.9081 | 123.8609 | 57.226 | 1.0511
22:30 | -2722.8304 | 2405.7 | 282.9717 | 330.1364 | 203.4126 | -381.6068 | 59.4632 | 71.5663
23:30 | -2566.8893 | 2247.4 | 283.0423 | 484.6719 | 245.8267 | -555.7848 | 11.4611 | 96.8674

## GR forecast
Capacity calculation - forecast report
Generated at: | 2024-04-04 19:17
Business day: | 2024-04-05
Horizon: | DA
Remedial actions: | Enabled
Country | GR
Tieline exchanges [MW]
Timestamp | Generation sum [MW] | Load sum [MW] | Net position [MW] | AL | BG | MK | TR
00:30 | -3347.5435 | 4028.8403 | -744.8118 | -264.4448 | -516.519 | -452.402 | -11.446
01:30 | -3134.4923 | 3763.6651 | -687.3201 | -260.3744 | -493.7322 | -456.6274 | 23.414
02:30 | -2811.1502 | 3531.3424 | -773.8787 | -257.1365 | -542.4611 | -487.1875 | 12.9065
03:30 | -2788.7729 | 3490.2339 | -754.8408 | -251.4559 | -531.0903 | -484.8765 | 12.5819
04:30 | -2840.2045 | 3555.1299 | -768.5238 | -278.404 | -511.1233 | -488.4365 | 9.44
05:30 | -3393.6597 | 3841.1162 | -500.254 | -204.6894 | -392.742 | -378.1104 | -24.7124
06:30 | -4520.5795 | 4039.0103 | 427.9151 | 3.8387 | -71.9772 | -14.704 | 10.7575
07:30 | -4671.0852 | 3681.2577 | 939.061 | 173.0033 | 80.3922 | 177.9136 | 7.7518
08:30 | -3655.8524 | 2814.9386 | 805.317 | 193.7976 | -20.1349 | 155.9867 | -24.3324
09:30 | -3036.2067 | 2003.0466 | 1002.9618 | 337.9499 | -58.3226 | 199.2393 | 24.0952
10:30 | -2466.5497 | 1210.3809 | 1227.1203 | 484.0757 | -49.7559 | 230.4952 | 62.3053
11:30 | -2179.7562 | 854.5534 | 1295.5824 | 523.0947 | -50.3968 | 257.8298 | 65.0547
12:30 | -2110.6715 | 628.2158 | 1449.5868 | 477.911 | 18.6083 | 248.3851 | 227.1824
13:30 | -2110.6715 | 627.9126 | 1449.0215 | 439.2555 | 36.7429 | 225.4047 | 270.1183
14:30 | -2138.3791 | 735.6767 | 1369.3145 | 344.4899 | 56.2722 | 197.0965 | 271.4558
15:30 | -2558.5894 | 1358.6095 | 1167.687 | 308.7212 | -42.4261 | 160.946 | 240.4458
16:30 | -3407.1908 | 2487.8665 | 878.7082 | 117.8958 | -67.8093 | 85.1245 | 243.4972
17:30 | -4494.3615 | 3751.8142 | 690.5311 | 28.0915 | -99.8598 | 35.9807 | 226.3187
18:30 | -5324.3305 | 4686.0378 | 570.9037 | -38.5759 | 8.3432 | 69.4052 | 31.7311
19:30 | -5997.1395 | 4991.3349 | 923.1589 | 35.4903 | 146.9172 | 189.639 | 51.1123
20:30 | -5502.559 | 4780.3074 | 647.3486 | -0.39082 | 51.7968 | 84.6408 | 11.3017
21:30 | -4710.094 | 4340.7439 | 306.6181 | -27.5702 | -114.9224 | -47.7106 | -3.1788
22:30 | -4074.8673 | 4242.4176 | -220.8772 | -127.489 | -330.1364 | -212.2373 | -51.0145
23:30 | -3184.0559 | 3836.603 | -701.5291 | -227.8291 | -484.6719 | -405.8144 | -83.2137

## RO forecast
Capacity calculation - forecast report
Generated at: | 2024-04-04 19:17
Business day: | 2024-04-05
Horizon: | DA
Remedial actions: | Enabled
Country | RO
Tieline exchanges [MW]
Timestamp | Generation sum [MW] | Load sum [MW] | Net position [MW] | BG | HU | RS | UA
00:30 | -5020.3137 | 5146.4169 | -219.0149 | 643.9118 | -294.5957 | -179.1643 | -389.1668
01:30 | -4880.808 | 5045.7905 | -255.0364 | 557.9664 | -339.9871 | -97.059 | -375.9567
02:30 | -4935.3055 | 5053.1344 | -207.0446 | 575.7114 | -359.3541 | -13.9375 | -409.4644
03:30 | -4864.9607 | 5053.8573 | -278.061 | 538.7335 | -369.0833 | -47.9648 | -399.7464
04:30 | -4937.1669 | 5281.0411 | -440.1195 | 533.6706 | -407.1502 | -105.406 | -461.234
05:30 | -5277.7127 | 5811.3296 | -645.04 | 345.1035 | -405.8219 | -169.8758 | -414.4458
06:30 | -5421.953 | 6260.4709 | -993.1057 | -459.7354 | -307.5407 | -388.4637 | 162.6341
07:30 | -5244.6518 | 6286.7492 | -1212.0039 | -923.4279 | -221.1059 | -440.9304 | 373.4603
08:30 | -4989.115 | 5998.8339 | -1186.0667 | -1134.5273 | -71.1993 | -392.5636 | 412.2234
09:30 | -4938.5862 | 5584.7577 | -809.911 | -1052.7167 | -1.9092 | -292.3158 | 537.0307
10:30 | -4775.0336 | 5309.4788 | -682.4892 | -1012.5808 | -12.9374 | -204.9131 | 547.9422
11:30 | -4740.6566 | 5184.8259 | -586.2154 | -969.591 | -31.6518 | -43.9207 | 458.948
12:30 | -4266.5382 | 5132.8422 | -987.557 | -834.35 | -179.75 | -156.4387 | 182.9816
13:30 | -4358.3786 | 5158.1044 | -907.5338 | -641.833 | -219.7699 | -137.9293 | 91.9984
14:30 | -4399.8422 | 5224.9171 | -928.592 | -563.284 | -289.4342 | -85.5443 | 9.6705
15:30 | -4908.8425 | 5454.2969 | -654.5518 | -563.0445 | -220.4009 | 42.7081 | 86.1855
16:30 | -4787.3235 | 5718.1099 | -1044.9712 | -493.4179 | -409.5406 | -114.2481 | -27.7645
17:30 | -5212.0988 | 6048.6491 | -973.9554 | -292.6621 | -394.0619 | -519.4081 | 232.1767
18:30 | -5650.709 | 6500.2787 | -1016.0406 | -478.3477 | -369.4243 | -563.4714 | 395.2028
19:30 | -5713.8186 | 6914.4229 | -1379.9633 | -570.9343 | -426.1038 | -652.1984 | 269.2732
20:30 | -5578.8655 | 6710.7191 | -1296.9806 | -402.5676 | -424.4982 | -582.1346 | 112.2199
21:30 | -5547.9183 | 6158.5491 | -744.9878 | -123.8609 | -291.7435 | -402.4136 | 73.0301
22:30 | -5162.2188 | 5550.712 | -497.0144 | 381.6068 | -243.1716 | -295.4381 | -340.0116
23:30 | -4693.0216 | 5225.8731 | -632.0245 | 555.7848 | -353.0199 | -328.8352 | -505.9543