## BG forecast
Capacity calculation - forecast report
Generated at: | 2024-04-07 20:02
Business day: | 2024-04-08
Horizon: | DA
Remedial actions: | Enabled
Country | BG
Tieline exchanges [MW]
Timestamp | Generation sum [MW] | Load sum [MW] | Net position [MW] | GR | MK | RO | RS | TR
00:30 | -2387.0812 | 1961.6 | 397.9875 | -169.5271 | 178.5929 | 295.5379 | 248.4487 | -155.0649
01:30 | -2343.2131 | 1887.9 | 427.9897 | -182.8092 | 159.0304 | 365.511 | 242.2913 | -156.0338
02:30 | -2293.5254 | 1845.5 | 419.9921 | -145.7967 | 116.2552 | 253.345 | 181.841 | 14.3477
03:30 | -2320.1053 | 1880.3 | 411.9939 | -140.007 | 114.2579 | 247.8953 | 174.515 | 15.3327
04:30 | -2388.3889 | 2015.2 | 344.0029 | -32.4586 | 118.0176 | 96.8647 | 112.4765 | 49.1028
05:30 | -2471.4442 | 2109.6 | 335.0116 | -157.1986 | 87.7228 | 413.8864 | 139.1946 | -148.5937
06:30 | -2715.3729 | 1617 | 1074.1246 | -247.6941 | 99.8715 | 1107.4907 | 257.5004 | -143.0439
07:30 | -2713.811 | 1234 | 1455.6954 | -212.9601 | 143.5945 | 1305.3304 | 339.0679 | -119.3373
08:30 | -2696.0824 | 774.8 | 1896.5202 | -85.6281 | 211.1252 | 1462.8137 | 404.3469 | -96.1376
09:30 | -2507.4923 | 501.8 | 1981.2493 | -64.277 | 248.5158 | 1287.0071 | 479.8413 | 30.1621
10:30 | -2335.1 | 380.0264 | 1930.7577 | -107.6489 | 233.9063 | 1153.0373 | 509.3349 | 142.1281
11:30 | -2335.1 | 267.3044 | 2042.1456 | -93.146 | 258.9679 | 1174.2157 | 542.8086 | 159.2994
12:30 | -2335.1 | 391.5786 | 1919.5032 | -108.0834 | 234.517 | 1119.3771 | 501.9188 | 171.7737
13:30 | -2226.4496 | 550.1 | 1646.8577 | -88.5169 | 208.0032 | 908.5968 | 432.698 | 186.0766
14:30 | -2588.7409 | 958 | 1605.1342 | -120.1079 | 186.6529 | 922.365 | 432.4251 | 183.7991
15:30 | -2688.7565 | 1518.3 | 1145.3927 | -177.2526 | 129.389 | 741.0711 | 338.8395 | 113.3458
16:30 | -2895.0544 | 2090.6 | 777.4092 | -131.0028 | 115.2061 | 588.2449 | 228.2739 | -23.313
17:30 | -3106.6662 | 2443.2 | 635.2278 | -58.6957 | 108.2806 | 514.3796 | 146.6859 | -75.4226
18:30 | -3061.5961 | 2458.7 | 573.051 | -247.572 | 41.2299 | 837.1425 | 128.7856 | -186.5349
19:30 | -3164.3831 | 2642.5 | 481.8957 | -269.6578 | 41.6574 | 759.6676 | 145.1095 | -194.8811
20:30 | -3023.63 | 2521.7 | 465.8766 | -262.5912 | 57.0462 | 696.9107 | 165.3106 | -190.7997
21:30 | -2754.3667 | 2399.8 | 323.9314 | -269.4612 | 57.9071 | 570.2562 | 166.1231 | -200.8938
22:30 | -2526.5497 | 2311.9 | 186.905 | -70.8831 | 137.2461 | 148.4397 | 125.2532 | -153.1509
23:30 | -2430.5194 | 2200.8 | 202.0155 | -8.5294 | 164.1404 | 58.2342 | 121.0875 | -132.9172

## GR forecast
Capacity calculation - forecast report
Generated at: | 2024-04-07 20:02
Business day: | 2024-04-08
Horizon: | DA
Remedial actions: | Enabled
Country | GR
Tieline exchanges [MW]
Timestamp | Generation sum [MW] | Load sum [MW] | Net position [MW] | AL | BG | MK | TR
00:30 | -4669.822 | 3226.3796 | 1367.0113 | 355.6389 | 169.5271 | 306.6911 | 35.1541
01:30 | -4304.0863 | 3073.0534 | 1152.6335 | 366.7799 | 182.8092 | 311.3428 | 36.1017
02:30 | -4244.0993 | 3111.6644 | 1054.1009 | 325.2321 | 145.7967 | 255.3396 | 141.6325
03:30 | -4339.1084 | 3149.2359 | 1111.4008 | 322.7761 | 140.007 | 242.5694 | 140.6482
04:30 | -4355.32 | 3366.5172 | 915.5009 | 213.3722 | 32.4586 | 89.2657 | 123.9044
05:30 | -4849.5896 | 3635.3834 | 1128.0126 | 258.8844 | 157.1986 | 173.7535 | 57.176
06:30 | -5324.7874 | 4071.9026 | 1160.6187 | 359.3744 | 247.6941 | 335.3781 | 70.0721
07:30 | -5226.277 | 3632.5195 | 1500.02 | 415.1936 | 212.9601 | 334.7734 | 37.0929
08:30 | -4220.9954 | 2844.5446 | 1292.9971 | 437.3111 | 85.6281 | 265.004 | 5.0539
09:30 | -3837.8433 | 2266.8481 | 1481.0064 | 547.7876 | 64.277 | 299.4107 | 69.5311
10:30 | -3924.0175 | 2036.6237 | 1785.3895 | 648.097 | 107.6489 | 359.8825 | 169.7611
11:30 | -3950.637 | 2059.1503 | 1780.5303 | 647.4488 | 93.146 | 372.0448 | 167.8907
12:30 | -3920.6127 | 2018.6813 | 1792.8308 | 636.9972 | 108.0834 | 359.2121 | 188.5381
13:30 | -3865.1506 | 1978.2188 | 1805.7491 | 670.5274 | 88.5169 | 360.9138 | 185.791
14:30 | -3823.2246 | 1937.1704 | 1781.3201 | 612.5139 | 120.1079 | 376.0816 | 172.6168
15:30 | -3782.4108 | 1897.5454 | 1800.0054 | 580.4072 | 177.2526 | 379.2675 | 163.0781
16:30 | -4000.545 | 2563.2633 | 1362.0053 | 385.7067 | 131.0028 | 251.8449 | 93.451
17:30 | -4685.6843 | 3622.9354 | 982.0086 | 235.2946 | 58.6957 | 147.885 | 40.1333
18:30 | -6119.9893 | 4716.515 | 1299.6945 | 210.448 | 247.572 | 348.3656 | 35.609
19:30 | -6497.2933 | 5066.9156 | 1327.0999 | 198.5398 | 269.6578 | 313.1517 | 45.7507
20:30 | -6299.5659 | 4866.3314 | 1332.0854 | 210.3146 | 262.5912 | 317.3056 | 41.874
21:30 | -5813.0356 | 4384.1813 | 1333.0559 | 216.6992 | 269.4612 | 295.2118 | 51.6837
22:30 | -5252.5195 | 4300.8668 | 869.9914 | 169.0071 | 70.8831 | 120.5409 | 9.5603
23:30 | -4592.8477 | 3835.2706 | 685.976 | 133.4271 | 8.5294 | 40.2363 | 3.7832

## RO forecast
Capacity calculation - forecast report
Generated at: | 2024-04-07 20:02
Business day: | 2024-04-08
Horizon: | DA
Remedial actions: | Enabled
Country | RO
Tieline exchanges [MW]
Timestamp | Generation sum [MW] | Load sum [MW] | Net position [MW] | BG | HU | RS | UA
00:30 | -4420.6473 | 4525.7108 | -211.2975 | -295.5379 | -14.252 | -311.1545 | 409.6469
01:30 | -4442.3834 | 4454.529 | -117.3124 | -365.511 | -8.888 | -243.6192 | 500.7059
02:30 | -4519.3405 | 4438.8801 | -18.0384 | -253.345 | -56.7087 | -153.7856 | 445.8008
03:30 | -4594.7068 | 4515.4486 | -20.0132 | -247.8953 | -77.6447 | -109.6286 | 415.1555
04:30 | -4658.5356 | 4724.9549 | -165.0061 | -96.8647 | -158.1238 | -131.1814 | 221.1638
05:30 | -4699.8153 | 5265.3444 | -684.2571 | -413.8864 | -189.2571 | -306.0894 | 224.9757
06:30 | -5207.7669 | 5885.8278 | -850.5834 | -1107.4907 | -58.3677 | -388.7375 | 704.0125
07:30 | -5244.302 | 6055.2446 | -992.9455 | -1305.3304 | 35.6465 | -439.7265 | 716.4649
08:30 | -5186.7557 | 5801.0507 | -806.1324 | -1462.8137 | 172.2971 | -431.3456 | 915.7299
09:30 | -5052.3928 | 5428.9246 | -554.2864 | -1287.0071 | 176.1234 | -268.548 | 825.1454
10:30 | -5023.0765 | 5215.3416 | -359.2344 | -1153.0373 | 155.9228 | -189.8994 | 827.7795
11:30 | -4916.561 | 5075.6217 | -320.2921 | -1174.2157 | 120.6871 | -80.186 | 813.4225
12:30 | -4814.5672 | 5072.2514 | -413.4656 | -1119.3771 | 48.8575 | -131.5023 | 788.5563
13:30 | -4892.7392 | 5076.7992 | -346.6227 | -908.5968 | 30.2299 | -137.3649 | 669.1091
14:30 | -4880.8876 | 5136.7374 | -397.6724 | -922.365 | -29.8859 | -64.0491 | 618.6275
15:30 | -4922.0432 | 5327.3432 | -536.4089 | -741.0711 | -64.1081 | -142.2999 | 411.0702
16:30 | -5023.4663 | 5626.7252 | -730.5382 | -588.2449 | -154.014 | -243.2161 | 254.9368
17:30 | -5322.16 | 5939.4861 | -772.7237 | -514.3796 | -252.9186 | -470.5065 | 465.0809
18:30 | -5383.9329 | 6366.8411 | -1168.782 | -837.1425 | -265.1421 | -524.6408 | 458.1434
19:30 | -5522.6929 | 6857.9388 | -1534.7137 | -759.6676 | -348.2439 | -700.0686 | 273.2664
20:30 | -5402.6425 | 6659.3273 | -1441.6765 | -696.9107 | -325.7256 | -644.7677 | 225.7274
21:30 | -5241.9071 | 6044.1374 | -968.526 | -570.2562 | -247.5227 | -568.0774 | 417.3304
22:30 | -5052.1644 | 5541.3488 | -621.3179 | -148.4397 | -218.7895 | -483.7394 | 229.6506
23:30 | -4843.2137 | 5243.0649 | -520.2546 | -58.2342 | -209.7925 | -434.861 | 182.6332