## SRO borders-exports
SUBMISSION DATE : | 16.04.2024
BUSINESS DATE : | 18.04.2024
Day ahead CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC South Romania | TTC RO-BG | NTC RO-BG
0:00 | 1:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2554 | 1915 | 1815
1:00 | 2:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2584 | 1938 | 1837
2:00 | 3:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap, N-1 Portile de Fier-Djerdap | [RO-RO] AT3 Arad [DIR] [RO] | 100 | 2747 | 2061 | 1960
3:00 | 4:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap, N-1 Portile de Fier-Djerdap | [RO-RO] AT3 Arad [OPP] [RO] | 100 | 2765 | 2074 | 1973
4:00 | 5:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2365 | 1774 | 1673
5:00 | 6:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2492 | 1869 | 1769
6:00 | 7:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2266 | 1699 | 1599
7:00 | 8:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2165 | 1623 | 1523
8:00 | 9:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2276 | 1707 | 1606
9:00 | 10:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2323 | 1743 | 1642
10:00 | 11:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2222 | 1667 | 1566
11:00 | 12:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2201 | 1651 | 1550
12:00 | 13:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2220 | 1665 | 1564
13:00 | 14:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2279 | 1709 | 1609
14:00 | 15:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2119 | 1589 | 1489
15:00 | 16:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2181 | 1636 | 1536
16:00 | 17:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2183 | 1638 | 1537
17:00 | 18:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2268 | 1701 | 1601
18:00 | 19:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2615 | 1962 | 1861
19:00 | 20:00 | N-1 Isaccea - Tulcea Vest | [RO-RO] Medgidia Sud- Cernavoda [OPP] [RO] | 100 | 3170 | 2377 | 2277
20:00 | 21:00 | N-1 Medgidia Sud-Dobrudja | [RO-BG] Medgidia Sud - Varna [DIR] [RO] | 100 | 3181 | 2386 | 2285
21:00 | 22:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2878 | 2158 | 2058
22:00 | 23:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2790 | 2093 | 1992
23:00 | 24:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2842 | 2132 | 2031

## SRO borders-imports
SUBMISSION DATE : | 16.04.2024
BUSINESS DATE : | 18.04.2024
Day ahead CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC South Romania | TTC BG-RO | NTC BG-RO
0:00 | 1:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap, N-1 Portile de Fier-Djerdap | [RO-BG] Tantareni-Kozlodui 2 [DIR] [RO] | 100 | 1728 | 1278 | 1178
1:00 | 2:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap, N-1 Portile de Fier-Djerdap | [RO-BG] Tantareni-Kozlodui 2 [OPP] [RO] | 100 | 1740 | 1288 | 1187
2:00 | 3:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap, N-1 Portile de Fier-Djerdap | [RO-BG] Tantareni-Kozlodui 2 [OPP] [RO] | 100 | 1787 | 1323 | 1222
3:00 | 4:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap, N-1 Portile de Fier-Djerdap | [RO-BG] Tantareni-Kozlodui 2 [OPP] [RO] | 100 | 1797 | 1330 | 1229
4:00 | 5:00 | N-1 Arad-Sandorfalva | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 1956 | 1447 | 1347
5:00 | 6:00 | N-1 Arad-Sandorfalva | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 1875 | 1387 | 1287
6:00 | 7:00 | N-1 Arad-Sandorfalva | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 1993 | 1475 | 1374
7:00 | 8:00 | N-1 Gutinas â Smardan | [RO-RO] Filesti - Barbosi [OPP] [RO] | 100 | 452 | 334 | 234
8:00 | 9:00 | N-1 Gutinas â Smardan | [RO-RO] Filesti - Barbosi [DIR] [RO] | 100 | 307 | 227 | 127
9:00 | 10:00 | N-1 Gutinas â Smardan | [RO-RO] Filesti - Barbosi [OPP] [RO] | 100 | 224 | 166 | 65
10:00 | 11:00 | N-1 Gutinas â Smardan | [RO-RO] Filesti - Barbosi [DIR] [RO] | 100 | 495 | 366 | 266
11:00 | 12:00 | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | 1200
12:00 | 13:00 | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | 1200
13:00 | 14:00 | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | 1200
14:00 | 15:00 | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | 1200
15:00 | 16:00 | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | 1200
16:00 | 17:00 | N-1 Arad-Sandorfalva | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1952 | 1444 | 1344
17:00 | 18:00 | N-1 Arad-Sandorfalva | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 1910 | 1413 | 1313
18:00 | 19:00 | N-1 Arad-Sandorfalva | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1576 | 1166 | 1066
19:00 | 20:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap, N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 2 [DIR] [BG] | 100 | 1563 | 1157 | 1056
20:00 | 21:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap, N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 [DIR] [BG] | 100 | 1570 | 1161 | 1061
21:00 | 22:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap, N-1 Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 [DIR] [BG] | 100 | 1523 | 1127 | 1027
22:00 | 23:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap, N-1 Portile de Fier-Djerdap | [RO-BG] Tantareni-Kozlodui 2 [DIR] [RO] | 100 | 1664 | 1231 | 1131
23:00 | 24:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap, N-1 Portile de Fier-Djerdap | [RO-BG] Tantareni-Kozlodui 2 [DIR] [RO] | 100 | 1673 | 1238 | 1138