## BG forecast
Capacity calculation - forecast report
Generated at: | 2024-04-21 19:06
Business day: | 2024-04-22
Horizon: | DA
Remedial actions: | Enabled
Country | BG
Tieline exchanges [MW]
Timestamp | Generation sum [MW] | Load sum [MW] | Net position [MW] | GR | MK | RO | RS | TR
00:30 | -3453.7177 | 2750.4 | 635.991 | 290.8412 | 368.194 | -304.7562 | 318.6433 | -36.9313
01:30 | -3333.0481 | 2616.6 | 650.0009 | 343.9249 | 376.8525 | -365.3288 | 318.033 | -23.4807
02:30 | -3287.1531 | 2554.1 | 666.9968 | 366.5849 | 370.3927 | -357.4672 | 304.4835 | -16.997
03:30 | -3256.8118 | 2569.6 | 620.9916 | 398.4467 | 362.4215 | -384.8342 | 258.9813 | -14.0237
04:30 | -3382.1817 | 2739.4 | 573.5054 | 462.9957 | 368.3527 | -471.2616 | 210.3605 | 3.0581
05:30 | -3571.7272 | 3111.9 | 388.0037 | 341.7624 | 294.8563 | -386.6284 | 167.88 | -29.8666
06:30 | -4175.0197 | 3277.3 | 833.0164 | 101.0983 | 194.7358 | 375.2343 | 245.1138 | -83.1658
07:30 | -5152.1765 | 3657.5 | 1404.9264 | 187.269 | 348.9221 | 328.9439 | 601.3463 | -61.5549
08:30 | -5698.8326 | 3704 | 1888.7343 | 220.417 | 399.8554 | 580.5643 | 734.18 | -46.2824
09:30 | -5378.9453 | 3196.1 | 2082.9589 | 275.8111 | 423.9138 | 581.8432 | 785.591 | 15.7997
10:30 | -5635.3786 | 3317.7 | 2209.8149 | 361.4009 | 490.5985 | 474.627 | 850.6472 | 32.5414
11:30 | -5674.9405 | 3413.7 | 2155.059 | 356.9699 | 493.8812 | 366.1149 | 860.9737 | 77.1194
12:30 | -5570.8696 | 3429.5 | 2041.9291 | 303.3715 | 447.2637 | 234.217 | 831.418 | 225.6589
13:30 | -5076.9758 | 3288.4 | 1702.9739 | 241.1142 | 421.6194 | 107.1193 | 762.3456 | 170.7755
14:30 | -4605.3706 | 3276 | 1252.5221 | 209.4963 | 395.4983 | -57.3651 | 683.9849 | 20.9077
15:30 | -4157.5677 | 3351.2 | 734.5134 | 102.8956 | 309.0617 | -121.4904 | 564.0561 | -120.0096
16:30 | -3862.189 | 3169.5 | 619.5821 | -12.3709 | 232.4912 | 67.8451 | 507.0827 | -175.466
17:30 | -3754.6478 | 3228.9 | 446.9856 | -63.1006 | 170.2834 | 141.194 | 391.7539 | -193.145
18:30 | -4596.2159 | 3845.5 | 633.8491 | -207.7757 | 103.2998 | 480.3979 | 455.6357 | -197.7086
19:30 | -4778.028 | 4030 | 636.9067 | -328.5502 | -51.7555 | 1049.4191 | 187.2286 | -219.4352
20:30 | -4621.0354 | 3969.2 | 544.2456 | -361.8319 | -67.3196 | 1034.1507 | 175.1548 | -235.9084
21:30 | -4388.5867 | 3741.5 | 547.8505 | -362.2115 | -54.1975 | 1007.0832 | 195.3781 | -238.2019
22:30 | -4210.2513 | 3584.6 | 537.219 | -297.5162 | -5.0605 | 796.1612 | 256.6152 | -212.9808
23:30 | -3551.7262 | 3031.4 | 450.9685 | -256.8805 | -5.5543 | 677.734 | 225.6312 | -189.9619

## GR forecast
Capacity calculation - forecast report
Generated at: | 2024-04-21 19:06
Business day: | 2024-04-22
Horizon: | DA
Remedial actions: | Enabled
Country | GR
Tieline exchanges [MW]
Timestamp | Generation sum [MW] | Load sum [MW] | Net position [MW] | AL | BG | MK | TR
00:30 | -4193.6721 | 4031.4304 | 109.006 | 119.9077 | -290.8412 | -106.996 | -113.0645
01:30 | -3748.8958 | 3793.8514 | -95.9858 | 80.2717 | -343.9249 | -205.8197 | -126.513
02:30 | -3523.2329 | 3708.9776 | -236.9821 | 47.3028 | -366.5849 | -284.7042 | -132.9958
03:30 | -3232.5561 | 3597.5817 | -416.9826 | 5.1082 | -398.4467 | -387.6766 | -135.9675
04:30 | -3051.8566 | 3689.0922 | -691.965 | -66.1999 | -462.9957 | -507.8922 | -154.8772
05:30 | -3666.3544 | 3993.8273 | -382.9944 | -46.4007 | -341.7624 | -374.7291 | -120.1022
06:30 | -3950.9598 | 4097.8682 | -194.4918 | 53.6798 | -101.0983 | -5.5607 | -67.0125
07:30 | -4288.65 | 3693.0836 | 546.7093 | 247.5032 | -187.269 | 114.4323 | -88.6573
08:30 | -4040.0222 | 3272.56 | 720.9879 | 345.5807 | -220.417 | 199.5999 | -103.7757
09:30 | -3579.7794 | 2760.7457 | 778.9949 | 476.8712 | -275.8111 | 182.7353 | -104.8004
10:30 | -3014.8834 | 2257.02 | 717.9693 | 579.1835 | -361.4009 | 143.7889 | -143.6023
11:30 | -2952.9541 | 2065.9818 | 845.9955 | 630.4925 | -356.9699 | 183.4428 | -110.9698
12:30 | -3105.6291 | 1918.6971 | 1146.9943 | 673.7146 | -303.3715 | 261.0006 | 15.6505
13:30 | -3170.8685 | 1880.7604 | 1250.0622 | 656.8605 | -241.1142 | 315.2838 | 19.0321
14:30 | -3268.5994 | 2140.5822 | 1087.9944 | 602.8797 | -209.4963 | 257.2829 | -62.6718
15:30 | -3736.3255 | 2616.9342 | 1078.9419 | 529.8609 | -102.8956 | 251.9356 | -99.959
16:30 | -4648.9379 | 3410.6581 | 1190.9593 | 401.7942 | 12.3709 | 338.3667 | -61.5725
17:30 | -5466.3379 | 4271.9114 | 1130.9785 | 312.4489 | 63.1006 | 291.7585 | -36.3295
18:30 | -5859.9841 | 4872.8202 | 911.6932 | 302.8055 | 207.7757 | 435.6675 | 47.7446
19:30 | -6755.2689 | 5270.8781 | 1399.2183 | 139.3248 | 328.5502 | 402.6967 | 69.4465
20:30 | -6652.9201 | 5075.6408 | 1494.026 | 139.0152 | 361.8319 | 413.4839 | 79.695
21:30 | -6216.6604 | 4595.8865 | 1542.0291 | 178.9927 | 362.2115 | 416.0301 | 84.7948
22:30 | -5848.4722 | 4279.1084 | 1495.3438 | 257.7752 | 297.5162 | 450.5733 | 52.1791
23:30 | -5374.2311 | 3886.4833 | 1419.0209 | 215.5488 | 256.8805 | 406.4117 | 40.18

## RO forecast
Capacity calculation - forecast report
Generated at: | 2024-04-21 19:06
Business day: | 2024-04-22
Horizon: | DA
Remedial actions: | Enabled
Country | RO
Tieline exchanges [MW]
Timestamp | Generation sum [MW] | Load sum [MW] | Net position [MW] | BG | HU | RS | UA
00:30 | -5516.1308 | 4737.1037 | 665.849 | 304.7562 | -44.7127 | -2.081 | 407.8866
01:30 | -5669.2946 | 4647.0198 | 908.9082 | 365.3288 | -21.6436 | 75.6198 | 489.6032
02:30 | -5748.1626 | 4633.4042 | 1002.9293 | 357.4672 | -44.4641 | 173.1551 | 516.7711
03:30 | -5645.0303 | 4702.7203 | 837.9586 | 384.8342 | -120.9445 | 198.5188 | 375.5501
04:30 | -5726.2175 | 4999.4917 | 619.9585 | 471.2616 | -216.3493 | 163.8121 | 201.2341
05:30 | -5901.8492 | 5617.7058 | 161.968 | 386.6284 | -294.84 | -2.6638 | 72.8433
06:30 | -6310.6022 | 6397.3359 | -253.9028 | -375.2343 | -248.5173 | -161.0087 | 530.8575
07:30 | -6373.7145 | 6679.4679 | -503.2601 | -328.9439 | -199.1575 | -599.7141 | 624.5554
08:30 | -6294.0461 | 6557.5612 | -470.7209 | -580.5643 | -129.3714 | -611.5801 | 850.7949
09:30 | -6289.1785 | 6366.0204 | -273.2166 | -581.8432 | -80.6655 | -493.436 | 882.7282
10:30 | -6283.055 | 6193.011 | -97.8991 | -474.627 | 8.2882 | -384.8498 | 753.2894
11:30 | -6409.527 | 6049.4018 | 174.879 | -366.1149 | 81.6038 | -306.94 | 766.3301
12:30 | -6549.8317 | 6011.3952 | 347.5454 | -234.217 | 81.5124 | -301.4307 | 801.6807
13:30 | -6631.15 | 5792.627 | 650.1101 | -107.1193 | 69.7432 | -289.9226 | 977.4087
14:30 | -6654.5976 | 5721.2681 | 755.3408 | 57.3651 | 60.9444 | -272.2224 | 909.2536
15:30 | -6437.7086 | 5765.1511 | 522.4583 | 121.4904 | -86.8403 | -261.4012 | 749.2094
16:30 | -6281.8717 | 5983.5385 | 150.3512 | -67.8451 | -162.5751 | -390.5644 | 771.3358
17:30 | -6279.1385 | 6277.1527 | -144.4916 | -141.194 | -265.4515 | -471.8015 | 733.9555
18:30 | -6007.3402 | 6677.7319 | -842.3634 | -480.3979 | -343.5646 | -710.6009 | 692.2
19:30 | -5685.7904 | 7028.7181 | -1533.176 | -1049.4191 | -370.1849 | -556.689 | 443.1169
20:30 | -5489.5701 | 6941.7315 | -1642.2101 | -1034.1507 | -372.1387 | -596.9794 | 361.0587
21:30 | -5156.8048 | 6320.037 | -1335.3362 | -1007.0832 | -328.8368 | -509.8991 | 510.4829
22:30 | -5003.611 | 5795.5652 | -947.2704 | -796.1612 | -169.2355 | -386.7642 | 404.8905
23:30 | -4754.4453 | 5429.373 | -813.2357 | -677.734 | -217.7583 | -270.8594 | 353.1159