## BG forecast
Capacity calculation - forecast report
Generated at: | 2024-05-10 19:19
Business day: | 2024-05-11
Horizon: | DA
Remedial actions: | Enabled
Country | BG
Tieline exchanges [MW]
Timestamp | Generation sum [MW] | Load sum [MW] | Net position [MW] | GR | MK | RO | RS | TR
00:30 | -2410.8453 | 2847 | -478.9794 | -338.581 | -81.8339 | 118.3087 | 25.7395 | -202.6128
01:30 | -2344.4404 | 2711.7 | -409.0005 | -245.1278 | -48.769 | 113.6672 | -10.8546 | -217.9163
02:30 | -2288.9281 | 2661.3 | -414.9975 | -251.4993 | -60.6096 | 141.0848 | -20.116 | -223.8574
03:30 | -2310.3525 | 2654.6 | -387.0038 | -231.9094 | -48.9972 | 133.2168 | -15.2327 | -224.0813
04:30 | -2413.2991 | 2718.7 | -349.0047 | -274.6331 | -65.8732 | 199.5108 | 6.3382 | -214.3474
05:30 | -2596.2486 | 2852.9 | -300.9893 | -321.3979 | -82.1902 | 264.4854 | 35.5294 | -197.416
06:30 | -3142.2462 | 3058.5 | 37.0513 | -290.1642 | -72.3205 | 486.4055 | 50.3406 | -137.2101
07:30 | -3888.3073 | 3244.7 | 592.9902 | -70.9462 | 50.4072 | 522.3185 | 160.5543 | -69.3436
08:30 | -4166.6586 | 3309.1 | 808.0114 | 4.1132 | 106.5547 | 412.8144 | 209.1851 | 75.344
09:30 | -4312.3685 | 3394.1 | 868.0022 | 102.5989 | 209.8168 | 65.5152 | 207.1288 | 282.9425
10:30 | -3888.4935 | 3527.1 | 311.963 | 156.5042 | 246.2263 | -559.3212 | 78.5763 | 389.9775
11:30 | -3733.3792 | 3350.3 | 336.9562 | 101.5191 | 170.403 | -369.709 | 96.5985 | 338.1446
12:30 | -3693.4423 | 3256.1 | 391.9611 | 109.4233 | 182.6802 | -372.5889 | 113.8132 | 358.6332
13:30 | -3574.9539 | 3200.8 | 330.9609 | 84.5307 | 156.8298 | -348.9796 | 91.6182 | 346.9618
14:30 | -3507.3927 | 3302.3 | 164.9444 | 37.1892 | 85.0432 | -305.9398 | 35.0673 | 313.5846
15:30 | -3557.1083 | 3398.1 | 117.8826 | -0.9285 | -9.2966 | -181.0227 | -10.0695 | 319.1998
16:30 | -3284.671 | 3448.5 | -213.0022 | -107.953 | -93.9152 | -221.1199 | -106.9939 | 316.9798
17:30 | -3229.5143 | 3433.4 | -260.0031 | -220.0139 | -163.8659 | -90.1543 | -132.7157 | 346.7467
18:30 | -3385.8474 | 3504.4 | -193.9055 | -337.995 | -148.0256 | 422.1973 | -19.2242 | -110.8579
19:30 | -3309.0438 | 3677.4 | -451.8969 | -425.2117 | -214.7231 | 475.7771 | -90.3263 | -197.4129
20:30 | -3265.1637 | 3540.5 | -356.9824 | -494.567 | -230.9604 | 594.7591 | -36.1375 | -190.0765
21:30 | -3139.8816 | 3418.4 | -352.9847 | -451.5005 | -192.9721 | 501.7295 | -18.9209 | -191.3206
22:30 | -2672.3153 | 3231.1 | -613.9989 | -367.1272 | -150.2596 | 21.8697 | 1.7596 | -120.2414
23:30 | -2540.0604 | 3105.1 | -612.003 | -296.9379 | -119.4712 | -159.2328 | -2.7346 | -33.6263

## GR forecast
Capacity calculation - forecast report
Generated at: | 2024-05-10 19:19
Business day: | 2024-05-11
Horizon: | DA
Remedial actions: | Enabled
Country | GR
Tieline exchanges [MW]
Timestamp | Generation sum [MW] | Load sum [MW] | Net position [MW] | AL | BG | MK | TR
00:30 | -5206.2557 | 4423.7099 | 690.8034 | 142.9964 | 338.581 | 449.6668 | 58.7592
01:30 | -4879.6426 | 3962.2503 | 838.3295 | 24.2582 | 245.1278 | 236.8837 | 19.7597
02:30 | -4726.9256 | 3715.2044 | 936.8938 | 36.7789 | 251.4993 | 197.3563 | 14.1593
03:30 | -4485.6645 | 3589.935 | 824.9974 | 50.7824 | 231.9094 | 149.0154 | -2.7099
04:30 | -4472.8976 | 3529.7711 | 867.7597 | 104.9957 | 274.6331 | 231.7374 | 20.4936
05:30 | -4961.7036 | 3918.3665 | 954.7461 | 179.9244 | 321.3979 | 356.1686 | 47.5552
06:30 | -5136.4369 | 4209.6689 | 832.8076 | 118.5649 | 290.1642 | 329.6918 | 83.7866
07:30 | -5248.2799 | 4253.6183 | 909.3548 | 111.833 | 70.9462 | 197.3868 | 29.1888
08:30 | -5070.6172 | 4167.3975 | 823.0512 | 152.9703 | -4.1132 | 108.9857 | 65.2085
09:30 | -3910.7474 | 3631.0666 | 220.2313 | -8.0617 | -102.5989 | -258.3967 | 89.2885
10:30 | -3299.8299 | 3419.926 | -178.023 | -52.1315 | -156.5042 | -579.389 | 110.0017
11:30 | -3233.246 | 3095.2361 | 84.2825 | -58.6069 | -101.5191 | -390.5412 | 134.9497
12:30 | -3163.1676 | 2999.1646 | 111.0144 | -42.6958 | -109.4233 | -378.09 | 141.2236
13:30 | -3074.74 | 2802.0927 | 221.6734 | -12.4854 | -84.5307 | -243.1053 | 157.7948
14:30 | -2987.2723 | 2482.3394 | 454.998 | -22.8372 | -37.1892 | -171.2456 | 186.2699
15:30 | -3098.1165 | 2665.3736 | 384.1977 | 30.8401 | 0.9285 | -21.7642 | 242.2933
16:30 | -3484.4534 | 2930.0139 | 495.3037 | -62.7398 | 107.953 | 39.976 | 296.5144
17:30 | -4146.0879 | 3319.6 | 744.2437 | 89.238 | 220.0139 | 234.7504 | 384.4414
18:30 | -5055.2955 | 3534.0096 | 1428.0167 | 114.4038 | 337.995 | 336.6062 | 139.0116
19:30 | -5241.1169 | 3739.0852 | 1408.1101 | 26.6078 | 425.2117 | 333.8667 | 122.4239
20:30 | -5107.9205 | 3618.8459 | 1386.3334 | 102.7941 | 494.567 | 484.4347 | 129.1375
21:30 | -4583.1098 | 3056.0107 | 1442.9132 | 80.5462 | 451.5005 | 411.1323 | 104.1342
22:30 | -4041.6946 | 2500.1193 | 1464.8993 | 104.3894 | 367.1272 | 403.7387 | 89.6439
23:30 | -3479.7165 | 2017.6197 | 1395.088 | 128.0399 | 296.9379 | 365.8564 | 104.2538

## RO forecast
Capacity calculation - forecast report
Generated at: | 2024-05-10 19:19
Business day: | 2024-05-11
Horizon: | DA
Remedial actions: | Enabled
Country | RO
Tieline exchanges [MW]
Timestamp | Generation sum [MW] | Load sum [MW] | Net position [MW] | BG | HU | RS | UA
00:30 | -4653.3684 | 4986.6892 | -450.337 | -118.3087 | -342.4816 | -352.818 | 363.2714
01:30 | -4346.1648 | 4859.024 | -621.0116 | -113.6672 | -472.3417 | -258.5096 | 223.5069
02:30 | -4392.5952 | 4847.0814 | -561.1842 | -141.0848 | -484.2378 | -177.6357 | 241.7742
03:30 | -4461.239 | 4878.463 | -524.3228 | -133.2168 | -472.1203 | -155.5587 | 236.573
04:30 | -4536.6192 | 4913.7104 | -488.1927 | -199.5108 | -463.4219 | -145.093 | 319.833
05:30 | -4664.4841 | 4966.6104 | -418.9019 | -264.4854 | -426.0394 | -142.4086 | 414.0316
06:30 | -4684.7974 | 5172.8243 | -652.8956 | -486.4055 | -510.1949 | -558.2574 | 901.9622
07:30 | -4815.5817 | 5238.1937 | -567.0304 | -522.3185 | -342.1637 | -450.385 | 747.8368
08:30 | -4874.0173 | 5119.4386 | -374.8921 | -412.8144 | -259.468 | -336.281 | 633.6713
09:30 | -4639.1008 | 4828.4265 | -282.0076 | -65.5152 | -511.5028 | 27.7166 | 267.2938
10:30 | -4725.3378 | 4705.2082 | -58.998 | 559.3212 | -795.17 | 188.2371 | -11.3863
11:30 | -4730.3303 | 4666.7222 | -16.9709 | 369.709 | -700.6581 | 178.8767 | 135.1014
12:30 | -4633.4887 | 4623.3815 | -70.9938 | 372.5889 | -669.9048 | 106.4702 | 119.8519
13:30 | -4531.305 | 4571.3105 | -121.996 | 348.9796 | -697.0009 | 108.1435 | 117.8818
14:30 | -4501.2559 | 4620.4391 | -204.9916 | 305.9398 | -748.5767 | 41.0271 | 196.6183
15:30 | -4426.8727 | 4776.1874 | -442.9858 | 181.0227 | -805.3489 | -78.1198 | 259.4602
16:30 | -4423.9195 | 5055.2164 | -737.996 | 221.1199 | -879.7682 | -352.0511 | 272.7034
17:30 | -4506.3692 | 5351.9303 | -979.9921 | 90.1543 | -871.9961 | -581.092 | 382.9416
18:30 | -4799.2935 | 5734.5427 | -1110.7429 | -422.1973 | -693.2853 | -707.3955 | 712.1351
19:30 | -5170.0001 | 6145.0445 | -1158.9726 | -475.7771 | -589.793 | -808.7043 | 715.3018
20:30 | -5059.784 | 6278.798 | -1401.9555 | -594.7591 | -586.1773 | -804.9438 | 583.9247
21:30 | -4893.4799 | 5706.7928 | -977.9511 | -501.7295 | -528.4994 | -747.8586 | 800.1364
22:30 | -4385.5315 | 5174.5112 | -913.9691 | -21.8697 | -445.3381 | -585.1539 | 138.3925
23:30 | -4409.239 | 4914.3877 | -616.9766 | 159.2328 | -387.9682 | -457.83 | 69.5888