## SRO borders-exports
SUBMISSION DATE : | 11.05.2024
BUSINESS DATE : | 13.05.2024
Day ahead CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC South Romania | TTC RO-BG | NTC RO-BG
0:00 | 1:00 | N-1 Medgidia Sud - Rahman | [RO-RO] Medgidia Sud- Cernavoda [OPP] [RO] | 100 | 3674 | 2756 | 2655
1:00 | 2:00 | N-1 Medgidia Sud - Rahman | [RO-RO] Medgidia Sud- Cernavoda [OPP] [RO] | 100 | 3794 | 2845 | 2745
2:00 | 3:00 | N-1 Medgidia Sud - Rahman | [RO-RO] Medgidia Sud- Cernavoda [DIR] [RO] | 99 | 3756 | 2817 | 2717
3:00 | 4:00 | N-1 Medgidia Sud - Rahman | [RO-RO] Medgidia Sud- Cernavoda [DIR] [RO] | 98 | 3745 | 2809 | 2708
4:00 | 5:00 | N-1 Medgidia Sud - Rahman | [RO-RO] Medgidia Sud- Cernavoda [DIR] [RO] | 99 | 3761 | 2821 | 2720
5:00 | 6:00 | N-1 Medgidia Sud - Rahman | [RO-RO] Medgidia Sud- Cernavoda [OPP] [RO] | 97 | 3668 | 2751 | 2650
6:00 | 7:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 96 | 3572 | 2679 | 2579
7:00 | 8:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 3633 | 2725 | 2624
8:00 | 9:00 | N-1 Lacu Sarat - Gura Ialomitei | [RO-RO] Medgidia Sud- Cernavoda [DIR] [RO] | 100 | 3492 | 2619 | 2518
9:00 | 10:00 | N-1 Medgidia Sud - Rahman | [RO-RO] Medgidia Sud- Cernavoda [OPP] [RO] | 100 | 3673 | 2755 | 2654
10:00 | 11:00 | N-1 Medgidia Sud - Rahman | [RO-RO] Medgidia Sud- Cernavoda [DIR] [RO] | 100 | 3737 | 2803 | 2702
11:00 | 12:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 99 | 3681 | 2761 | 2660
12:00 | 13:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 99 | 3653 | 2740 | 2639
13:00 | 14:00 | N-1 Medgidia Sud - Rahman | [RO-RO] Medgidia Sud- Cernavoda [DIR] [RO] | 100 | 3703 | 2778 | 2677
14:00 | 15:00 | N-1 Medgidia Sud - Rahman | [RO-RO] Medgidia Sud- Cernavoda [DIR] [RO] | 98 | 3677 | 2757 | 2657
15:00 | 16:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 3557 | 2668 | 2567
16:00 | 17:00 | N-1 Medgidia Sud - Rahman | [RO-RO] Medgidia Sud- Cernavoda [DIR] [RO] | 100 | 3687 | 2765 | 2664
17:00 | 18:00 | N-1 Medgidia Sud - Rahman | [RO-RO] Medgidia Sud- Cernavoda [OPP] [RO] | 95 | 3651 | 2738 | 2638
18:00 | 19:00 | N-1 Medgidia Sud - Rahman | [RO-RO] Medgidia Sud- Cernavoda [OPP] [RO] | 94 | 3573 | 2680 | 2579
19:00 | 20:00 | N-1 Isaccea - Tulcea Vest | [RO-RO] Medgidia Sud- Cernavoda [OPP] [RO] | 96 | 3462 | 2596 | 2496
20:00 | 21:00 | N-1 Isaccea - Tulcea Vest | [RO-RO] Medgidia Sud- Cernavoda [OPP] [RO] | 96 | 3409 | 2556 | 2456
21:00 | 22:00 | N-1 Isaccea - Tulcea Vest | [RO-RO] Medgidia Sud- Cernavoda [DIR] [RO] | 94 | 3494 | 2621 | 2520
22:00 | 23:00 | N-1 Medgidia Sud - Rahman | [RO-RO] Medgidia Sud- Cernavoda [OPP] [RO] | 100 | 3628 | 2721 | 2621
23:00 | 24:00 | N-1 Medgidia Sud - Rahman | [RO-RO] Medgidia Sud- Cernavoda [OPP] [RO] | 100 | 3571 | 2678 | 2578

## SRO borders-imports
SUBMISSION DATE : | 11.05.2024
BUSINESS DATE : | 13.05.2024
Day ahead CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC South Romania | TTC BG-RO | NTC BG-RO
0:00 | 1:00 | N-1 Rosiori-Mukacevo | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 99 | 1561 | 1155 | 1055
1:00 | 2:00 | N-1 Rosiori-Mukacevo | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1802 | 1333 | 1233
2:00 | 3:00 | N-1 Rosiori-Mukacevo | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 99 | 1931 | 1429 | 1328
3:00 | 4:00 | N-1 Rosiori-Mukacevo | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2055 | 1520 | 1420
4:00 | 5:00 | N-1 Rosiori-Mukacevo | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 99 | 2015 | 1491 | 1391
5:00 | 6:00 | N-1 Rosiori-Mukacevo | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 99 | 2095 | 1550 | 1450
6:00 | 7:00 | N-1 Rosiori-Mukacevo | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2012 | 1489 | 1388
7:00 | 8:00 | N-1 Arad-Sandorfalva | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 99 | 1896 | 1403 | 1303
8:00 | 9:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2276 | 1684 | 1584
9:00 | 10:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2291 | 1695 | 1594
10:00 | 11:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2476 | 1832 | 1732
11:00 | 12:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 99 | 3147 | 2329 | 2228
12:00 | 13:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 100 | 3152 | 2333 | 2232
13:00 | 14:00 | N-1 Nadab-Bekescsaba | [RO-HU] Arad-Sandorfalva [DIR] [RO] | 100 | 2746 | 2032 | 1932
14:00 | 15:00 | N-1 Nadab-Bekescsaba | [RO-HU] Arad-Sandorfalva [OPP] [RO] | 100 | 2883 | 2133 | 2033
15:00 | 16:00 | N-1 Arad-Sandorfalva | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 84 | 1910 | 1413 | 1313
16:00 | 17:00 | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | 1700
17:00 | 18:00 | N-1 Arad-Sandorfalva | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 1861 | 1377 | 1277
18:00 | 19:00 | N-1 Rosiori-Mukacevo | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 1778 | 1316 | 1215
19:00 | 20:00 | N-1 Rosiori-Mukacevo | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 99 | 1827 | 1352 | 1252
20:00 | 21:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2127 | 1574 | 1474
21:00 | 22:00 | N-1 Rosiori-Mukacevo | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 99 | 1918 | 1420 | 1319
22:00 | 23:00 | N-1 Rosiori-Mukacevo | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1529 | 1132 | 1031
23:00 | 24:00 | N-1 Rosiori-Mukacevo | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 1559 | 1154 | 1053