## SRO borders-exports
SUBMISSION DATE : | 13.05.2024
BUSINESS DATE : | 15.05.2024
Day ahead CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC South Romania | TTC RO-BG | NTC RO-BG
0:00 | 1:00 | N-1 Medgidia Sud - Rahman | [RO-RO] Medgidia Sud- Cernavoda [DIR] [RO] | 98 | 3765 | 2823 | 2723
1:00 | 2:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 98 | 3763 | 2823 | 2722
2:00 | 3:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-BG] Tantareni-Kozlodui 2 [DIR] [RO] | 99 | 3787 | 2840 | 2740
3:00 | 4:00 | N-1 Medgidia Sud - Rahman | [RO-RO] Medgidia Sud- Cernavoda [OPP] [RO] | 99 | 3779 | 2834 | 2734
4:00 | 5:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-BG] Tantareni-Kozlodui 1 [DIR] [RO] | 97 | 3751 | 2813 | 2713
5:00 | 6:00 | N-1 Medgidia Sud - Rahman | [RO-RO] Medgidia Sud- Cernavoda [DIR] [RO] | 96 | 3691 | 2769 | 2668
6:00 | 7:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 3500 | 2625 | 2524
7:00 | 8:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 3446 | 2584 | 2484
8:00 | 9:00 | N-1 Isaccea - Tulcea Vest | [RO-RO] Medgidia Sud- Cernavoda [OPP] [RO] | 100 | 3466 | 2599 | 2499
9:00 | 10:00 | N-1 Isaccea - Tulcea Vest | [RO-RO] Medgidia Sud- Cernavoda [OPP] [RO] | 100 | 3628 | 2721 | 2621
10:00 | 11:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 3415 | 2561 | 2461
11:00 | 12:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 3316 | 2487 | 2387
12:00 | 13:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 3362 | 2521 | 2421
13:00 | 14:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 3482 | 2611 | 2511
14:00 | 15:00 | N-1 Isaccea - Tulcea Vest | [RO-RO] Medgidia Sud- Cernavoda [OPP] [RO] | 100 | 3582 | 2687 | 2586
15:00 | 16:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2846 | 2134 | 2034
16:00 | 17:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 3276 | 2457 | 2356
17:00 | 18:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 3576 | 2682 | 2581
18:00 | 19:00 | N-1 Medgidia Sud - Rahman | [RO-RO] Medgidia Sud- Cernavoda [OPP] [RO] | 100 | 3657 | 2743 | 2642
19:00 | 20:00 | N-1 Medgidia Sud - Rahman | [RO-RO] Medgidia Sud- Cernavoda [OPP] [RO] | 98 | 3482 | 2611 | 2511
20:00 | 21:00 | N-1 Medgidia Sud - Rahman | [RO-RO] Medgidia Sud- Cernavoda [DIR] [RO] | 98 | 3509 | 2632 | 2532
21:00 | 22:00 | N-1 Lacu Sarat - Gura Ialomitei | [RO-RO] Medgidia Sud- Cernavoda [DIR] [RO] | 98 | 3477 | 2607 | 2507
22:00 | 23:00 | N-1 Medgidia Sud - Rahman | [RO-RO] Medgidia Sud- Cernavoda [DIR] [RO] | 100 | 3705 | 2779 | 2679
23:00 | 24:00 | N-1 Medgidia Sud - Rahman | [RO-RO] Medgidia Sud- Cernavoda [DIR] [RO] | 100 | 3553 | 2665 | 2564

## SRO borders-imports
SUBMISSION DATE : | 13.05.2024
BUSINESS DATE : | 15.05.2024
Day ahead CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC South Romania | TTC BG-RO | NTC BG-RO
0:00 | 1:00 | N-1 Arad-Sandorfalva | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1584 | 1172 | 1071
1:00 | 2:00 | N-1 Arad-Sandorfalva | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 1626 | 1203 | 1103
2:00 | 3:00 | N-1 Arad-Sandorfalva | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1480 | 1096 | 995
3:00 | 4:00 | N-1 Arad-Sandorfalva | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 99 | 1445 | 1069 | 969
4:00 | 5:00 | N-1 Arad-Sandorfalva | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 99 | 1410 | 1043 | 943
5:00 | 6:00 | N-1 Arad-Sandorfalva | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 1531 | 1133 | 1033
6:00 | 7:00 | N-1 Arad-Sandorfalva | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 1924 | 1424 | 1323
7:00 | 8:00 | N-1 Arad-Sandorfalva | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 1586 | 1173 | 1073
8:00 | 9:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [RO-HU] Arad-Sandorfalva [DIR] [RO] | 100 | 2113 | 1564 | 1463
9:00 | 10:00 | N-1 Arad-Sandorfalva | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2324 | 1720 | 1619
10:00 | 11:00 | N-1 Arad-Sandorfalva | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 99 | 2366 | 1751 | 1650
11:00 | 12:00 | N-1 Arad-Sandorfalva | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2493 | 1845 | 1744
12:00 | 13:00 | N-1 Arad-Sandorfalva | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2492 | 1844 | 1744
13:00 | 14:00 | N-1 Arad-Sandorfalva | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2351 | 1740 | 1639
14:00 | 15:00 | N-1 Arad-Sandorfalva | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2270 | 1680 | 1579
15:00 | 16:00 | N-1 Arad-Sandorfalva | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 1811 | 1340 | 1240
16:00 | 17:00 | N-1 Arad-Sandorfalva | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 99 | 1526 | 1130 | 1029
17:00 | 18:00 | N-1 Arad-Sandorfalva | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1293 | 957 | 857
18:00 | 19:00 | N-1 Arad-Sandorfalva | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 1462 | 1082 | 981
19:00 | 20:00 | N-1 Arad-Sandorfalva | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 99 | 1568 | 1160 | 1060
20:00 | 21:00 | N-1 Arad-Sandorfalva | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 99 | 1553 | 1149 | 1049
21:00 | 22:00 | N-1 Arad-Sandorfalva | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 99 | 1656 | 1226 | 1125
22:00 | 23:00 | N-1 Arad-Sandorfalva | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 1277 | 945 | 845
23:00 | 24:00 | N-1 Arad-Sandorfalva | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1384 | 1024 | 924