## NGR borders-exports
SUBMISSION DATE : | 26.07.2024
BUSINESS DATE : | 26.07.2024
2nd ID CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC North Greek | TTC GR-BG | NTC GR-BG
12:00 | 13:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 1899 | 798 | 697
13:00 | 14:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2065 | 867 | 767
14:00 | 15:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2157 | 906 | 805
15:00 | 16:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2069 | 869 | 768
16:00 | 17:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2366 | 994 | 893
17:00 | 18:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2404 | 1010 | 909
18:00 | 19:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2574 | 1081 | 981
19:00 | 20:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2588 | 1087 | 986
20:00 | 21:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2657 | 1116 | 1015
21:00 | 22:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2631 | 1105 | 1004
22:00 | 23:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2631 | 1105 | 1005
23:00 | 24:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2488 | 1045 | 945

## NGR borders-imports
SUBMISSION DATE : | 26.07.2024
BUSINESS DATE : | 26.07.2024
2nd ID CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC North Greek | TTC BG-GR | NTC BG-GR
12:00 | 13:00 | N-1 400kV Chervena Mogila - Stip | [BG-GR] 400 kV Blagoevgrad - Thessaloniki | 100 | 2090 | 940 | 840
13:00 | 14:00 | N-1 400kV Chervena Mogila - Stip | [BG-GR] 400 kV Blagoevgrad - Thessaloniki | 100 | 2306 | 1038 | 937
14:00 | 15:00 | N-1 400kV Chervena Mogila - Stip | [BG-GR] 400 kV Blagoevgrad - Thessaloniki | 100 | 2466 | 1110 | 1009
15:00 | 16:00 | N-1 400kV Chervena Mogila - Stip | [BG-GR] 400 kV Blagoevgrad - Thessaloniki | 100 | 2672 | 1202 | 1102
16:00 | 17:00 | N-1 400 kV Blagoevgrad - Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2891 | 1301 | 1201
17:00 | 18:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2931 | 1319 | 1218
18:00 | 19:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2941 | 1324 | 1223
19:00 | 20:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2972 | 1338 | 1237
20:00 | 21:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2971 | 1337 | 1237
21:00 | 22:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2972 | 1338 | 1237
22:00 | 23:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2945 | 1325 | 1225
23:00 | 24:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2897 | 1304 | 1203