## SRO borders-exports
SUBMISSION DATE : | 01.08.2024
BUSINESS DATE : | 02.08.2024
1st ID CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC South Romania | TTC RO-BG | NTC RO-BG
0:00 | 1:00 | N-1 Isaccea - Tulcea Vest | [RO-RO] Medgidia Sud- Cernavoda [OPP] [RO] | 100 | 3304 | 2478 | 2378
1:00 | 2:00 | N-1 Isaccea - Tulcea Vest | [RO-RO] Medgidia Sud- Cernavoda [OPP] [RO] | 100 | 3326 | 2494 | 2394
2:00 | 3:00 | N-1 Isaccea - Tulcea Vest | [RO-RO] Medgidia Sud- Cernavoda [OPP] [RO] | 100 | 3313 | 2485 | 2384
3:00 | 4:00 | N-1 Isaccea - Tulcea Vest | [RO-RO] Medgidia Sud- Cernavoda [OPP] [RO] | 100 | 3297 | 2473 | 2372
4:00 | 5:00 | N-1 Isaccea - Tulcea Vest | [RO-RO] Medgidia Sud- Cernavoda [OPP] [RO] | 100 | 3186 | 2389 | 2289
5:00 | 6:00 | N-1 Constanta Nord- Cernavoda | [RO-RO] Medgidia Sud- Cernavoda [OPP] [RO] | 100 | 3020 | 2265 | 2165
6:00 | 7:00 | N-1 Lacu Sarat - Gura Ialomitei | [RO-RO] Medgidia Sud- Cernavoda [OPP] [RO] | 100 | 2676 | 2007 | 1907
7:00 | 8:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1956 | 1467 | 1367
8:00 | 9:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1626 | 1219 | 1119
9:00 | 10:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1665 | 1249 | 1148
10:00 | 11:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1293 | 970 | 869
11:00 | 12:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1175 | 881 | 780
12:00 | 13:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1488 | 1116 | 1016
13:00 | 14:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1674 | 1255 | 1155
14:00 | 15:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1957 | 1468 | 1367
15:00 | 16:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 1899 | 1424 | 1324
16:00 | 17:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2602 | 1952 | 1851
17:00 | 18:00 | N-1 Isaccea - Tulcea Vest | [RO-RO] Medgidia Sud- Cernavoda [OPP] [RO] | 100 | 2727 | 2045 | 1945
18:00 | 19:00 | N-1 Isaccea - Tulcea Vest | [RO-RO] Medgidia Sud- Cernavoda [OPP] [RO] | 100 | 2553 | 1914 | 1814
19:00 | 20:00 | N-1 Isaccea - Tulcea Vest | [RO-RO] Medgidia Sud- Cernavoda [OPP] [RO] | 100 | 2881 | 2161 | 2060
20:00 | 21:00 | N-1 Isaccea - Tulcea Vest | [RO-RO] Medgidia Sud- Cernavoda [OPP] [RO] | 100 | 2937 | 2203 | 2102
21:00 | 22:00 | N-1 Isaccea - Tulcea Vest | [RO-RO] Medgidia Sud- Cernavoda [OPP] [RO] | 100 | 2691 | 2018 | 1918
22:00 | 23:00 | N-1 Isaccea - Tulcea Vest | [RO-RO] Medgidia Sud- Cernavoda [OPP] [RO] | 100 | 2622 | 1966 | 1866
23:00 | 24:00 | N-1 Isaccea - Tulcea Vest | [RO-RO] Medgidia Sud- Cernavoda [OPP] [RO] | 100 | 2970 | 2228 | 2127

## SRO borders-imports
SUBMISSION DATE : | 01.08.2024
BUSINESS DATE : | 02.08.2024
1st ID CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC South Romania | TTC BG-RO | NTC BG-RO
0:00 | 1:00 | N-1 Rosiori-Mukacevo | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2283 | 1689 | 1589
1:00 | 2:00 | N-1 Rosiori-Mukacevo | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 99 | 2425 | 1794 | 1694
2:00 | 3:00 | N-1 Rosiori-Mukacevo | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2511 | 1858 | 1757
3:00 | 4:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2679 | 1983 | 1882
4:00 | 5:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2761 | 2043 | 1943
5:00 | 6:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 99 | 2769 | 2049 | 1948
6:00 | 7:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2857 | 2114 | 2014
7:00 | 8:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-BG] Tantareni-Kozlodui 1 [OPP] [RO] | 100 | 2259 | 1672 | 1571
8:00 | 9:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-BG] Tantareni-Kozlodui 2 [OPP] [RO] | 100 | 2149 | 1590 | 1489
9:00 | 10:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-BG] Tantareni-Kozlodui 2 [OPP] [RO] | 100 | 2202 | 1629 | 1529
10:00 | 11:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-BG] Tantareni-Kozlodui 2 [OPP] [RO] | 100 | 1917 | 1419 | 1318
11:00 | 12:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-BG] Tantareni-Kozlodui 1 [OPP] [RO] | 100 | 1925 | 1424 | 1324
12:00 | 13:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-BG] Tantareni-Kozlodui 1 [OPP] [RO] | 100 | 2071 | 1532 | 1432
13:00 | 14:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-BG] Tantareni-Kozlodui 1 [OPP] [RO] | 100 | 2319 | 1716 | 1616
14:00 | 15:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-BG] Tantareni-Kozlodui 2 [OPP] [RO] | 100 | 2401 | 1776 | 1676
15:00 | 16:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-BG] Tantareni-Kozlodui 1 [OPP] [RO] | 100 | 2622 | 1940 | 1840
16:00 | 17:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2586 | 1913 | 1813
17:00 | 18:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2600 | 1924 | 1823
18:00 | 19:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2384 | 1764 | 1663
19:00 | 20:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2239 | 1657 | 1556
20:00 | 21:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 99 | 1950 | 1443 | 1343
21:00 | 22:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2050 | 1517 | 1417
22:00 | 23:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2206 | 1632 | 1532
23:00 | 24:00 | N-1 Rosiori-Mukacevo | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2059 | 1523 | 1423