## SRO borders-exports
SUBMISSION DATE : | 08.08.2024
BUSINESS DATE : | 09.08.2024
1st ID CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC South Romania | TTC RO-BG | NTC RO-BG
0:00 | 1:00 | N-1 Constanta Nord- Cernavoda | [RO-RO] Medgidia Sud- Cernavoda [OPP] [RO] | 100 | 3282 | 2461 | 2361
1:00 | 2:00 | N-1 Constanta Nord- Cernavoda | [RO-RO] Medgidia Sud- Cernavoda [OPP] [RO] | 100 | 3134 | 2351 | 2250
2:00 | 3:00 | N-1 Constanta Nord- Cernavoda | [RO-RO] Medgidia Sud- Cernavoda [OPP] [RO] | 100 | 3125 | 2344 | 2243
3:00 | 4:00 | N-1 Constanta Nord- Cernavoda | [RO-RO] Medgidia Sud- Cernavoda [OPP] [RO] | 100 | 3064 | 2298 | 2198
4:00 | 5:00 | N-1 Constanta Nord- Cernavoda | [RO-RO] Medgidia Sud- Cernavoda [OPP] [RO] | 100 | 3032 | 2274 | 2174
5:00 | 6:00 | N-1 Constanta Nord- Cernavoda | [RO-RO] Medgidia Sud- Cernavoda [OPP] [RO] | 100 | 2918 | 2189 | 2088
6:00 | 7:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2516 | 1887 | 1786
7:00 | 8:00 | N-1 Constanta Nord- Cernavoda | [RO-RO] Medgidia Sud- Cernavoda [OPP] [RO] | 100 | 2978 | 2234 | 2133
8:00 | 9:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 3197 | 2398 | 2298
9:00 | 10:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 3030 | 2272 | 2172
10:00 | 11:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 3128 | 2346 | 2245
11:00 | 12:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2884 | 2163 | 2063
12:00 | 13:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 3199 | 2400 | 2299
13:00 | 14:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 3155 | 2366 | 2266
14:00 | 15:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 3331 | 2498 | 2398
15:00 | 16:00 | N-1 Constanta Nord- Cernavoda | [RO-RO] Medgidia Sud- Cernavoda [OPP] [RO] | 100 | 2919 | 2190 | 2089
16:00 | 17:00 | N-1 Constanta Nord- Cernavoda | [RO-RO] Medgidia Sud- Cernavoda [OPP] [RO] | 100 | 2926 | 2194 | 2094
17:00 | 18:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2455 | 1841 | 1740
18:00 | 19:00 | N-1 Lacu Sarat - Gura Ialomitei | [RO-RO] Medgidia Sud- Cernavoda [OPP] [RO] | 100 | 2698 | 2023 | 1923
19:00 | 20:00 | N-1 Constanta Nord- Cernavoda | [RO-RO] Medgidia Sud- Cernavoda [OPP] [RO] | 100 | 2731 | 2048 | 1948
20:00 | 21:00 | N-1 Constanta Nord- Cernavoda | [RO-RO] Medgidia Sud- Cernavoda [OPP] [RO] | 100 | 2791 | 2093 | 1993
21:00 | 22:00 | N-1 Constanta Nord- Cernavoda | [RO-RO] Medgidia Sud- Cernavoda [OPP] [RO] | 100 | 2957 | 2218 | 2117
22:00 | 23:00 | N-1 Constanta Nord- Cernavoda | [RO-RO] Medgidia Sud- Cernavoda [OPP] [RO] | 100 | 3056 | 2292 | 2192
23:00 | 24:00 | N-1 Constanta Nord- Cernavoda | [RO-RO] Medgidia Sud- Cernavoda [OPP] [RO] | 100 | 3266 | 2450 | 2349

## SRO borders-imports
SUBMISSION DATE : | 08.08.2024
BUSINESS DATE : | 09.08.2024
1st ID CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC South Romania | TTC BG-RO | NTC BG-RO
0:00 | 1:00 | N-1 Rosiori-Mukacevo | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2263 | 1674 | 1574
1:00 | 2:00 | N-1 Rosiori-Mukacevo | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2346 | 1736 | 1636
2:00 | 3:00 | N-1 Rosiori-Mukacevo | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2380 | 1762 | 1661
3:00 | 4:00 | N-1 Rosiori-Mukacevo | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2337 | 1729 | 1629
4:00 | 5:00 | N-1 Rosiori-Mukacevo | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2417 | 1789 | 1688
5:00 | 6:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2548 | 1885 | 1785
6:00 | 7:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [RO-BG] Tantareni-Kozlodui 2 [OPP] [RO] | 100 | 1725 | 1276 | 1176
7:00 | 8:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-BG] Tantareni-Kozlodui 2 [OPP] [RO] | 100 | 2478 | 1833 | 1733
8:00 | 9:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-BG] Tantareni-Kozlodui 1 [OPP] [RO] | 100 | 2230 | 1650 | 1550
9:00 | 10:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-BG] Tantareni-Kozlodui 1 [OPP] [RO] | 100 | 2209 | 1634 | 1534
10:00 | 11:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-BG] Tantareni-Kozlodui 2 [OPP] [RO] | 100 | 2207 | 1633 | 1533
11:00 | 12:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-BG] Tantareni-Kozlodui 1 [OPP] [RO] | 100 | 2160 | 1598 | 1498
12:00 | 13:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-BG] Tantareni-Kozlodui 1 [OPP] [RO] | 100 | 2339 | 1731 | 1630
13:00 | 14:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-BG] Tantareni-Kozlodui 1 [OPP] [RO] | 100 | 2417 | 1788 | 1688
14:00 | 15:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-BG] Tantareni-Kozlodui 2 [OPP] [RO] | 100 | 2499 | 1849 | 1749
15:00 | 16:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [RO-RO] AT3 Arad [DIR] [RO] | 100 | 2630 | 1946 | 1845
16:00 | 17:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-BG] Tantareni-Kozlodui 2 [OPP] [RO] | 100 | 2474 | 1831 | 1730
17:00 | 18:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [RO-BG] Tantareni-Kozlodui 2 [OPP] [RO] | 100 | 1735 | 1284 | 1184
18:00 | 19:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 1404 | 1039 | 938
19:00 | 20:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 1300 | 962 | 862
20:00 | 21:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 1277 | 945 | 844
21:00 | 22:00 | N-1 Rosiori-Mukacevo | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 1929 | 1427 | 1327
22:00 | 23:00 | N-1 Rosiori-Mukacevo | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 1997 | 1478 | 1378
23:00 | 24:00 | N-1 Rosiori-Mukacevo | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2494 | 1845 | 1745