## SRO borders-exports
SUBMISSION DATE : | 07.08.2024
BUSINESS DATE : | 09.08.2024
Day ahead CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC South Romania | TTC RO-BG | NTC RO-BG
0:00 | 1:00 | N-1 Constanta Nord- Cernavoda | [RO-RO] Medgidia Sud- Cernavoda [OPP] [RO] | 100 | 3218 | 2414 | 2313
1:00 | 2:00 | N-1 Constanta Nord- Cernavoda | [RO-RO] Medgidia Sud- Cernavoda [OPP] [RO] | 100 | 3245 | 2434 | 2333
2:00 | 3:00 | N-1 Constanta Nord- Cernavoda | [RO-RO] Medgidia Sud- Cernavoda [OPP] [RO] | 100 | 3246 | 2434 | 2334
3:00 | 4:00 | N-1 Constanta Nord- Cernavoda | [RO-RO] Medgidia Sud- Cernavoda [OPP] [RO] | 100 | 3261 | 2446 | 2345
4:00 | 5:00 | N-1 Constanta Nord- Cernavoda | [RO-RO] Medgidia Sud- Cernavoda [OPP] [RO] | 100 | 3242 | 2432 | 2331
5:00 | 6:00 | N-1 Constanta Nord- Cernavoda | [RO-RO] Medgidia Sud- Cernavoda [OPP] [RO] | 100 | 3131 | 2348 | 2248
6:00 | 7:00 | N-1 Constanta Nord- Cernavoda | [RO-RO] Medgidia Sud- Cernavoda [OPP] [RO] | 100 | 2926 | 2195 | 2094
7:00 | 8:00 | N-1 Lacu Sarat - Gura Ialomitei | [RO-RO] Medgidia Sud- Cernavoda [OPP] [RO] | 100 | 3089 | 2317 | 2216
8:00 | 9:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 3022 | 2266 | 2166
9:00 | 10:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2587 | 1941 | 1840
10:00 | 11:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2761 | 2070 | 1970
11:00 | 12:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2500 | 1875 | 1774
12:00 | 13:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 3109 | 2332 | 2231
13:00 | 14:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 3303 | 2477 | 2377
14:00 | 15:00 | N-1 Constanta Nord- Cernavoda | [RO-RO] Medgidia Sud- Cernavoda [OPP] [RO] | 100 | 3396 | 2547 | 2446
15:00 | 16:00 | N-1 Constanta Nord- Cernavoda | [RO-RO] Medgidia Sud- Cernavoda [OPP] [RO] | 100 | 3046 | 2285 | 2184
16:00 | 17:00 | N-1 Constanta Nord- Cernavoda | [RO-RO] Medgidia Sud- Cernavoda [OPP] [RO] | 100 | 2758 | 2069 | 1968
17:00 | 18:00 | N-1 Constanta Nord- Cernavoda | [RO-RO] Medgidia Sud- Cernavoda [OPP] [RO] | 100 | 2708 | 2031 | 1931
18:00 | 19:00 | N-1 Constanta Nord- Cernavoda | [RO-RO] Medgidia Sud- Cernavoda [OPP] [RO] | 100 | 2395 | 1796 | 1695
19:00 | 20:00 | N-1 Constanta Nord- Cernavoda | [RO-RO] Medgidia Sud- Cernavoda [OPP] [RO] | 100 | 2517 | 1888 | 1787
20:00 | 21:00 | N-1 Constanta Nord- Cernavoda | [RO-RO] Medgidia Sud- Cernavoda [OPP] [RO] | 100 | 2493 | 1870 | 1769
21:00 | 22:00 | N-1 Constanta Nord- Cernavoda | [RO-RO] Medgidia Sud- Cernavoda [OPP] [RO] | 100 | 2899 | 2174 | 2074
22:00 | 23:00 | N-1 Constanta Nord- Cernavoda | [RO-RO] Medgidia Sud- Cernavoda [OPP] [RO] | 100 | 3066 | 2300 | 2199
23:00 | 24:00 | N-1 Constanta Nord- Cernavoda | [RO-RO] Medgidia Sud- Cernavoda [OPP] [RO] | 100 | 3296 | 2472 | 2372

## SRO borders-imports
SUBMISSION DATE : | 07.08.2024
BUSINESS DATE : | 09.08.2024
Day ahead CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC South Romania | TTC BG-RO | NTC BG-RO
0:00 | 1:00 | N-1 Rosiori-Mukacevo | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2130 | 1576 | 1476
1:00 | 2:00 | N-1 Rosiori-Mukacevo | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2137 | 1581 | 1481
2:00 | 3:00 | N-1 Rosiori-Mukacevo | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2297 | 1700 | 1599
3:00 | 4:00 | N-1 Rosiori-Mukacevo | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2409 | 1783 | 1682
4:00 | 5:00 | N-1 Rosiori-Mukacevo | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 99 | 2352 | 1741 | 1640
5:00 | 6:00 | N-1 Rosiori-Mukacevo | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2390 | 1769 | 1668
6:00 | 7:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 99 | 2694 | 1994 | 1893
7:00 | 8:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2913 | 2155 | 2055
8:00 | 9:00 | N-1 400kV TINTARENI1-KOZLODUI | [BG-RO] 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 [DIR] [BG] | 100 | 2389 | 1768 | 1667
9:00 | 10:00 | N-1 400kV TINTARENI1-KOZLODUI | [BG-RO] 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 [DIR] [BG] | 100 | 2306 | 1707 | 1606
10:00 | 11:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 100 | 2618 | 1937 | 1837
11:00 | 12:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 100 | 2552 | 1888 | 1788
12:00 | 13:00 | N-1 400kV TINTARENI1-KOZLODUI | [BG-RO] 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 [DIR] [BG] | 100 | 2734 | 2023 | 1922
13:00 | 14:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [RO-RO] AT3 Arad [DIR] [RO] | 100 | 2614 | 1934 | 1834
14:00 | 15:00 | N-1 Portile de Fier-Djerdap | [RO-RO] AT3 Arad [DIR] [RO] | 99 | 2679 | 1983 | 1882
15:00 | 16:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 100 | 2672 | 1977 | 1877
16:00 | 17:00 | N-1 400kV TINTARENI1-KOZLODUI | [BG-RO] 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 [DIR] [BG] | 100 | 2701 | 1999 | 1898
17:00 | 18:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 99 | 2531 | 1873 | 1772
18:00 | 19:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2079 | 1538 | 1438
19:00 | 20:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 99 | 2003 | 1482 | 1382
20:00 | 21:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2074 | 1535 | 1434
21:00 | 22:00 | N-1 Rosiori-Mukacevo | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 99 | 1817 | 1344 | 1244
22:00 | 23:00 | N-1 Rosiori-Mukacevo | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 1952 | 1445 | 1344
23:00 | 24:00 | N-1 Rosiori-Mukacevo | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 99 | 2153 | 1593 | 1493