## NGR borders-exports
SUBMISSION DATE : | 23.09.2024
BUSINESS DATE : | 24.09.2024
1st ID CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC North Greek | TTC GR-BG | NTC GR-BG
0:00 | 1:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2638 | 1108 | 1008
1:00 | 2:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2685 | 1128 | 1027
2:00 | 3:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2672 | 1122 | 1022
3:00 | 4:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2686 | 1128 | 1028
4:00 | 5:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2736 | 1149 | 1048
5:00 | 6:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2749 | 1154 | 1054
6:00 | 7:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2793 | 1173 | 1073
7:00 | 8:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2532 | 1063 | 963
8:00 | 9:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2528 | 1062 | 961
9:00 | 10:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2502 | 1051 | 950
10:00 | 11:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2550 | 1071 | 971
11:00 | 12:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2539 | 1066 | 966
12:00 | 13:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2566 | 1078 | 977
13:00 | 14:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2520 | 1058 | 958
14:00 | 15:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2591 | 1088 | 988
15:00 | 16:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2674 | 1123 | 1023
16:00 | 17:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2653 | 1114 | 1014
17:00 | 18:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2722 | 1143 | 1043
18:00 | 19:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2744 | 1152 | 1052
19:00 | 20:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2702 | 1135 | 1034
20:00 | 21:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2758 | 1158 | 1058
21:00 | 22:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2655 | 1115 | 1014
22:00 | 23:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2522 | 1059 | 959
23:00 | 24:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2528 | 1062 | 961

## NGR borders-imports
SUBMISSION DATE : | 23.09.2024
BUSINESS DATE : | 24.09.2024
1st ID CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC North Greek | TTC BG-GR | NTC BG-GR
0:00 | 1:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 3389 | 1525 | 1425
1:00 | 2:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 3355 | 1510 | 1409
2:00 | 3:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 3370 | 1516 | 1416
3:00 | 4:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 3368 | 1516 | 1415
4:00 | 5:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 3337 | 1502 | 1401
5:00 | 6:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 3302 | 1486 | 1386
6:00 | 7:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 3258 | 1466 | 1366
7:00 | 8:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 3261 | 1467 | 1367
8:00 | 9:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 3126 | 1407 | 1306
9:00 | 10:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2988 | 1344 | 1244
10:00 | 11:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2945 | 1325 | 1225
11:00 | 12:00 | N-1 400 kV Filippoi-Nea Santa ck.2 | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2903 | 1306 | 1206
12:00 | 13:00 | N-1 400 kV Filippoi-Nea Santa ck.2 | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2902 | 1306 | 1205
13:00 | 14:00 | N-1 400 kV Blagoevgrad - Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 3025 | 1361 | 1261
14:00 | 15:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 3129 | 1408 | 1307
15:00 | 16:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 3198 | 1439 | 1339
16:00 | 17:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 3377 | 1520 | 1419
17:00 | 18:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 3281 | 1476 | 1376
18:00 | 19:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 3268 | 1471 | 1370
19:00 | 20:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 3297 | 1484 | 1383
20:00 | 21:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 3267 | 1470 | 1370
21:00 | 22:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 3347 | 1506 | 1406
22:00 | 23:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 3445 | 1550 | 1450
23:00 | 24:00 | N-1 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 3486 | 1569 | 1468