## SRO borders-exports
SUBMISSION DATE : | 29.09.2024
BUSINESS DATE : | 01.10.2024
Day ahead CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC South Romania | TTC RO-BG | NTC RO-BG
0:00 | 1:00 | N-1 TIE 400 kV DOBRUDJA- MEDGIDIA SUD | [RO-BG] [DIR] TIE 400 kV MEDGIDIA SUD - VARNA | 100 | 3284 | 2463 | 2363
1:00 | 2:00 | N-1 TIE 400 kV DOBRUDJA- MEDGIDIA SUD | [RO-BG] [DIR] TIE 400 kV MEDGIDIA SUD - VARNA | 100 | 3482 | 2612 | 2511
2:00 | 3:00 | N-1 TIE 400 kV DOBRUDJA- MEDGIDIA SUD | [RO-BG] [DIR] TIE 400 kV MEDGIDIA SUD - VARNA | 99 | 3518 | 2638 | 2538
3:00 | 4:00 | N-1 TIE 400 kV DOBRUDJA- MEDGIDIA SUD | [BG-RO] [OPP] TIE 400 kV MEDGIDIA SUD - VARNA | 100 | 3521 | 2641 | 2540
4:00 | 5:00 | N-1 TIE 400 kV DOBRUDJA- MEDGIDIA SUD | [RO-BG] [DIR] TIE 400 kV MEDGIDIA SUD - VARNA | 100 | 3583 | 2687 | 2587
5:00 | 6:00 | N-1 TIE 400 kV DOBRUDJA- MEDGIDIA SUD | [RO-BG] [DIR] TIE 400 kV MEDGIDIA SUD - VARNA | 100 | 3658 | 2743 | 2643
6:00 | 7:00 | N-1 TIE 400 kV DOBRUDJA- MEDGIDIA SUD | [RO-BG] [DIR] TIE 400 kV MEDGIDIA SUD - VARNA | 100 | 3601 | 2700 | 2600
7:00 | 8:00 | N-1 OHL 220 kV Portile de Fier-Resita | [RO-RS] [DIR] TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | 100 | 2528 | 1896 | 1795
8:00 | 9:00 | N-1 OHL 220 kV Portile de Fier-Resita | [RO-RS] [DIR] TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | 100 | 2355 | 1766 | 1666
9:00 | 10:00 | N-1 OHL 220 kV Portile de Fier-Resita | [RO-RS] [DIR] TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | 99 | 2100 | 1575 | 1475
10:00 | 11:00 | N-1 OHL 220 kV Portile de Fier-Resita | [RO-RS] [DIR] TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | 100 | 2063 | 1547 | 1446
11:00 | 12:00 | N-1 TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | [RO-RO] [DIR] OHL 220 kV Urechesti-Targu Jiu Nord | 99 | 2083 | 1562 | 1462
12:00 | 13:00 | N-1 OHL 220 kV Portile de Fier-Resita | [RO-RS] [DIR] TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | 100 | 2275 | 1706 | 1605
13:00 | 14:00 | N-1 OHL 220 kV Portile de Fier-Resita | [RO-RS] [DIR] TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | 100 | 2512 | 1884 | 1783
14:00 | 15:00 | N-1 OHL 220 kV Portile de Fier-Resita | [RO-RS] [DIR] TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | 100 | 2581 | 1936 | 1835
15:00 | 16:00 | N-1 OHL 220 kV Portile de Fier-Resita | [RO-RS] [DIR] TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | 100 | 2662 | 1996 | 1896
16:00 | 17:00 | N-1 OHL 220 kV Portile de Fier-Resita | [RO-RS] [DIR] TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | 100 | 2546 | 1910 | 1809
17:00 | 18:00 | N-1 OHL 220 kV Portile de Fier-Resita | [RO-RS] [DIR] TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | 100 | 2478 | 1858 | 1758
18:00 | 19:00 | N-1 OHL 400 kV Isaccea - Tulcea Vest | [RO-RO] [OPP] OHL 400 kV Medgidia Sud- Cernavoda | 100 | 2582 | 1936 | 1836
19:00 | 20:00 | N-1 TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 2 | [RO-RS] [DIR] TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | 100 | 3093 | 2320 | 2220
20:00 | 21:00 | N-1 TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 2 | [RO-RS] [DIR] TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | 100 | 3202 | 2401 | 2301
21:00 | 22:00 | N-1 TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 2 | [RO-RS] [DIR] TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | 100 | 3142 | 2357 | 2256
22:00 | 23:00 | N-1 TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 2 | [RO-RS] [DIR] TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | 100 | 3175 | 2381 | 2280
23:00 | 24:00 | N-1 TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 2 | [RO-RS] [DIR] TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | 100 | 3131 | 2349 | 2248

## SRO borders-imports
SUBMISSION DATE : | 29.09.2024
BUSINESS DATE : | 01.10.2024
Day ahead CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC South Romania | TTC BG-RO | NTC BG-RO
0:00 | 1:00 | N-1 TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 2 | [RO-RS] [OPP] TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | 100 | 2246 | 1662 | 1562
1:00 | 2:00 | N-1 TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 1 | [RO-RS] [OPP] TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | 100 | 2285 | 1691 | 1591
2:00 | 3:00 | N-1 TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 2 | [RO-RS] [OPP] TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | 100 | 2276 | 1684 | 1583
3:00 | 4:00 | N-1 TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 2 | [RO-RS] [OPP] TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | 100 | 2168 | 1604 | 1504
4:00 | 5:00 | N-1 TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 2 | [RO-RS] [OPP] TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | 100 | 2229 | 1649 | 1549
5:00 | 6:00 | N-1 TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 1 | [RO-RS] [OPP] TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | 100 | 2269 | 1679 | 1578
6:00 | 7:00 | N-1 TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 1 | [RO-RS] [OPP] TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | 100 | 2373 | 1756 | 1656
7:00 | 8:00 | N-1 TIE 400 kV Arad-Sandorfalva | [RO-RS] [OPP] TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | 100 | 1388 | 1027 | 926
8:00 | 9:00 | N-1 TIE 400 kV Arad-Sandorfalva | [RO-RS] [OPP] TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | 100 | 1617 | 1196 | 1096
9:00 | 10:00 | N-1 TRA 400/220 kV AT3 Arad | [RO-RS] [OPP] TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | 100 | 1740 | 1287 | 1187
10:00 | 11:00 | N-1 TRA 400/220 kV AT3 Arad | [RO-RS] [OPP] TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | 100 | 1704 | 1261 | 1161
11:00 | 12:00 | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | Fallback | 1200
12:00 | 13:00 | N-1 TIE 400 kV Arad-Sandorfalva | [RO-RS] [OPP] TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | 100 | 1622 | 1200 | 1100
13:00 | 14:00 | N-1 TIE 400 kV Nadab-Bekescsaba | [RO-RS] [OPP] TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | 100 | 1451 | 1074 | 974
14:00 | 15:00 | N-1 TIE 400 kV Nadab-Bekescsaba | [RO-RS] [OPP] TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | 100 | 1436 | 1062 | 962
15:00 | 16:00 | N-1 OHL 400 kV Gutinas â Smardan | [RO-RO] [OPP] OHL 220 kV Filesti - Barbosi | 100 | 1255 | 929 | 828
16:00 | 17:00 | N-1 OHL 400 kV Gutinas â Smardan | [RO-RO] [OPP] OHL 220 kV Filesti - Barbosi | 100 | 1410 | 1043 | 943
17:00 | 18:00 | N-1 TIE 400 kV Arad-Sandorfalva | [RO-RS] [OPP] TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | 100 | 1731 | 1281 | 1180
18:00 | 19:00 | N-1 TIE 400 kV Arad-Sandorfalva | [RO-RS] [OPP] TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | 100 | 1694 | 1253 | 1153
19:00 | 20:00 | N-1 TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 2 | [RO-RS] [OPP] TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | 100 | 1692 | 1252 | 1151
20:00 | 21:00 | N-1 TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 2 | [RO-RS] [OPP] TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | 100 | 1607 | 1189 | 1089
21:00 | 22:00 | N-1 TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 2 | [RO-RS] [OPP] TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | 100 | 1362 | 1008 | 908
22:00 | 23:00 | N-1 TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 2 | [RO-RS] [OPP] TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | 100 | 1244 | 921 | 820
23:00 | 24:00 | N-1 TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 2 | [RO-RS] [OPP] TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | 100 | 1268 | 939 | 838