## NGR borders-exports
SUBMISSION DATE : | 01.10.2024
BUSINESS DATE : | 02.10.2024
1st ID CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC North Greek | TTC GR-BG | NTC GR-BG
0:00 | 1:00 | N-1 TIE 400 kV Zemblak-Kardia | [MK-GR] [OPP] TIE 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2180 | 915 | 815
1:00 | 2:00 | N-1 TIE 400 kV Zemblak-Kardia | [MK-GR] [OPP] TIE 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2209 | 928 | 827
2:00 | 3:00 | N-1 TIE 400 kV Zemblak-Kardia | [MK-GR] [OPP] TIE 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2224 | 934 | 834
3:00 | 4:00 | N-1 TIE 400 kV Zemblak-Kardia | [MK-GR] [OPP] TIE 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2223 | 934 | 833
4:00 | 5:00 | N-1 TIE 400 kV Zemblak-Kardia | [MK-GR] [OPP] TIE 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2214 | 930 | 829
5:00 | 6:00 | N-1 TIE 400 kV Zemblak-Kardia | [MK-GR] [OPP] TIE 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2266 | 952 | 851
6:00 | 7:00 | N-1 TIE 400 kV Zemblak-Kardia | [MK-GR] [OPP] TIE 400 kV Bitola-Meliti | 99 | 2279 | 957 | 856
7:00 | 8:00 | N-1 TIE 400 kV Zemblak-Kardia | [MK-GR] [OPP] TIE 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2231 | 937 | 837
8:00 | 9:00 | N-1 TIE 400 kV Zemblak-Kardia | [MK-GR] [OPP] TIE 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2107 | 885 | 784
9:00 | 10:00 | N-1 TIE 400 kV Zemblak-Kardia | [MK-GR] [OPP] TIE 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2434 | 1022 | 922
10:00 | 11:00 | N-1 TIE 400 kV Zemblak-Kardia | [MK-GR] [OPP] TIE 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2527 | 1061 | 961
11:00 | 12:00 | N-1 TIE 400 kV Zemblak-Kardia | [MK-GR] [OPP] TIE 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2558 | 1074 | 974
12:00 | 13:00 | N-1 TIE 400 kV Zemblak-Kardia | [MK-GR] [OPP] TIE 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2573 | 1081 | 980
13:00 | 14:00 | N-1 TIE 400 kV Zemblak-Kardia | [MK-GR] [OPP] TIE 400 kV Bitola-Meliti | 99 | 2101 | 882 | 782
14:00 | 15:00 | N-1 TIE 400 kV Zemblak-Kardia | [MK-GR] [OPP] TIE 400 kV Bitola-Meliti | 99 | 2057 | 864 | 763
15:00 | 16:00 | N-1 TIE 400 kV Zemblak-Kardia | [MK-GR] [OPP] TIE 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2113 | 887 | 787
16:00 | 17:00 | N-1 TIE 400 kV Zemblak-Kardia | [MK-GR] [OPP] TIE 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2194 | 921 | 821
17:00 | 18:00 | N-1 TIE 400 kV Zemblak-Kardia | [MK-GR] [OPP] TIE 400 kV Bitola-Meliti | 99 | 2321 | 975 | 874
18:00 | 19:00 | N-1 TIE 400 kV Zemblak-Kardia | [MK-GR] [OPP] TIE 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2321 | 975 | 874
19:00 | 20:00 | N-1 TIE 400 kV Zemblak-Kardia | [MK-GR] [OPP] TIE 400 kV Bitola-Meliti | 99 | 2350 | 987 | 887
20:00 | 21:00 | N-1 TIE 400 kV Dubrovo-Thessaloniki | [MK-GR] [OPP] TIE 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2376 | 998 | 898
21:00 | 22:00 | N-1 TIE 400 kV Zemblak-Kardia | [MK-GR] [OPP] TIE 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2289 | 961 | 861
22:00 | 23:00 | N-1 TIE 400 kV Zemblak-Kardia | [MK-GR] [OPP] TIE 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2251 | 945 | 845
23:00 | 24:00 | N-1 TIE 400 kV Zemblak-Kardia | [MK-GR] [OPP] TIE 400 kV Bitola-Meliti | 99 | 2232 | 937 | 837

## NGR borders-imports
SUBMISSION DATE : | 01.10.2024
BUSINESS DATE : | 02.10.2024
1st ID CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC North Greek | TTC BG-GR | NTC BG-GR
0:00 | 1:00 | N-1 TIE 400 kV Blagoevgrad-Thessaloniki | [MK-GR] [DIR] TIE 400 kV Bitola-Meliti | 99 | 2373 | 1068 | 967
1:00 | 2:00 | N-1 TIE 400 kV Blagoevgrad-Thessaloniki | [MK-GR] [DIR] TIE 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2372 | 1067 | 967
2:00 | 3:00 | N-1 TIE 400 kV Blagoevgrad-Thessaloniki | [MK-GR] [DIR] TIE 400 kV Bitola-Meliti | 99 | 2387 | 1074 | 973
3:00 | 4:00 | N-1 TIE 400 kV Blagoevgrad-Thessaloniki | [MK-GR] [DIR] TIE 400 kV Bitola-Meliti | 99 | 2387 | 1074 | 974
4:00 | 5:00 | N-1 TIE 400 kV Blagoevgrad-Thessaloniki | [MK-GR] [DIR] TIE 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2420 | 1089 | 988
5:00 | 6:00 | N-1 TIE 400 kV Blagoevgrad-Thessaloniki | [MK-GR] [DIR] TIE 400 kV Bitola-Meliti | 99 | 2451 | 1103 | 1002
6:00 | 7:00 | N-1 TIE 400 kV Blagoevgrad-Thessaloniki | [MK-GR] [DIR] TIE 400 kV Bitola-Meliti | 99 | 2533 | 1140 | 1039
7:00 | 8:00 | N-1 TIE 400 kV Blagoevgrad-Thessaloniki | [MK-GR] [DIR] TIE 400 kV Bitola-Meliti | 99 | 2518 | 1133 | 1033
8:00 | 9:00 | N-1 TIE 400 kV BLAGOEVGRAD - THESSALONIKI | [BG-MK] [OPP] TIE 400 kV CHERVENA MOGILA - STIP | 100 | 1883 | 847 | 747
9:00 | 10:00 | N-1 TIE 400 kV BLAGOEVGRAD - THESSALONIKI | [BG-MK] [OPP] TIE 400 kV CHERVENA MOGILA - STIP | 100 | 1467 | 660 | 559
10:00 | 11:00 | N-1 TIE 400 kV BLAGOEVGRAD - THESSALONIKI | [BG-MK] [OPP] TIE 400 kV CHERVENA MOGILA - STIP | 100 | 1387 | 624 | 523
11:00 | 12:00 | N-1 TIE 400 kV BLAGOEVGRAD - THESSALONIKI | [BG-MK] [OPP] TIE 400 kV CHERVENA MOGILA - STIP | 100 | 1452 | 653 | 553
12:00 | 13:00 | N-1 TIE 400 kV BLAGOEVGRAD - THESSALONIKI | [BG-MK] [OPP] TIE 400 kV CHERVENA MOGILA - STIP | 100 | 1388 | 625 | 524
13:00 | 14:00 | N-1 TIE 400 kV BLAGOEVGRAD - THESSALONIKI | [BG-MK] [OPP] TIE 400 kV CHERVENA MOGILA - STIP | 100 | 1468 | 661 | 560
14:00 | 15:00 | N-1 TIE 400 kV BLAGOEVGRAD - THESSALONIKI | [BG-MK] [OPP] TIE 400 kV CHERVENA MOGILA - STIP | 100 | 1486 | 669 | 568
15:00 | 16:00 | N-1 TIE 400 kV BLAGOEVGRAD - THESSALONIKI | [BG-MK] [OPP] TIE 400 kV CHERVENA MOGILA - STIP | 100 | 1900 | 855 | 755
16:00 | 17:00 | N-1 TIE 400 kV Blagoevgrad-Thessaloniki | [MK-GR] [DIR] TIE 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2363 | 1063 | 963
17:00 | 18:00 | N-1 TIE 400 kV Zemblak-Kardia | [MK-GR] [DIR] TIE 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2590 | 1166 | 1065
18:00 | 19:00 | N-1 TIE 400 kV Zemblak-Kardia | [MK-GR] [DIR] TIE 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2590 | 1166 | 1065
19:00 | 20:00 | N-1 TIE 400 kV Zemblak-Kardia | [MK-GR] [DIR] TIE 400 kV Bitola-Meliti | 99 | 2575 | 1159 | 1058
20:00 | 21:00 | N-1 TIE 400 kV Zemblak-Kardia | [MK-GR] [DIR] TIE 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2562 | 1153 | 1053
21:00 | 22:00 | N-1 TIE 400 kV Blagoevgrad-Thessaloniki | [MK-GR] [DIR] TIE 400 kV Bitola-Meliti | 99 | 2563 | 1153 | 1053
22:00 | 23:00 | N-1 TIE 400 kV Blagoevgrad-Thessaloniki | [MK-GR] [DIR] TIE 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2531 | 1139 | 1038
23:00 | 24:00 | N-1 TIE 400 kV Blagoevgrad-Thessaloniki | [MK-GR] [DIR] TIE 400 kV Bitola-Meliti | 99 | 2498 | 1124 | 1024