## SRO borders-exports
SUBMISSION DATE : | 01.10.2024
BUSINESS DATE : | 02.10.2024
1st ID CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC South Romania | TTC RO-BG | NTC RO-BG
0:00 | 1:00 | N-1 TIE 400 kV DOBRUDJA- MEDGIDIA SUD | [BG-RO] [DIR] TIE 400 kV MEDGIDIA SUD - VARNA | 100 | 2967 | 2225 | 2125
1:00 | 2:00 | N-1 TIE 400 kV DOBRUDJA- MEDGIDIA SUD | [BG-RO] [DIR] TIE 400 kV MEDGIDIA SUD - VARNA | 100 | 3090 | 2317 | 2217
2:00 | 3:00 | N-1 TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 2 | [RO-RS] [DIR] TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | 100 | 3107 | 2330 | 2230
3:00 | 4:00 | N-1 TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 2 | [RO-RS] [DIR] TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | 100 | 3041 | 2281 | 2180
4:00 | 5:00 | N-1 OHL 220 kV Portile de Fier-Resita | [RO-RS] [DIR] TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | 100 | 2912 | 2184 | 2084
5:00 | 6:00 | N-1 TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 2 | [RO-RS] [DIR] TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | 100 | 3051 | 2289 | 2188
6:00 | 7:00 | N-1 TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 2 | [RO-RS] [DIR] TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | 100 | 3039 | 2280 | 2179
7:00 | 8:00 | N-1 OHL 220 kV Portile de Fier-Resita | [RO-RS] [DIR] TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | 100 | 2262 | 1697 | 1596
8:00 | 9:00 | N-1 OHL 220 kV Portile de Fier-Resita | [RO-RS] [DIR] TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | 100 | 1782 | 1337 | 1236
9:00 | 10:00 | N-1 TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | [RO-RO] [DIR] OHL 220 kV Portile de Fier-Resita c1 | 100 | 1220 | 915 | 815
10:00 | 11:00 | N-1 TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | [RO-RO] [DIR] OHL 220 kV Portile de Fier-Resita c1 | 100 | 1593 | 1195 | 1094
11:00 | 12:00 | N-1 TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | [RO-RO] [DIR] OHL 220 kV Portile de Fier-Resita c1 | 100 | 1651 | 1238 | 1138
12:00 | 13:00 | N-1 TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | [RO-RO] [DIR] OHL 220 kV Portile de Fier-Resita c1 | 100 | 1619 | 1214 | 1113
13:00 | 14:00 | N-1 OHL 220 kV Portile de Fier-Resita | [RO-RS] [DIR] TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | 100 | 1708 | 1281 | 1181
14:00 | 15:00 | N-1 OHL 220 kV Portile de Fier-Resita | [RO-RS] [DIR] TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | 100 | 1608 | 1206 | 1105
15:00 | 16:00 | N-1 TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | [RO-RO] [DIR] OHL 220 kV Portile de Fier-Resita c1 | 100 | 1688 | 1266 | 1166
16:00 | 17:00 | N-1 OHL 220 kV Portile de Fier-Resita | [RO-RS] [DIR] TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | 100 | 1950 | 1463 | 1362
17:00 | 18:00 | N-1 OHL 400 kV Constanta Nord- Cernavoda | [RO-RO] [OPP] OHL 400 kV Medgidia Sud- Cernavoda | 100 | 2144 | 1608 | 1508
18:00 | 19:00 | N-1 OHL 400 kV Constanta Nord- Cernavoda | [RO-RO] [OPP] OHL 400 kV Medgidia Sud- Cernavoda | 100 | 2266 | 1699 | 1599
19:00 | 20:00 | N-1 OHL 400 kV Constanta Nord- Cernavoda | [RO-RO] [OPP] OHL 400 kV Medgidia Sud- Cernavoda | 100 | 3053 | 2290 | 2189
20:00 | 21:00 | N-1 OHL 400 kV Medgidia Sud - Stupina | [RO-RO] [OPP] OHL 400 kV Medgidia Sud- Cernavoda | 100 | 3078 | 2309 | 2208
21:00 | 22:00 | N-1 TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 2 | [RO-RS] [DIR] TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | 100 | 3066 | 2299 | 2199
22:00 | 23:00 | N-1 TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] [DIR] TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 2 | 100 | 2905 | 2179 | 2079
23:00 | 24:00 | N-1 TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 2 | [RO-RS] [DIR] TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | 100 | 2980 | 2235 | 2134

## SRO borders-imports
SUBMISSION DATE : | 01.10.2024
BUSINESS DATE : | 02.10.2024
1st ID CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC South Romania | TTC BG-RO | NTC BG-RO
0:00 | 1:00 | N-1 TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] [OPP] TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 2 | 100 | 1280 | 947 | 847
1:00 | 2:00 | N-1 TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] [OPP] TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 2 | 100 | 1277 | 945 | 844
2:00 | 3:00 | N-1 TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] [OPP] TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 2 | 100 | 1294 | 958 | 857
3:00 | 4:00 | N-1 TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] [OPP] TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 2 | 100 | 1309 | 968 | 868
4:00 | 5:00 | N-1 TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] [OPP] TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 2 | 100 | 1371 | 1015 | 914
5:00 | 6:00 | N-1 TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] [OPP] TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 2 | 100 | 1506 | 1114 | 1014
6:00 | 7:00 | N-1 TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 2 | [RO-RS] [OPP] TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | 100 | 1490 | 1102 | 1002
7:00 | 8:00 | N-1 TIE 400 kV Arad-Sandorfalva | [RO-RS] [OPP] TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | 100 | 1423 | 1053 | 952
8:00 | 9:00 | N-1 TIE 400 kV Arad-Sandorfalva | [RO-RS] [OPP] TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | 100 | 1976 | 1463 | 1362
9:00 | 10:00 | N-1 TRA 400/220 kV AT3 Arad | [RO-RS] [OPP] TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | 100 | 2062 | 1526 | 1425
10:00 | 11:00 | N-1 TRA 400/220 kV AT3 Arad | [RO-RS] [OPP] TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | 99 | 2000 | 1480 | 1380
11:00 | 12:00 | N-1 TRA 400/220 kV AT3 Arad | [RO-RS] [OPP] TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | 100 | 2037 | 1507 | 1407
12:00 | 13:00 | N-1 TRA 400/220 kV AT3 Arad | [RO-RS] [OPP] TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | 100 | 2083 | 1541 | 1441
13:00 | 14:00 | N-1 TIE 400 kV Arad-Sandorfalva | [RO-RS] [OPP] TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | 100 | 2059 | 1524 | 1423
14:00 | 15:00 | N-1 TIE 400 kV Arad-Sandorfalva | [RO-RS] [OPP] TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | 100 | 2206 | 1633 | 1532
15:00 | 16:00 | N-1 TIE 400 kV Arad-Sandorfalva | [RO-RS] [OPP] TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | 100 | 2159 | 1598 | 1497
16:00 | 17:00 | N-1 TIE 400 kV Arad-Sandorfalva | [RO-RS] [OPP] TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | 100 | 2006 | 1485 | 1384
17:00 | 18:00 | N-1 TIE 400 kV Arad-Sandorfalva | [RO-RS] [OPP] TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | 100 | 1657 | 1226 | 1125
18:00 | 19:00 | N-1 TIE 400 kV Arad-Sandorfalva | [RO-RS] [OPP] TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | 100 | 1543 | 1142 | 1041
19:00 | 20:00 | N-1 TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 2 | [RO-RS] [OPP] TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | 100 | 1720 | 1273 | 1172
20:00 | 21:00 | N-1 TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 2 | [RO-RS] [OPP] TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | 100 | 1643 | 1216 | 1116
21:00 | 22:00 | N-1 TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 2 | [RO-RS] [OPP] TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | 100 | 1465 | 1084 | 984
22:00 | 23:00 | N-1 TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 2 | [RO-RS] [OPP] TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | 100 | 1334 | 987 | 887
23:00 | 24:00 | N-1 TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 2 | [RO-RS] [OPP] TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | 100 | 1488 | 1101 | 1001