## NGR borders-exports
SUBMISSION DATE : | 02.10.2024
BUSINESS DATE : | 04.10.2024
Day ahead CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC North Greek | TTC GR-BG | NTC GR-BG
0:00 | 1:00 | N-1 TIE 400 kV Zemblak-Kardia | [MK-GR] [OPP] TIE 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2272 | 954 | 854
1:00 | 2:00 | N-1 TIE 400 kV Zemblak-Kardia | [MK-GR] [OPP] TIE 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2303 | 967 | 867
2:00 | 3:00 | N-1 TIE 400 kV Zemblak-Kardia | [MK-GR] [OPP] TIE 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2320 | 974 | 874
3:00 | 4:00 | N-1 TIE 400 kV Zemblak-Kardia | [MK-GR] [OPP] TIE 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2320 | 974 | 874
4:00 | 5:00 | N-1 TIE 400 kV Zemblak-Kardia | [MK-GR] [OPP] TIE 400 kV Bitola-Meliti | 99 | 2352 | 988 | 887
5:00 | 6:00 | N-1 TIE 400 kV Zemblak-Kardia | [MK-GR] [OPP] TIE 400 kV Bitola-Meliti | 99 | 2347 | 986 | 885
6:00 | 7:00 | N-1 TIE 400 kV Zemblak-Kardia | [MK-GR] [OPP] TIE 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2321 | 975 | 874
7:00 | 8:00 | N-1 TIE 400 kV Zemblak-Kardia | [MK-GR] [OPP] TIE 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2220 | 932 | 832
8:00 | 9:00 | N-1 TIE 400 kV Zemblak-Kardia | [MK-GR] [OPP] TIE 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2163 | 909 | 808
9:00 | 10:00 | N-1 TIE 400 kV Zemblak-Kardia | [MK-GR] [OPP] TIE 400 kV Bitola-Meliti | 99 | 2105 | 884 | 784
10:00 | 11:00 | N-1 TIE 400 kV Zemblak-Kardia | [MK-GR] [OPP] TIE 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2125 | 892 | 792
11:00 | 12:00 | N-1 TIE 400 kV Zemblak-Kardia | [MK-GR] [OPP] TIE 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2100 | 882 | 782
12:00 | 13:00 | N-1 TIE 400 kV Zemblak-Kardia | [MK-GR] [OPP] TIE 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2158 | 906 | 806
13:00 | 14:00 | N-1 TIE 400 kV Zemblak-Kardia | [MK-GR] [OPP] TIE 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2073 | 871 | 770
14:00 | 15:00 | N-1 TIE 400 kV Zemblak-Kardia | [MK-GR] [OPP] TIE 400 kV Bitola-Meliti | 99 | 2097 | 881 | 780
15:00 | 16:00 | N-1 TIE 400 kV Zemblak-Kardia | [MK-GR] [OPP] TIE 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2094 | 880 | 779
16:00 | 17:00 | N-1 TIE 400 kV Zemblak-Kardia | [MK-GR] [OPP] TIE 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2184 | 917 | 817
17:00 | 18:00 | N-1 TIE 400 kV Zemblak-Kardia | [MK-GR] [OPP] TIE 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2276 | 956 | 855
18:00 | 19:00 | N-1 TIE 400 kV Zemblak-Kardia | [MK-GR] [OPP] TIE 400 kV Bitola-Meliti | 99 | 2229 | 936 | 836
19:00 | 20:00 | N-1 TIE 400 kV Zemblak-Kardia | [MK-GR] [OPP] TIE 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2278 | 957 | 856
20:00 | 21:00 | N-1 TIE 400 kV Zemblak-Kardia | [MK-GR] [OPP] TIE 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2255 | 947 | 846
21:00 | 22:00 | N-1 TIE 400 kV Zemblak-Kardia | [MK-GR] [OPP] TIE 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2237 | 939 | 839
22:00 | 23:00 | N-1 TIE 400 kV Zemblak-Kardia | [MK-GR] [OPP] TIE 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2197 | 923 | 822
23:00 | 24:00 | N-1 TIE 400 kV Zemblak-Kardia | [MK-GR] [OPP] TIE 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2339 | 982 | 882

## NGR borders-imports
SUBMISSION DATE : | 02.10.2024
BUSINESS DATE : | 04.10.2024
Day ahead CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC North Greek | TTC BG-GR | NTC BG-GR
0:00 | 1:00 | N-1 OHL 400 kV Chervena Mogila - Blagoevgrad ck. 1 | [MK-GR] [DIR] TIE 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2276 | 1024 | 924
1:00 | 2:00 | N-1 OHL 400 kV Chervena Mogila - Blagoevgrad ck. 1 | [MK-GR] [DIR] TIE 400 kV Bitola-Meliti | 99 | 2293 | 1032 | 931
2:00 | 3:00 | N-1 OHL 400 kV Chervena Mogila - Blagoevgrad ck. 1 | [MK-GR] [DIR] TIE 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2326 | 1047 | 946
3:00 | 4:00 | N-1 OHL 400 kV Chervena Mogila - Blagoevgrad ck. 1 | [MK-GR] [DIR] TIE 400 kV Bitola-Meliti | 99 | 2310 | 1040 | 939
4:00 | 5:00 | N-1 OHL 400 kV Chervena Mogila - Blagoevgrad ck. 1 | [MK-GR] [DIR] TIE 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2326 | 1047 | 946
5:00 | 6:00 | N-1 OHL 400 kV Chervena Mogila - Blagoevgrad ck. 1 | [MK-GR] [DIR] TIE 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2324 | 1046 | 945
6:00 | 7:00 | N-1 OHL 400 kV Chervena Mogila - Blagoevgrad ck. 1 | [MK-GR] [DIR] TIE 400 kV Bitola-Meliti | 99 | 2345 | 1055 | 955
7:00 | 8:00 | N-1 OHL 400 kV Chervena Mogila - Blagoevgrad ck. 1 | [MK-GR] [DIR] TIE 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2334 | 1050 | 950
8:00 | 9:00 | N-1 OHL 400 kV Chervena Mogila - Blagoevgrad ck. 1 | [MK-GR] [DIR] TIE 400 kV Bitola-Meliti | 99 | 2224 | 1001 | 900
9:00 | 10:00 | N-1 OHL 400 kV Chervena Mogila - Blagoevgrad ck. 1 | [BG-MK] [DIR] TIE 400 kV CHERVENA MOGILA - STIP | 100 | 1791 | 806 | 706
10:00 | 11:00 | N-1 OHL 400 kV Chervena Mogila - Blagoevgrad ck. 1 | [BG-MK] [DIR] TIE 400 kV CHERVENA MOGILA - STIP | 100 | 1886 | 848 | 748
11:00 | 12:00 | N-1 OHL 400 kV Chervena Mogila - Blagoevgrad ck. 1 | [BG-MK] [DIR] TIE 400 kV CHERVENA MOGILA - STIP | 100 | 1481 | 666 | 566
12:00 | 13:00 | N-1 OHL 400 kV Chervena Mogila - Blagoevgrad ck. 1 | [BG-MK] [DIR] TIE 400 kV CHERVENA MOGILA - STIP | 100 | 1671 | 752 | 652
13:00 | 14:00 | N-1 TIE 400 kV BLAGOEVGRAD - THESSALONIKI | [BG-MK] [DIR] TIE 400 kV CHERVENA MOGILA - STIP | 100 | 1383 | 622 | 522
14:00 | 15:00 | N-1 TIE 400 kV BLAGOEVGRAD - THESSALONIKI | [BG-MK] [DIR] TIE 400 kV CHERVENA MOGILA - STIP | 100 | 1462 | 658 | 557
15:00 | 16:00 | N-1 TIE 400 kV BLAGOEVGRAD - THESSALONIKI | [BG-MK] [DIR] TIE 400 kV CHERVENA MOGILA - STIP | 100 | 1799 | 810 | 709
16:00 | 17:00 | N-1 OHL 400 kV Chervena Mogila - Blagoevgrad ck. 1 | [MK-GR] [DIR] TIE 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2271 | 1022 | 921
17:00 | 18:00 | N-1 OHL 400 kV Chervena Mogila - Blagoevgrad ck. 1 | [MK-GR] [DIR] TIE 400 kV Bitola-Meliti | 99 | 2442 | 1099 | 998
18:00 | 19:00 | N-1 OHL 400 kV Chervena Mogila - Blagoevgrad ck. 1 | [MK-GR] [DIR] TIE 400 kV Bitola-Meliti | 99 | 2439 | 1098 | 997
19:00 | 20:00 | N-1 OHL 400 kV Chervena Mogila - Blagoevgrad ck. 1 | [MK-GR] [DIR] TIE 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2467 | 1110 | 1010
20:00 | 21:00 | N-1 OHL 400 kV Chervena Mogila - Blagoevgrad ck. 1 | [MK-GR] [DIR] TIE 400 kV Bitola-Meliti | 99 | 2404 | 1082 | 981
21:00 | 22:00 | N-1 OHL 400 kV Chervena Mogila - Blagoevgrad ck. 1 | [MK-GR] [DIR] TIE 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2354 | 1059 | 959
22:00 | 23:00 | N-1 OHL 400 kV Chervena Mogila - Blagoevgrad ck. 1 | [MK-GR] [DIR] TIE 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2262 | 1018 | 917
23:00 | 24:00 | N-1 OHL 400 kV Filippoi-Nea Santa ck.1 | [MK-GR] [DIR] TIE 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 3032 | 1364 | 1264