## SRO borders-exports
SUBMISSION DATE : | 02.10.2024
BUSINESS DATE : | 04.10.2024
Day ahead CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC South Romania | TTC RO-BG | NTC RO-BG
0:00 | 1:00 | N-1 TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 2 | [RO-RS] [DIR] TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | 100 | 3230 | 2422 | 2322
1:00 | 2:00 | N-1 TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 2 | [RO-RS] [DIR] TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | 100 | 3113 | 2334 | 2234
2:00 | 3:00 | N-1 TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 2 | [RO-RS] [DIR] TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | 100 | 2980 | 2235 | 2135
3:00 | 4:00 | N-1 TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 2 | [RO-RS] [DIR] TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | 100 | 2956 | 2217 | 2116
4:00 | 5:00 | N-1 TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 2 | [RO-RS] [DIR] TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | 100 | 3001 | 2250 | 2150
5:00 | 6:00 | N-1 TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 2 | [RO-RS] [DIR] TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | 100 | 3210 | 2408 | 2307
6:00 | 7:00 | N-1 TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 2 | [RO-RS] [DIR] TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | 100 | 3116 | 2337 | 2236
7:00 | 8:00 | N-1 OHL 220 kV Portile de Fier-Resita | [RO-RS] [DIR] TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | 100 | 2352 | 1764 | 1664
8:00 | 9:00 | N-1 OHL 220 kV Portile de Fier-Resita | [RO-RS] [DIR] TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | 100 | 1848 | 1386 | 1286
9:00 | 10:00 | N-1 TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | [RO-RO] [DIR] OHL 220 kV Portile de Fier-Resita c1 | 100 | 1373 | 1029 | 929
10:00 | 11:00 | N-1 TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | [RO-RO] [DIR] OHL 220 kV Portile de Fier-Resita c1 | 100 | 1889 | 1416 | 1316
11:00 | 12:00 | N-1 TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | [RO-RO] [DIR] OHL 220 kV Portile de Fier-Resita c1 | 100 | 1332 | 999 | 899
12:00 | 13:00 | N-1 TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | [RO-RO] [DIR] OHL 220 kV Portile de Fier-Resita c1 | 100 | 1513 | 1135 | 1034
13:00 | 14:00 | N-1 TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | [RO-RO] [DIR] OHL 220 kV Portile de Fier-Resita c1 | 100 | 1368 | 1026 | 925
14:00 | 15:00 | N-1 TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | [RO-RO] [DIR] OHL 220 kV Portile de Fier-Resita c1 | 100 | 1643 | 1232 | 1132
15:00 | 16:00 | N-1 OHL 220 kV Portile de Fier-Resita | [RO-RS] [DIR] TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | 100 | 1704 | 1278 | 1178
16:00 | 17:00 | N-1 OHL 220 kV Portile de Fier-Resita | [RO-RS] [DIR] TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | 100 | 2060 | 1545 | 1444
17:00 | 18:00 | N-1 OHL 400 kV Isaccea - Tulcea Vest | [RO-RO] [OPP] OHL 400 kV Medgidia Sud- Cernavoda | 100 | 2396 | 1797 | 1696
18:00 | 19:00 | N-1 OHL 400 kV Isaccea - Tulcea Vest | [RO-RO] [OPP] OHL 400 kV Medgidia Sud- Cernavoda | 100 | 2370 | 1778 | 1677
19:00 | 20:00 | N-1 TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 2 | [RO-RS] [DIR] TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | 100 | 3065 | 2299 | 2198
20:00 | 21:00 | N-1 TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 2 | [RO-RS] [DIR] TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | 100 | 3040 | 2280 | 2180
21:00 | 22:00 | N-1 TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 2 | [RO-RS] [DIR] TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | 100 | 3182 | 2387 | 2286
22:00 | 23:00 | N-1 TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 2 | [RO-RS] [DIR] TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | 100 | 3111 | 2334 | 2233
23:00 | 24:00 | N-1 TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 2 | [RO-RS] [DIR] TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | 100 | 3049 | 2287 | 2186

## SRO borders-imports
SUBMISSION DATE : | 02.10.2024
BUSINESS DATE : | 04.10.2024
Day ahead CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC South Romania | TTC BG-RO | NTC BG-RO
0:00 | 1:00 | N-1 TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 2 | [RO-RS] [OPP] TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | 100 | 1590 | 1177 | 1076
1:00 | 2:00 | N-1 TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 2 | [RO-RS] [OPP] TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | 100 | 1768 | 1308 | 1207
2:00 | 3:00 | N-1 TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] [DIR] TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 2 | 100 | 1880 | 1391 | 1290
3:00 | 4:00 | N-1 TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] [DIR] TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 2 | 100 | 1767 | 1307 | 1207
4:00 | 5:00 | N-1 TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | [BG-RO] [DIR] TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 2 | 100 | 1748 | 1294 | 1193
5:00 | 6:00 | N-1 TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 2 | [RO-RS] [OPP] TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | 100 | 1546 | 1144 | 1044
6:00 | 7:00 | N-1 TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 2 | [RO-RS] [OPP] TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | 100 | 1495 | 1106 | 1006
7:00 | 8:00 | N-1 TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | [RO-RO] [DIR] TRA 400/220 kV AT3 Arad | 100 | 1461 | 1081 | 980
8:00 | 9:00 | N-1 TIE 400 kV Arad-Sandorfalva | [RO-RS] [OPP] TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | 100 | 1937 | 1433 | 1333
9:00 | 10:00 | N-1 TIE 400 kV Arad-Sandorfalva | [RO-RS] [OPP] TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | 100 | 1965 | 1454 | 1354
10:00 | 11:00 | N-1 TIE 400 kV Arad-Sandorfalva | [RO-RS] [OPP] TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | 100 | 1680 | 1243 | 1143
11:00 | 12:00 | N-1 TIE 400 kV Arad-Sandorfalva | [RO-RS] [OPP] TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | 100 | 1759 | 1302 | 1202
12:00 | 13:00 | N-1 TIE 400 kV Arad-Sandorfalva | [RO-RS] [OPP] TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | 100 | 1726 | 1277 | 1177
13:00 | 14:00 | N-1 TIE 400 kV Arad-Sandorfalva | [RO-RS] [OPP] TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | 100 | 1961 | 1451 | 1351
14:00 | 15:00 | N-1 TIE 400 kV Arad-Sandorfalva | [RO-RS] [OPP] TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | 100 | 2082 | 1541 | 1440
15:00 | 16:00 | N-1 TIE 400 kV Arad-Sandorfalva | [RO-RS] [OPP] TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | 100 | 2090 | 1547 | 1446
16:00 | 17:00 | N-1 TIE 400 kV Arad-Sandorfalva | [RO-RS] [OPP] TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | 100 | 1868 | 1382 | 1282
17:00 | 18:00 | N-1 TIE 400 kV Arad-Sandorfalva | [RO-RS] [OPP] TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | 100 | 1649 | 1220 | 1120
18:00 | 19:00 | N-1 TIE 400 kV Arad-Sandorfalva | [RO-RS] [OPP] TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | 100 | 1622 | 1200 | 1100
19:00 | 20:00 | N-1 TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 2 | [RO-RS] [OPP] TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | 100 | 1862 | 1378 | 1278
20:00 | 21:00 | N-1 TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 2 | [RO-RS] [OPP] TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | 100 | 1877 | 1389 | 1289
21:00 | 22:00 | N-1 TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 2 | [RO-RS] [OPP] TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | 100 | 1757 | 1300 | 1200
22:00 | 23:00 | N-1 TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 2 | [RO-RS] [OPP] TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | 100 | 1749 | 1294 | 1194
23:00 | 24:00 | N-1 TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 2 | [RO-RS] [OPP] TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | 100 | 1707 | 1263 | 1163