## NGR borders-exports
SUBMISSION DATE: | 19.03.2026
BUSINESS DATE: | 19.03.2026
2nd ID CC Results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC North Greece | NTC North Greece | NTC GR-BG
12:00 | 13:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3034 | 2634 | 1211
13:00 | 14:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 2882 | 2482 | 1141
14:00 | 15:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3100 | 2700 | 1241
15:00 | 16:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3416 | 3016 | 1387
16:00 | 17:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3658 | 3258 | 1498
17:00 | 18:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3528 | 3128 | 1438
18:00 | 19:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3522 | 3122 | 1436
19:00 | 20:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3582 | 3182 | 1463
20:00 | 21:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3621 | 3221 | 1481
21:00 | 22:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3587 | 3187 | 1465
22:00 | 23:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3465 | 3065 | 1410
23:00 | 00:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3449 | 3049 | 1402

## NGR borders-imports
SUBMISSION DATE: | 19.03.2026
BUSINESS DATE: | 19.03.2026
2nd ID CC Results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC North Greece | NTC North Greece | NTC BG-GR
12:00 | 13:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3607 | 3207 | 1571
13:00 | 14:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3728 | 3328 | 1630
14:00 | 15:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3739 | 3339 | 1635
15:00 | 16:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3531 | 3131 | 1534
16:00 | 17:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3286 | 2886 | 1413
17:00 | 18:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3373 | 2973 | 1456
18:00 | 19:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3258 | 2858 | 1400
19:00 | 20:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3218 | 2818 | 1380
20:00 | 21:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3227 | 2827 | 1385
21:00 | 22:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3306 | 2906 | 1424
22:00 | 23:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3501 | 3101 | 1519
23:00 | 00:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3609 | 3209 | 1572

## NGR borders-exports RAs
SUBMISSION DATE: | 19.03.2026
BUSINESS DATE: | 19.03.2026
2nd ID CC Remedial Actions
Name of the RA | RA ID | Type | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30

## NGR borders-imports RAs
SUBMISSION DATE: | 19.03.2026
BUSINESS DATE: | 19.03.2026
2nd ID CC Remedial Actions
Name of the RA | RA ID | Type | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30