## NGR borders-exports
SUBMISSION DATE: | 23.03.2026
BUSINESS DATE: | 23.03.2026
2nd ID CC Results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC North Greece | NTC North Greece | NTC GR-BG
12:00 | 13:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3220 | 2820 | 1297
13:00 | 14:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3049 | 2649 | 1218
14:00 | 15:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3224 | 2824 | 1299
15:00 | 16:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3525 | 3125 | 1437
16:00 | 17:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3623 | 3223 | 1482
17:00 | 18:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3556 | 3156 | 1451
18:00 | 19:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3490 | 3090 | 1421
19:00 | 20:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3536 | 3136 | 1442
20:00 | 21:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3635 | 3235 | 1488
21:00 | 22:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3644 | 3244 | 1492
22:00 | 23:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3560 | 3160 | 1453
23:00 | 00:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3505 | 3105 | 1428

## NGR borders-imports
SUBMISSION DATE: | 23.03.2026
BUSINESS DATE: | 23.03.2026
2nd ID CC Results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC North Greece | NTC North Greece | NTC BG-GR
12:00 | 13:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3296 | 2896 | 1418
13:00 | 14:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3448 | 3048 | 1493
14:00 | 15:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3462 | 3062 | 1500
15:00 | 16:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3351 | 2951 | 1445
16:00 | 17:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3212 | 2812 | 1377
17:00 | 18:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3357 | 2957 | 1448
18:00 | 19:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3378 | 2978 | 1459
19:00 | 20:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3348 | 2948 | 1444
20:00 | 21:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3302 | 2902 | 1422
21:00 | 22:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3266 | 2866 | 1404
22:00 | 23:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3372 | 2972 | 1456
23:00 | 00:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3476 | 3076 | 1507

## NGR borders-exports RAs
SUBMISSION DATE: | 23.03.2026
BUSINESS DATE: | 23.03.2026
2nd ID CC Remedial Actions
Name of the RA | RA ID | Type | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30

## NGR borders-imports RAs
SUBMISSION DATE: | 23.03.2026
BUSINESS DATE: | 23.03.2026
2nd ID CC Remedial Actions
Name of the RA | RA ID | Type | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30