## SRO borders-exports
SUBMISSION DATE: | 23.03.2026
BUSINESS DATE: | 23.03.2026
2nd ID CC Results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC South Romania | NTC South Romania | NTC RO-BG
12:00 | 13:00 | N-1 TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 1 | [BG-RO] [DIR] TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 2 | 89 | 3687 | 3487 | 2441
13:00 | 14:00 | N-1 TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 2 | [BG-RO] [DIR] TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 1 | 83 | 3588 | 3388 | 2371
14:00 | 15:00 | N-1 TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 1 | [BG-RO] [DIR] TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 2 | 79 | 3485 | 3285 | 2299
15:00 | 16:00 | N-1 TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 2 | [BG-RO] [DIR] TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 1 | 91 | 3403 | 3203 | 2241
16:00 | 17:00 | N-1 OHL 400 kV Isaccea - Tulcea Vest | [RO-RO] [OPP] OHL 400 kV Medgidia Sud- Cernavoda | 100 | 2639 | 2439 | 1707
17:00 | 18:00 | N-1 OHL 400 kV Isaccea - Tulcea Vest | [RO-RO] [OPP] OHL 400 kV Medgidia Sud- Cernavoda | 100 | 2452 | 2252 | 1576
18:00 | 19:00 | N-1 OHL 400 kV Isaccea - Tulcea Vest | [RO-RO] [OPP] OHL 400 kV Medgidia Sud- Cernavoda | 100 | 2566 | 2366 | 1655
19:00 | 20:00 | N-1 OHL 400 kV Isaccea - Tulcea Vest | [RO-RO] [OPP] OHL 400 kV Medgidia Sud- Cernavoda | 100 | 2520 | 2320 | 1623
20:00 | 21:00 | N-1 OHL 400 kV Isaccea - Tulcea Vest | [RO-RO] [OPP] OHL 400 kV Medgidia Sud- Cernavoda | 100 | 2522 | 2322 | 1625
21:00 | 22:00 | N-1 OHL 400 kV Isaccea - Tulcea Vest | [RO-RO] [OPP] OHL 400 kV Medgidia Sud- Cernavoda | 100 | 2628 | 2428 | 1699
22:00 | 23:00 | N-1 OHL 400 kV Isaccea - Tulcea Vest | [RO-RO] [OPP] OHL 400 kV Medgidia Sud- Cernavoda | 100 | 2850 | 2650 | 1855
23:00 | 00:00 | N-1 OHL 400 kV Isaccea - Tulcea Vest | [RO-RO] [OPP] OHL 400 kV Medgidia Sud- Cernavoda | 100 | 3103 | 2903 | 2032

## SRO borders-imports
SUBMISSION DATE: | 23.03.2026
BUSINESS DATE: | 23.03.2026
2nd ID CC Results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC South Romania | NTC South Romania | NTC BG-RO
12:00 | 13:00 | N-1 TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 1 | [BG-RO] [OPP] TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 2 | 100 | 3490 | 3290 | 2302
13:00 | 14:00 | N-1 TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 2 | [BG-RO] [OPP] TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 1 | 100 | 3102 | 2902 | 2031
14:00 | 15:00 | N-1 TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 2 | [BG-RO] [OPP] TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 1 | 100 | 2957 | 2757 | 1929
15:00 | 16:00 | N-1 TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 2 | [BG-RO] [OPP] TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 1 | 100 | 3679 | 3479 | 2435
16:00 | 17:00 | N-1 TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 1 | [RO-RS] [OPP] TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | 99 | 3820 | 3620 | 2534
17:00 | 18:00 | N-1 TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 1 | [BG-RO] [OPP] TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 2 | 100 | 3482 | 3282 | 2297
18:00 | 19:00 | N-1 TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 2 | [BG-RO] [OPP] TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 1 | 100 | 3524 | 3324 | 2327
19:00 | 20:00 | N-1 TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 1 | [BG-RO] [OPP] TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 2 | 100 | 3576 | 3376 | 2363
20:00 | 21:00 | N-1 TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 2 | [BG-RO] [OPP] TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 1 | 100 | 3530 | 3330 | 2330
21:00 | 22:00 | N-1 TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 1 | [BG-RO] [OPP] TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 2 | 100 | 3399 | 3199 | 2239
22:00 | 23:00 | N-1 TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 2 | [BG-RO] [OPP] TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 1 | 100 | 3372 | 3172 | 2220
23:00 | 00:00 | N-1 TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 2 | [BG-RO] [OPP] TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 1 | 100 | 3521 | 3321 | 2324

## SRO borders-exports RAs
SUBMISSION DATE: | 23.03.2026
BUSINESS DATE: | 23.03.2026
2nd ID CC Remedial Actions
Name of the RA | RA ID | Type | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30

## SRO borders-imports RAs
SUBMISSION DATE: | 23.03.2026
BUSINESS DATE: | 23.03.2026
2nd ID CC Remedial Actions
Name of the RA | RA ID | Type | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30
PRA 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 1 | BG_RA_00001 | topological | notApplied |  |  | notApplied |  |  | notApplied | notApplied | notApplied | notApplied | notApplied | notApplied
PRA 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 2 | BG_RA_00002 | topological | notApplied |  |  | notApplied
PRA 400/220kV AT3 Arad | RO_RA_00001 | pst | helpful |  |  | helpful | helpful |  | helpful | helpful | notApplied | notApplied | notApplied | notApplied
PRA 400/220kV AT Urechesti | RO_RA_00002 | pst | helpful |  |  | helpful | helpful |  | helpful | helpful | notApplied | notApplied | notApplied | notApplied
PRA 400 kV Tantareni-Kozlodui 1 | RO_RA_00010 | topological | notApplied |  |  | notApplied | notApplied |  | helpful | helpful | helpful | helpful | helpful | helpful
PRA 400 kV Tantareni-Kozlodui 2 | RO_RA_00013 | topological | notApplied |  |  | notApplied | notApplied |  | notApplied | notApplied | notApplied | notApplied | notApplied | notApplied
PRA 400 kV Resita-Pancevo c2 | RO_RA_00015 | topological | helpful |  |  | helpful | helpful |  | helpful | helpful | helpful | helpful | helpful | helpful
PRA 400 kV Resita-Pancevo c1 | RO_RA_00016 | topological | notApplied |  |  | notApplied | notApplied |  | notApplied | notApplied | notApplied | notApplied | notApplied | notApplied