## NGR borders-exports
SUBMISSION DATE: | 05.06.2026
BUSINESS DATE: | 05.06.2026
2nd ID CC Results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC North Greece | NTC North Greece | NTC GR-BG
12:00 | 13:00 | N-1 TIE 400 kV Skopje 5 - Urosevac / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-AL] [OPP] TIE 400 kV Kardia - Zemblak | 100 | 3498 | 3098 | 1425
13:00 | 14:00 | N-1 TIE 400 kV Skopje 5 - Urosevac / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-AL] [OPP] TIE 400 kV Kardia - Zemblak | 100 | 3745 | 3345 | 1538
14:00 | 15:00 | N-1 TIE 400 kV Skopje 5 - Urosevac / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-AL] [OPP] TIE 400 kV Kardia - Zemblak | 100 | 3515 | 3115 | 1433
15:00 | 16:00 | N-1 TIE 400 kV Skopje 5 - Urosevac / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-AL] [OPP] TIE 400 kV Kardia - Zemblak | 100 | 3172 | 2772 | 1275
16:00 | 17:00 | N-1 TIE 400 kV Skopje 5 - Urosevac / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-AL] [OPP] TIE 400 kV Kardia - Zemblak | 100 | 3536 | 3136 | 1442
17:00 | 18:00 | N-1 OHL 400 kV Meliti - Amideo ck. 1&2 | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | 99 | 3878 | 3478 | 1599
18:00 | 19:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3339 | 2939 | 1351
19:00 | 20:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3090 | 2690 | 1237
20:00 | 21:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3145 | 2745 | 1262
21:00 | 22:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3172 | 2772 | 1275
22:00 | 23:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3208 | 2808 | 1291
23:00 | 00:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3379 | 2979 | 1370

## NGR borders-imports
SUBMISSION DATE: | 05.06.2026
BUSINESS DATE: | 05.06.2026
2nd ID CC Results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC North Greece | NTC North Greece | NTC BG-GR
12:00 | 13:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3279 | 2879 | 1410
13:00 | 14:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3364 | 2964 | 1452
14:00 | 15:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3371 | 2971 | 1455
15:00 | 16:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3500 | 3100 | 1518
16:00 | 17:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3626 | 3226 | 1580
17:00 | 18:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3627 | 3227 | 1581
18:00 | 19:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3239 | 2839 | 1390
19:00 | 20:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3499 | 3099 | 1518
20:00 | 21:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3552 | 3152 | 1544
21:00 | 22:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3583 | 3183 | 1559
22:00 | 23:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3605 | 3205 | 1570
23:00 | 00:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3407 | 3007 | 1473

## NGR borders-exports RAs
SUBMISSION DATE: | 05.06.2026
BUSINESS DATE: | 05.06.2026
2nd ID CC Remedial Actions
Name of the RA | RA ID | Type | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30

## NGR borders-imports RAs
SUBMISSION DATE: | 05.06.2026
BUSINESS DATE: | 05.06.2026
2nd ID CC Remedial Actions
Name of the RA | RA ID | Type | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30