## NGR borders-exports
SUBMISSION DATE: | 14.07.2026
BUSINESS DATE: | 16.07.2026
DA CC Remedial Actions
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC North Greece | NTC North Greece | NTC GR-BG
00:00 | 01:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3490 | 3090 | 1421
01:00 | 02:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3463 | 3063 | 1409
02:00 | 03:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3345 | 2945 | 1355
03:00 | 04:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3382 | 2982 | 1372
04:00 | 05:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3370 | 2970 | 1366
05:00 | 06:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3356 | 2956 | 1360
06:00 | 07:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3369 | 2969 | 1366
07:00 | 08:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3265 | 2865 | 1318
08:00 | 09:00 | N-1 TIE 400 kV Skopje 5 - Urosevac / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-AL] [OPP] TIE 400 kV Kardia - Zemblak | 100 | 2902 | 2502 | 1151
09:00 | 10:00 | N-1 TIE 400 kV Skopje 5 - Urosevac / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-AL] [OPP] TIE 400 kV Kardia - Zemblak | 99 | 2980 | 2580 | 1187
10:00 | 11:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3076 | 2676 | 1231
11:00 | 12:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3089 | 2689 | 1237
12:00 | 13:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3091 | 2691 | 1238
13:00 | 14:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 2971 | 2571 | 1183
14:00 | 15:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 2878 | 2478 | 1140
15:00 | 16:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 2725 | 2325 | 1070
16:00 | 17:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3137 | 2737 | 1259
17:00 | 18:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3429 | 3029 | 1393
18:00 | 19:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3407 | 3007 | 1383
19:00 | 20:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3028 | 2628 | 1209
20:00 | 21:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 2984 | 2584 | 1189
21:00 | 22:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3041 | 2641 | 1215
22:00 | 23:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3189 | 2789 | 1283
23:00 | 00:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3564 | 3164 | 1455

## NGR borders-imports
SUBMISSION DATE: | 14.07.2026
BUSINESS DATE: | 16.07.2026
DA CC Remedial Actions
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC North Greece | NTC North Greece | NTC BG-GR
00:00 | 01:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3409 | 3009 | 1474
01:00 | 02:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3427 | 3027 | 1483
02:00 | 03:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3468 | 3068 | 1503
03:00 | 04:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3452 | 3052 | 1495
04:00 | 05:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3483 | 3083 | 1511
05:00 | 06:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 101 | 3504 | 3104 | 1521
06:00 | 07:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3463 | 3063 | 1501
07:00 | 08:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3473 | 3073 | 1506
08:00 | 09:00 | N-1 OHL 400 kV Filippoi - Komotini ck. 1&2 | [GR-BG] [DIR] TIE 400 kV Lagadas - Blagoevgrad | 99 | 3453 | 3053 | 1496
09:00 | 10:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3414 | 3014 | 1477
10:00 | 11:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3371 | 2971 | 1456
11:00 | 12:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3305 | 2905 | 1423
12:00 | 13:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3305 | 2905 | 1423
13:00 | 14:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3432 | 3032 | 1486
14:00 | 15:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3534 | 3134 | 1536
15:00 | 16:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3686 | 3286 | 1610
16:00 | 17:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3454 | 3054 | 1496
17:00 | 18:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3399 | 2999 | 1470
18:00 | 19:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3427 | 3027 | 1483
19:00 | 20:00 | N-1 OHL 400 kV Filippoi - Komotini ck. 1&2 | [GR-BG] [DIR] TIE 400 kV Lagadas - Blagoevgrad | 100 | 3725 | 3325 | 1629
20:00 | 21:00 | N-1 OHL 400 kV Filippoi - Komotini ck. 1&2 | [GR-BG] [DIR] TIE 400 kV Lagadas - Blagoevgrad | 100 | 3540 | 3140 | 1539
21:00 | 22:00 | N-1 OHL 400 kV Filippoi - Komotini ck. 1&2 | [GR-BG] [DIR] TIE 400 kV Lagadas - Blagoevgrad | 99 | 3585 | 3185 | 1561
22:00 | 23:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3723 | 3323 | 1628
23:00 | 00:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3331 | 2931 | 1436

## NGR borders-exports RAs
SUBMISSION DATE: | 14.07.2026
BUSINESS DATE: | 16.07.2026
DA CC Remedial Actions
Initial CCC
Name of the RA | RA_ID | Type | 00:30 | 01:30 | 02:30 | 03:30 | 04:30 | 05:30 | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30
NonCostly Step 4
Name of the RA | RA_ID | Type | 00:30 | 01:30 | 02:30 | 03:30 | 04:30 | 05:30 | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30
NonCostly Step 5
Name of the RA | RA_ID | Type | 00:30 | 01:30 | 02:30 | 03:30 | 04:30 | 05:30 | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30
Costly Step 4
Name of the RA | RA_ID | Type | 00:30 | 01:30 | 02:30 | 03:30 | 04:30 | 05:30 | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30

## NGR borders-imports RAs
SUBMISSION DATE: | 14.07.2026
BUSINESS DATE: | 16.07.2026
DA CC Remedial Actions
Initial CCC
Name of the RA | RA_ID | Type | 00:30 | 01:30 | 02:30 | 03:30 | 04:30 | 05:30 | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30
NonCostly Step 4
Name of the RA | RA_ID | Type | 00:30 | 01:30 | 02:30 | 03:30 | 04:30 | 05:30 | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30
NonCostly Step 5
Name of the RA | RA_ID | Type | 00:30 | 01:30 | 02:30 | 03:30 | 04:30 | 05:30 | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30
Costly Step 4
Name of the RA | RA_ID | Type | 00:30 | 01:30 | 02:30 | 03:30 | 04:30 | 05:30 | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30