## NGR borders-exports
SUBMISSION DATE: | 19.07.2026
BUSINESS DATE: | 20.07.2026
1st ID CC Results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC North Greece | NTC North Greece | NTC GR-BG
00:00 | 01:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3518 | 3118 | 1434
01:00 | 02:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3549 | 3149 | 1448
02:00 | 03:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3367 | 2967 | 1365
03:00 | 04:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3353 | 2953 | 1358
04:00 | 05:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3349 | 2949 | 1356
05:00 | 06:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3410 | 3010 | 1384
06:00 | 07:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3257 | 2857 | 1314
07:00 | 08:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 2937 | 2537 | 1166
08:00 | 09:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 2727 | 2327 | 1070
09:00 | 10:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 2695 | 2295 | 1055
10:00 | 11:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 2893 | 2493 | 1146
11:00 | 12:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 2902 | 2502 | 1151
12:00 | 13:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 2906 | 2506 | 1152
13:00 | 14:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3046 | 2646 | 1217
14:00 | 15:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 2923 | 2523 | 1160
15:00 | 16:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 2582 | 2182 | 1003
16:00 | 17:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 2861 | 2461 | 1132
17:00 | 18:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3305 | 2905 | 1336
18:00 | 19:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3390 | 2990 | 1375
19:00 | 20:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3143 | 2743 | 1261
20:00 | 21:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3285 | 2885 | 1327
21:00 | 22:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3348 | 2948 | 1356
22:00 | 23:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3494 | 3094 | 1423
23:00 | 00:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3705 | 3305 | 1520

## NGR borders-imports
SUBMISSION DATE: | 19.07.2026
BUSINESS DATE: | 20.07.2026
1st ID CC Results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC North Greece | NTC North Greece | NTC BG-GR
00:00 | 01:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3422 | 3022 | 1480
01:00 | 02:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3434 | 3034 | 1486
02:00 | 03:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3503 | 3103 | 1520
03:00 | 04:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3490 | 3090 | 1514
04:00 | 05:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3489 | 3089 | 1513
05:00 | 06:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3474 | 3074 | 1506
06:00 | 07:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3528 | 3128 | 1532
07:00 | 08:00 | N-1 OHL 400 kV Filippoi - Komotini ck. 1&2 | [GR-BG] [DIR] TIE 400 kV Lagadas - Blagoevgrad | 100 | 3310 | 2910 | 1425
08:00 | 09:00 | N-1 OHL 400 kV Filippoi - Komotini ck. 1&2 | [GR-BG] [DIR] TIE 400 kV Lagadas - Blagoevgrad | 100 | 2936 | 2536 | 1242
09:00 | 10:00 | N-1 OHL 400 kV Filippoi - Komotini ck. 1&2 | [GR-BG] [DIR] TIE 400 kV Lagadas - Blagoevgrad | 100 | 3113 | 2713 | 1329
10:00 | 11:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3705 | 3305 | 1619
11:00 | 12:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3722 | 3322 | 1627
12:00 | 13:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3755 | 3355 | 1644
13:00 | 14:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3651 | 3251 | 1593
14:00 | 15:00 | N-1 OHL 400 kV Filippoi - Komotini ck. 1&2 | [GR-BG] [DIR] TIE 400 kV Lagadas - Blagoevgrad | 100 | 3671 | 3271 | 1602
15:00 | 16:00 | N-1 OHL 400 kV Filippoi - Komotini ck. 1&2 | [GR-BG] [DIR] TIE 400 kV Lagadas - Blagoevgrad | 100 | 3347 | 2947 | 1443
16:00 | 17:00 | N-1 OHL 400 kV Filippoi - Komotini ck. 1&2 | [GR-BG] [DIR] TIE 400 kV Lagadas - Blagoevgrad | 100 | 3236 | 2836 | 1389
17:00 | 18:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3447 | 3047 | 1493
18:00 | 19:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3478 | 3078 | 1508
19:00 | 20:00 | N-1 OHL 400 kV Filippoi - Komotini ck. 1&2 | [GR-BG] [DIR] TIE 400 kV Lagadas - Blagoevgrad | 100 | 3301 | 2901 | 1421
20:00 | 21:00 | N-1 OHL 400 kV Filippoi - Komotini ck. 1&2 | [GR-BG] [DIR] TIE 400 kV Lagadas - Blagoevgrad | 100 | 3386 | 2986 | 1463
21:00 | 22:00 | N-1 OHL 400 kV Filippoi - Komotini ck. 1&2 | [GR-BG] [DIR] TIE 400 kV Lagadas - Blagoevgrad | 100 | 3474 | 3074 | 1506
22:00 | 23:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3532 | 3132 | 1534
23:00 | 00:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3363 | 2963 | 1452

## NGR borders-exports RAs
SUBMISSION DATE: | 19.07.2026
BUSINESS DATE: | 20.07.2026
1st ID CC Remedial Actions
Name of the RA | RA ID | Type | 00:30 | 01:30 | 02:30 | 03:30 | 04:30 | 05:30 | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30

## NGR borders-imports RAs
SUBMISSION DATE: | 19.07.2026
BUSINESS DATE: | 20.07.2026
1st ID CC Remedial Actions
Name of the RA | RA ID | Type | 00:30 | 01:30 | 02:30 | 03:30 | 04:30 | 05:30 | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30