## NGR borders-exports
SUBMISSION DATE: | 23.07.2026
BUSINESS DATE: | 25.07.2026
DA CC Remedial Actions
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC North Greece | NTC North Greece | NTC GR-BG
00:00 | 01:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3464 | 3064 | 1409
01:00 | 02:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3320 | 2920 | 1343
02:00 | 03:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3274 | 2874 | 1322
03:00 | 04:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3158 | 2758 | 1269
04:00 | 05:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3097 | 2697 | 1241
05:00 | 06:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3030 | 2630 | 1210
06:00 | 07:00 | N-1 TIE 400 kV Skopje 5 - Urosevac / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-AL] [OPP] TIE 400 kV Kardia - Zemblak | 100 | 2286 | 1886 | 868
07:00 | 08:00 | N-1 TIE 400 kV Skopje 5 - Urosevac / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-AL] [OPP] TIE 400 kV Kardia - Zemblak | 100 | 1372 | 972 | 447
08:00 | 09:00 | N-1 TIE 400 kV Skopje 5 - Urosevac / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-AL] [OPP] TIE 400 kV Kardia - Zemblak | 99 | 765 | 365 | 168
09:00 | 10:00 | N-1 TIE 400 kV Skopje 5 - Urosevac / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-AL] [OPP] TIE 400 kV Kardia - Zemblak | 100 | 1261 | 861 | 396
10:00 | 11:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 2482 | 2082 | 958
11:00 | 12:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 2585 | 2185 | 1005
12:00 | 13:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 2871 | 2471 | 1137
13:00 | 14:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 2892 | 2492 | 1146
14:00 | 15:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 2864 | 2464 | 1133
15:00 | 16:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 2910 | 2510 | 1155
16:00 | 17:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 2656 | 2256 | 1038
17:00 | 18:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 2893 | 2493 | 1147
18:00 | 19:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3118 | 2718 | 1250
19:00 | 20:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 2924 | 2524 | 1161
20:00 | 21:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 2975 | 2575 | 1184
21:00 | 22:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 2977 | 2577 | 1185
22:00 | 23:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3053 | 2653 | 1220
23:00 | 00:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3386 | 2986 | 1374

## NGR borders-imports
SUBMISSION DATE: | 23.07.2026
BUSINESS DATE: | 25.07.2026
DA CC Remedial Actions
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC North Greece | NTC North Greece | NTC BG-GR
00:00 | 01:00 | N-1 OHL 400 kV Thessaloniki - Agios Dimitrios ck. 1&2 | [GR-GR] [DIR] OHL 400 kV Kardia - Ptolemaida | 100 | 3124 | 2724 | 1335
01:00 | 02:00 | N-1 OHL 400 kV Thessaloniki - Agios Dimitrios ck. 1&2 | [GR-GR] [DIR] OHL 400 kV Kardia - Ptolemaida | 100 | 3375 | 2975 | 1458
02:00 | 03:00 | N-1 OHL 400 kV Thessaloniki - Agios Dimitrios ck. 1&2 | [GR-GR] [DIR] OHL 400 kV Kardia - Ptolemaida | 100 | 2933 | 2533 | 1241
03:00 | 04:00 | N-1 OHL 400 kV Thessaloniki - Agios Dimitrios ck. 1&2 | [GR-GR] [DIR] OHL 400 kV Kardia - Ptolemaida | 100 | 3379 | 2979 | 1460
04:00 | 05:00 | N-1 OHL 400 kV Thessaloniki - Agios Dimitrios ck. 1&2 | [GR-GR] [DIR] OHL 400 kV Kardia - Ptolemaida | 100 | 3325 | 2925 | 1433
05:00 | 06:00 | N-1 OHL 400 kV Thessaloniki - Agios Dimitrios ck. 1&2 | [GR-GR] [DIR] OHL 400 kV Kardia - Ptolemaida | 100 | 2832 | 2432 | 1192
06:00 | 07:00 | N-1 OHL 400 kV Filippoi - Komotini ck. 1&2 | [GR-BG] [DIR] TIE 400 kV Lagadas - Blagoevgrad | 100 | 2144 | 1744 | 855
07:00 | 08:00 | N-1 OHL 400 kV Filippoi - Komotini ck. 1&2 | [GR-BG] [DIR] TIE 400 kV Lagadas - Blagoevgrad | 100 | 1871 | 1471 | 721
08:00 | 09:00 | N-1 OHL 400 kV Filippoi - Komotini ck. 1&2 | [GR-BG] [DIR] TIE 400 kV Lagadas - Blagoevgrad | 100 | 1186 | 786 | 385
09:00 | 10:00 | N-1 OHL 400 kV Filippoi - Komotini ck. 1&2 | [GR-BG] [DIR] TIE 400 kV Lagadas - Blagoevgrad | 100 | 1150 | 750 | 368
10:00 | 11:00 | N-1 OHL 400 kV Thessaloniki - Agios Dimitrios ck. 1&2 | [GR-GR] [DIR] OHL 400 kV Kardia - Ptolemaida | 100 | 2144 | 1744 | 855
11:00 | 12:00 | N-1 OHL 400 kV Thessaloniki - Agios Dimitrios ck. 1&2 | [GR-GR] [DIR] OHL 400 kV Kardia - Ptolemaida | 100 | 2545 | 2145 | 1051
12:00 | 13:00 | N-1 OHL 400 kV Thessaloniki - Agios Dimitrios ck. 1&2 | [GR-GR] [OPP] OHL 400 kV Kardia - Vermio | 100 | 3344 | 2944 | 1443
13:00 | 14:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3532 | 3132 | 1535
14:00 | 15:00 | N-1 OHL 400 kV Thessaloniki - Agios Dimitrios ck. 1&2 | [GR-GR] [OPP] OHL 400 kV Kardia - Vermio | 100 | 3528 | 3128 | 1533
15:00 | 16:00 | N-1 OHL 400 kV Thessaloniki - Agios Dimitrios ck. 1&2 | [GR-GR] [OPP] OHL 400 kV Kardia - Vermio | 100 | 3510 | 3110 | 1524
16:00 | 17:00 | N-1 OHL 400 kV Komotini - Nea Santa ck. 1&2 | [GR-BG] [DIR] TIE 400 kV Lagadas - Blagoevgrad | 100 | 3434 | 3034 | 1487
17:00 | 18:00 | N-1 OHL 400 kV Thessaloniki - Agios Dimitrios ck. 1&2 | [GR-GR] [OPP] OHL 400 kV Kardia - Vermio | 100 | 3627 | 3227 | 1581
18:00 | 19:00 | N-1 OHL 400 kV Thessaloniki - Agios Dimitrios ck. 1&2 | [GR-GR] [OPP] OHL 400 kV Kardia - Vermio | 100 | 3433 | 3033 | 1486
19:00 | 20:00 | N-1 OHL 400 kV Filippoi - Komotini ck. 1&2 | [GR-BG] [DIR] TIE 400 kV Lagadas - Blagoevgrad | 100 | 3111 | 2711 | 1328
20:00 | 21:00 | N-1 OHL 400 kV Filippoi - Komotini ck. 1&2 | [GR-BG] [DIR] TIE 400 kV Lagadas - Blagoevgrad | 100 | 3425 | 3025 | 1482
21:00 | 22:00 | N-1 OHL 400 kV Filippoi - Komotini ck. 1&2 | [GR-BG] [DIR] TIE 400 kV Lagadas - Blagoevgrad | 99 | 3255 | 2855 | 1399
22:00 | 23:00 | N-1 OHL 400 kV Filippoi - Komotini ck. 1&2 | [GR-BG] [DIR] TIE 400 kV Lagadas - Blagoevgrad | 99 | 3427 | 3027 | 1483
23:00 | 00:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3500 | 3100 | 1519

## NGR borders-exports RAs
SUBMISSION DATE: | 23.07.2026
BUSINESS DATE: | 25.07.2026
DA CC Remedial Actions
Initial CCC
Name of the RA | RA_ID | Type | 00:30 | 01:30 | 02:30 | 03:30 | 04:30 | 05:30 | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30
NonCostly Step 4
Name of the RA | RA_ID | Type | 00:30 | 01:30 | 02:30 | 03:30 | 04:30 | 05:30 | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30
NonCostly Step 5
Name of the RA | RA_ID | Type | 00:30 | 01:30 | 02:30 | 03:30 | 04:30 | 05:30 | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30
Costly Step 4
Name of the RA | RA_ID | Type | 00:30 | 01:30 | 02:30 | 03:30 | 04:30 | 05:30 | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30
GPKOMO31_generator | GR_RA_00001 | costly_ra | [6 empty] | 172 | 172 |  | 172 | 172
GPKOMO33_generator | GR_RA_00002 | costly_ra | [6 empty] | 336 | 336 |  | 336 | 336 | 95
GPTOLE11_generator | GR_RA_00008 | costly_ra | [6 empty] | 400 | 663 |  | 663 | 663 | 663
GK_VER13_generator | GR_RA_00009 | costly_ra | [6 empty] | 168 | 168 |  | 168 | 168
GAMIDE17_generator | GR_RA_00011 | costly_ra | [6 empty] | 340 | 340 |  | 340 | 340
GAMIDE18_generator | GR_RA_00012 | costly_ra | [6 empty] | 340 | 340 |  | 340 | 340
GAGNIK11_generator | GR_RA_00013 | costly_ra | [6 empty] | 0 | 0
GAGN2_11_generator | GR_RA_00014 | costly_ra | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
G2IRON11_generator | GR_RA_00015 | costly_ra | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GKLAVR11_generator | GR_RA_00017 | costly_ra | [6 empty] | 494 | 210
GKLAVR12_generator | GR_RA_00018 | costly_ra | [6 empty] | 126
GKALIV11_generator | GR_RA_00016 | costly_ra | [7 empty] | 419 |  | 419
G5MEGA14_generator | GR_RA_00019 | costly_ra | [7 empty] | 0 |  | 194 | 314 | 206
GKREMA31_generator | GR_RA_00020 | costly_ra | [7 empty] | 190 |  |  | 0 | 190
GKREMA32_generator | GR_RA_00021 | costly_ra | [7 empty] | 247 |  |  |  | 247
GKO_PW11_generator | GR_RA_00003 | costly_ra | [9 empty] | 448 | 594 | 902
GENTHE13_generator | GR_RA_00004 | costly_ra | [9 empty] | 421 | 0 | 0

## NGR borders-imports RAs
SUBMISSION DATE: | 23.07.2026
BUSINESS DATE: | 25.07.2026
DA CC Remedial Actions
Initial CCC
Name of the RA | RA_ID | Type | 00:30 | 01:30 | 02:30 | 03:30 | 04:30 | 05:30 | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30
NonCostly Step 4
Name of the RA | RA_ID | Type | 00:30 | 01:30 | 02:30 | 03:30 | 04:30 | 05:30 | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30
NonCostly Step 5
Name of the RA | RA_ID | Type | 00:30 | 01:30 | 02:30 | 03:30 | 04:30 | 05:30 | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30
Costly Step 4
Name of the RA | RA_ID | Type | 00:30 | 01:30 | 02:30 | 03:30 | 04:30 | 05:30 | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30
GPKOMO31_generator | GR_RA_00001 | costly_ra | 0 | 0
GPKOMO33_generator | GR_RA_00002 | costly_ra | 0 | 0
GKO_PW11_generator | GR_RA_00003 | costly_ra | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 298 | 268 | 437 | 379 |  | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 432 | 107
GENTHE13_generator | GR_RA_00004 | costly_ra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 421 | 421 |  | 385 | 0 | 33 | 109 | 394 | 421 | 253 | 0 | 0 | 0
GPTOLE11_generator | GR_RA_00008 | costly_ra | 663 | 575 | 437 | 663 | 663 | 591 | 0 | 0 | 42 | 0 |  | 291 | 69 | 164 | 127 | 129 |  |  | 42
GAMIDE18_generator | GR_RA_00012 | costly_ra | 205 |  |  | 23 | 17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 231 | 206 | 161 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0
GAGNIK11_generator | GR_RA_00013 | costly_ra | 109 | 272 | 160 | 165 | 0 | 0 | 451 | 451 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
GAGN2_11_generator | GR_RA_00014 | costly_ra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 838 | 838 | 0 | 0 |  | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G2IRON11_generator | GR_RA_00015 | costly_ra | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 | 450 | 450 | 450 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0
GKALIV11_generator | GR_RA_00016 | costly_ra | 419 | 419 | 419 | 419 | 157 | 0 | 419 | 419 | 419 | 419 |  | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 362 | 155 | 0 | 234
GKLAVR11_generator | GR_RA_00017 | costly_ra | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 279 | 383 | 494 | 494 | [6 empty] | 494 | 494 | 494 | 494 | 494
GKLAVR12_generator | GR_RA_00018 | costly_ra | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 |  |  | 479 | 304 |  | 275 |  | 492 | 493 | 335 | 49 | 536 | 536 | 451 | 536
G5MEGA14_generator | GR_RA_00019 | costly_ra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GKREMA31_generator | GR_RA_00020 | costly_ra | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
GKREMA32_generator | GR_RA_00021 | costly_ra | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
GK_VER13_generator | GR_RA_00009 | costly_ra |  | 168 | 168 |  |  | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 168 | 0 | 0
GAMIDE17_generator | GR_RA_00011 | costly_ra | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0