## SRO borders-exports
SUBMISSION DATE: | 05.08.2026
BUSINESS DATE: | 05.08.2026
2nd ID CC Results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC South Romania | NTC South Romania | NTC RO-BG
12:00 | 13:00 | N-1 TIE 400 kV Sofia Zapad - Nis, N-1 OHL 400 kV Sofia Zapad -Nis | [RO-RS] [DIR] TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | 100 | 3031 | 2831 | 1981
13:00 | 14:00 | N-1 TIE 400 kV Sofia Zapad - Nis, N-1 OHL 400 kV Sofia Zapad -Nis | [RO-RS] [DIR] TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | 100 | 2678 | 2478 | 1734
14:00 | 15:00 | N-1 TIE 400 kV Sofia Zapad - Nis, N-1 OHL 400 kV Sofia Zapad -Nis | [RO-RS] [DIR] TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | 100 | 2296 | 2096 | 1467
15:00 | 16:00 | N-1 TIE 400 kV Sofia Zapad - Nis, N-1 OHL 400 kV Sofia Zapad -Nis | [RO-RS] [DIR] TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | 100 | 2138 | 1938 | 1356
16:00 | 17:00 | N-1 OHL 400 kV Sofia Zapad -Nis | [RO-RS] [DIR] TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | 100 | 2869 | 2669 | 1868
17:00 | 18:00 | N-1 TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 1 | [RO-RS] [DIR] TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | 92 | 3335 | 3135 | 2194
18:00 | 19:00 | N-1 TIE 400 kV Sofia Zapad - Nis, N-1 OHL 400 kV Sofia Zapad -Nis | [RO-RS] [DIR] TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | 100 | 2696 | 2496 | 1747
19:00 | 20:00 | N-1 TIE 400 kV Sofia Zapad - Nis, N-1 OHL 400 kV Sofia Zapad -Nis | [RO-RS] [DIR] TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | 100 | 2043 | 1843 | 1290
20:00 | 21:00 | N-1 OHL 400 kV Sofia Zapad -Nis | [RO-RS] [DIR] TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | 100 | 2349 | 2149 | 1504
21:00 | 22:00 | N-1 OHL 400 kV Sofia Zapad -Nis | [RO-RS] [DIR] TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | 100 | 2503 | 2303 | 1612
22:00 | 23:00 | N-1 OHL 400 kV Sofia Zapad -Nis | [RO-RS] [DIR] TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | 100 | 2957 | 2757 | 1929
23:00 | 00:00 | N-1 TIE 400 kV Resita-Pancevo c1 | [RO-RS] [DIR] TIE 400 kV Portile de Fier-Djerdap | 100 | 3353 | 3153 | 2207

## SRO borders-imports
SUBMISSION DATE: | 05.08.2026
BUSINESS DATE: | 05.08.2026
2nd ID CC Results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC South Romania | NTC South Romania | NTC BG-RO
12:00 | 13:00 | N-1 TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 1 | [BG-RO] [OPP] TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 2 | 100 | 3707 | 3507 | 2455
13:00 | 14:00 | N-1 TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 2 | [BG-RO] [OPP] TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 1 | 100 | 3554 | 3354 | 2347
14:00 | 15:00 | N-1 TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 1 | [BG-RO] [OPP] TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 2 | 100 | 3068 | 2868 | 2007
15:00 | 16:00 | N-1 TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 2 | [BG-RO] [OPP] TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 1 | 100 | 2735 | 2535 | 1774
16:00 | 17:00 | N-1 TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 2 | [BG-RO] [OPP] TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 1 | 100 | 3260 | 3060 | 2141
17:00 | 18:00 | N-1 TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 2 | [BG-RO] [OPP] TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 1 | 100 | 3628 | 3428 | 2399
18:00 | 19:00 | N-1 TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 1 | [BG-RO] [OPP] TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 2 | 100 | 3289 | 3089 | 2162
19:00 | 20:00 | N-1 TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 2 | [BG-RO] [OPP] TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 1 | 100 | 2874 | 2674 | 1871
20:00 | 21:00 | N-1 TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 2 | [BG-RO] [OPP] TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 1 | 100 | 2962 | 2762 | 1933
21:00 | 22:00 | N-1 TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 2 | [BG-RO] [OPP] TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 1 | 100 | 3138 | 2938 | 2056
22:00 | 23:00 | N-1 TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 1 | [BG-RO] [OPP] TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 2 | 100 | 3361 | 3161 | 2212
23:00 | 00:00 | N-1 TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 1 | [BG-RO] [OPP] TIE 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 2 | 100 | 3477 | 3277 | 2294

## SRO borders-exports RAs
SUBMISSION DATE: | 05.08.2026
BUSINESS DATE: | 05.08.2026
2nd ID CC Remedial Actions
Name of the RA | RA ID | Type | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30
PRA 400/220kV AT Urechesti | RO_RA_00002 | pst | helpful | helpful | helpful | helpful | helpful | helpful | helpful | helpful | helpful | helpful | helpful | helpful
PRA 400 kV Tantareni-Kozlodui 1 | RO_RA_00008 | topological | helpful | helpful | helpful | helpful | helpful | helpful | helpful | helpful | helpful | helpful | helpful | helpful
PRA 400 kV Tantareni-Kozlodui 2 | RO_RA_00009 | topological | notApplied | notApplied | notApplied | notApplied | notApplied | notApplied | notApplied | notApplied | notApplied | notApplied | notApplied | notApplied
PRA 400 kV Resita-Pancevo c2 | RO_RA_00014 | topological | helpful | helpful | helpful | helpful | helpful | helpful | helpful | helpful | helpful | helpful | helpful | helpful
PRA 400 kV Resita-Pancevo c1 | RO_RA_00017 | topological | notApplied | notApplied | notApplied | notApplied | notApplied | notApplied | notApplied | notApplied | notApplied | notApplied | notApplied | notApplied

## SRO borders-imports RAs
SUBMISSION DATE: | 05.08.2026
BUSINESS DATE: | 05.08.2026
2nd ID CC Remedial Actions
Name of the RA | RA ID | Type | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30
PRA 400 kV TINTARENI-KOZLODUI 1 | BG_RA_00001 | topological | notApplied | notApplied | notApplied | notApplied | notApplied | notApplied | notApplied | notApplied | notApplied | notApplied | notApplied | notApplied
PRA 400/220kV AT Urechesti | RO_RA_00002 | pst | helpful | notApplied | notApplied |  |  | notApplied |  |  |  |  | notApplied | notApplied
PRA 400 kV Tantareni-Kozlodui 1 | RO_RA_00008 | topological | helpful | helpful | helpful | helpful | helpful | helpful | helpful | helpful | helpful | helpful | helpful | helpful
PRA 400 kV Tantareni-Kozlodui 2 | RO_RA_00009 | topological | notApplied | notApplied | notApplied |  |  | notApplied |  |  |  |  | notApplied | notApplied
PRA 400 kV Resita-Pancevo c2 | RO_RA_00014 | topological | helpful | helpful | helpful |  |  | helpful |  |  |  |  | helpful | helpful
PRA 400 kV Resita-Pancevo c1 | RO_RA_00017 | topological | notApplied | notApplied | notApplied |  |  | notApplied |  |  |  |  | notApplied | notApplied