## NGR borders-exports
SUBMISSION DATE: | 21.08.2026
BUSINESS DATE: | 23.08.2026
DA CC Remedial Actions
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC North Greece | NTC North Greece | NTC GR-BG
00:00 | 01:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3522 | 3122 | 1436
01:00 | 02:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3402 | 3002 | 1381
02:00 | 03:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3469 | 3069 | 1412
03:00 | 04:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3471 | 3071 | 1413
04:00 | 05:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3445 | 3045 | 1401
05:00 | 06:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3480 | 3080 | 1417
06:00 | 07:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3494 | 3094 | 1423
07:00 | 08:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3173 | 2773 | 1276
08:00 | 09:00 | N-1 TIE 400 kV Skopje 5 - Urosevac / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-AL] [OPP] TIE 400 kV Kardia - Zemblak | 100 | 2759 | 2359 | 1085
09:00 | 10:00 | N-1 TIE 400 kV Skopje 5 - Urosevac / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-AL] [OPP] TIE 400 kV Kardia - Zemblak | 100 | 2220 | 1820 | 837
10:00 | 11:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 2884 | 2484 | 1143
11:00 | 12:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3526 | 3126 | 1438
12:00 | 13:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3841 | 3441 | 1583
13:00 | 14:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3720 | 3320 | 1527
14:00 | 15:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3618 | 3218 | 1480
15:00 | 16:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3286 | 2886 | 1328
16:00 | 17:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 2819 | 2419 | 1113
17:00 | 18:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3252 | 2852 | 1312
18:00 | 19:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3172 | 2772 | 1275
19:00 | 20:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3249 | 2849 | 1310
20:00 | 21:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3227 | 2827 | 1300
21:00 | 22:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3237 | 2837 | 1305
22:00 | 23:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3456 | 3056 | 1406
23:00 | 00:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3664 | 3264 | 1501

## NGR borders-imports
SUBMISSION DATE: | 21.08.2026
BUSINESS DATE: | 23.08.2026
DA CC Remedial Actions
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC North Greece | NTC North Greece | NTC BG-GR
00:00 | 01:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3355 | 2955 | 1448
01:00 | 02:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3351 | 2951 | 1446
02:00 | 03:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3325 | 2925 | 1433
03:00 | 04:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3359 | 2959 | 1450
04:00 | 05:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3427 | 3027 | 1483
05:00 | 06:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3435 | 3035 | 1487
06:00 | 07:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3374 | 2974 | 1457
07:00 | 08:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3646 | 3246 | 1591
08:00 | 09:00 | N-1 TIE 400 kV Nea Santa - Babaeski | [GR-BG] [DIR] TIE 400 kV Nea Santa - Maritsa Iztok | 100 | 3444 | 3044 | 1492
09:00 | 10:00 | N-1 TIE 400 kV Nea Santa - Babaeski | [GR-BG] [DIR] TIE 400 kV Nea Santa - Maritsa Iztok | 100 | 3233 | 2833 | 1388
10:00 | 11:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3579 | 3179 | 1558
11:00 | 12:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3233 | 2833 | 1388
12:00 | 13:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 2996 | 2596 | 1272
13:00 | 14:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3131 | 2731 | 1338
14:00 | 15:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3185 | 2785 | 1365
15:00 | 16:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3399 | 2999 | 1470
16:00 | 17:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3791 | 3391 | 1662
17:00 | 18:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3483 | 3083 | 1511
18:00 | 19:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3515 | 3115 | 1526
19:00 | 20:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3453 | 3053 | 1496
20:00 | 21:00 | N-1 OHL 400 kV Filippoi - Komotini ck. 1&2 | [GR-BG] [DIR] TIE 400 kV Lagadas - Blagoevgrad | 100 | 3803 | 3403 | 1667
21:00 | 22:00 | N-1 OHL 400 kV Filippoi - Komotini ck. 1&2 | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3502 | 3102 | 1520
22:00 | 23:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3430 | 3030 | 1485
23:00 | 00:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3271 | 2871 | 1407

## NGR borders-exports RAs
SUBMISSION DATE: | 21.08.2026
BUSINESS DATE: | 23.08.2026
DA CC Remedial Actions
Initial CCC
Name of the RA | RA_ID | Type | 00:30 | 01:30 | 02:30 | 03:30 | 04:30 | 05:30 | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30
NonCostly Step 4
Name of the RA | RA_ID | Type | 00:30 | 01:30 | 02:30 | 03:30 | 04:30 | 05:30 | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30
NonCostly Step 5
Name of the RA | RA_ID | Type | 00:30 | 01:30 | 02:30 | 03:30 | 04:30 | 05:30 | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30
Costly Step 4
Name of the RA | RA_ID | Type | 00:30 | 01:30 | 02:30 | 03:30 | 04:30 | 05:30 | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30

## NGR borders-imports RAs
SUBMISSION DATE: | 21.08.2026
BUSINESS DATE: | 23.08.2026
DA CC Remedial Actions
Initial CCC
Name of the RA | RA_ID | Type | 00:30 | 01:30 | 02:30 | 03:30 | 04:30 | 05:30 | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30
NonCostly Step 4
Name of the RA | RA_ID | Type | 00:30 | 01:30 | 02:30 | 03:30 | 04:30 | 05:30 | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30
NonCostly Step 5
Name of the RA | RA_ID | Type | 00:30 | 01:30 | 02:30 | 03:30 | 04:30 | 05:30 | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30
Costly Step 4
Name of the RA | RA_ID | Type | 00:30 | 01:30 | 02:30 | 03:30 | 04:30 | 05:30 | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30
GKO_PW11_generator | GR_RA_00003 | costly_ra | [20 empty] | 172
GENTHE13_generator | GR_RA_00004 | costly_ra | [20 empty] | 0
GPTOLE11_generator | GR_RA_00008 | costly_ra | [20 empty] | 663
GK_VER13_generator | GR_RA_00009 | costly_ra | [20 empty] | 168
GAMIDE17_generator | GR_RA_00011 | costly_ra | [20 empty] | 340
GAMIDE18_generator | GR_RA_00012 | costly_ra | [20 empty] | 340
GAGNIK11_generator | GR_RA_00013 | costly_ra | [20 empty] | 0
GAGN2_11_generator | GR_RA_00014 | costly_ra | [20 empty] | 0
G2IRON11_generator | GR_RA_00015 | costly_ra | [20 empty] | 0
GKALIV11_generator | GR_RA_00016 | costly_ra | [20 empty] | 419
GKLAVR11_generator | GR_RA_00017 | costly_ra | [20 empty] | 34
G5MEGA14_generator | GR_RA_00019 | costly_ra | [20 empty] | 0
GKREMA31_generator | GR_RA_00020 | costly_ra | [20 empty] | 0
GKREMA32_generator | GR_RA_00021 | costly_ra | [20 empty] | 0