## NGR borders-exports
SUBMISSION DATE: | 24.08.2026
BUSINESS DATE: | 26.08.2026
DA CC Remedial Actions
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC North Greece | NTC North Greece | NTC GR-BG
00:00 | 01:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3604 | 3204 | 1474
01:00 | 02:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3570 | 3170 | 1458
02:00 | 03:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3420 | 3020 | 1389
03:00 | 04:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3425 | 3025 | 1392
04:00 | 05:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3478 | 3078 | 1416
05:00 | 06:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3450 | 3050 | 1403
06:00 | 07:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3388 | 2988 | 1374
07:00 | 08:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3409 | 3009 | 1384
08:00 | 09:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3242 | 2842 | 1307
09:00 | 10:00 | N-1 TIE 400 kV Skopje 5 - Urosevac / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-AL] [OPP] TIE 400 kV Kardia - Zemblak | 99 | 2903 | 2503 | 1151
10:00 | 11:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3078 | 2678 | 1232
11:00 | 12:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3152 | 2752 | 1266
12:00 | 13:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3187 | 2787 | 1282
13:00 | 14:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3239 | 2839 | 1306
14:00 | 15:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3087 | 2687 | 1236
15:00 | 16:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 2967 | 2567 | 1181
16:00 | 17:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3140 | 2740 | 1260
17:00 | 18:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3331 | 2931 | 1348
18:00 | 19:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3086 | 2686 | 1236
19:00 | 20:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3049 | 2649 | 1219
20:00 | 21:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3128 | 2728 | 1255
21:00 | 22:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3174 | 2774 | 1276
22:00 | 23:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3419 | 3019 | 1389
23:00 | 00:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3456 | 3056 | 1406

## NGR borders-imports
SUBMISSION DATE: | 24.08.2026
BUSINESS DATE: | 26.08.2026
DA CC Remedial Actions
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC North Greece | NTC North Greece | NTC BG-GR
00:00 | 01:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3323 | 2923 | 1432
01:00 | 02:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3417 | 3017 | 1478
02:00 | 03:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3448 | 3048 | 1494
03:00 | 04:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3448 | 3048 | 1494
04:00 | 05:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3430 | 3030 | 1485
05:00 | 06:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3415 | 3015 | 1477
06:00 | 07:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3563 | 3163 | 1550
07:00 | 08:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3488 | 3088 | 1513
08:00 | 09:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3399 | 2999 | 1470
09:00 | 10:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3387 | 2987 | 1464
10:00 | 11:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3312 | 2912 | 1427
11:00 | 12:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3247 | 2847 | 1395
12:00 | 13:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3249 | 2849 | 1396
13:00 | 14:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3301 | 2901 | 1421
14:00 | 15:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3450 | 3050 | 1494
15:00 | 16:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3525 | 3125 | 1531
16:00 | 17:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3464 | 3064 | 1501
17:00 | 18:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3369 | 2969 | 1455
18:00 | 19:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3566 | 3166 | 1551
19:00 | 20:00 | N-1 OHL 400 kV Filippoi - Komotini ck. 1&2 | [GR-BG] [DIR] TIE 400 kV Lagadas - Blagoevgrad | 100 | 3518 | 3118 | 1528
20:00 | 21:00 | N-1 OHL 400 kV Filippoi - Komotini ck. 1&2 | [GR-BG] [DIR] TIE 400 kV Lagadas - Blagoevgrad | 100 | 3429 | 3029 | 1484
21:00 | 22:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3522 | 3122 | 1530
22:00 | 23:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3385 | 2985 | 1463
23:00 | 00:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3303 | 2903 | 1422

## NGR borders-exports RAs
SUBMISSION DATE: | 24.08.2026
BUSINESS DATE: | 26.08.2026
DA CC Remedial Actions
Initial CCC
Name of the RA | RA_ID | Type | 00:30 | 01:30 | 02:30 | 03:30 | 04:30 | 05:30 | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30
NonCostly Step 4
Name of the RA | RA_ID | Type | 00:30 | 01:30 | 02:30 | 03:30 | 04:30 | 05:30 | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30
NonCostly Step 5
Name of the RA | RA_ID | Type | 00:30 | 01:30 | 02:30 | 03:30 | 04:30 | 05:30 | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30
Costly Step 4
Name of the RA | RA_ID | Type | 00:30 | 01:30 | 02:30 | 03:30 | 04:30 | 05:30 | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30

## NGR borders-imports RAs
SUBMISSION DATE: | 24.08.2026
BUSINESS DATE: | 26.08.2026
DA CC Remedial Actions
Initial CCC
Name of the RA | RA_ID | Type | 00:30 | 01:30 | 02:30 | 03:30 | 04:30 | 05:30 | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30
NonCostly Step 4
Name of the RA | RA_ID | Type | 00:30 | 01:30 | 02:30 | 03:30 | 04:30 | 05:30 | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30
NonCostly Step 5
Name of the RA | RA_ID | Type | 00:30 | 01:30 | 02:30 | 03:30 | 04:30 | 05:30 | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30
Costly Step 4
Name of the RA | RA_ID | Type | 00:30 | 01:30 | 02:30 | 03:30 | 04:30 | 05:30 | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30